| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. din |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Serviciul de elaborare a documentației de proiect și deviz privind executarea lucrărilor de reparații capitale a Sursei Autonime de Alimentare cu Căldură a Direcției CSP Ungheni din or. Nisporeni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Serviciul de elaborare a documentației de proiect și deviz privind executarea lucrărilor de reparații capitale a Sursei Autonime de Alimentare cu Căldură a Direcției CSP Ungheni din or. Nisporeni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Serviciul de elaborare a documentației de proiect și deviz privind executarea lucrărilor de reparații capitale a Sursei Autonime de Alimentare cu Căldură a Direcției CSP Ungheni din or. Nisporeni |  |  |  | - 1.Lucrări prospecțiuni geodezice - 2. Gazoduct proiectat presiune medie și joasă L<50,0m - 3.Post Reglare Presiune gaz (PRRG) și nodul de evidență - 4.Scara autonomă de Alimentare cu Căldură ()SAAC - Q=100,0 kw, compartimente - -”SM”-Soluții termomecanice - -”AGI”-Alimentarea cu gaze.Rețele interioare - -”ATM”-Automatizarea - 5.Coordonarea proiectului de execuție - 6.Verificarea proiectului de execuție - 7.Compartiment ”Devize” 8.Verificarea ”Devize” |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________