| Alimentarea cu gaze naturale a gradinitei de copii situata in intravilan, nr. cad.3134205.098, s.Hartopul Mare, r-l Criuleni. Obiect №04/20 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Deviz-oferta № 2-1-5

Centrala termica autonoma. Automatizare (marca АIT/АAGI.SU2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Щиты |  |  |  |  |
| 1 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 ( Щит управления и сигнализации ЩУС- щит типа ЩМП-3 ) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щите ЩУС ) | buc | 54,00 |  |  |
| 3 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire (Пайка) | 100 buc | 1,08 |  |  |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Установка аппаратуры марки EEF/IEI в щите ЩУС) | buc | 29,00 |  |  |
| 5 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire (Пайка) | 100 buc | 0,58 |  |  |
| 6 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (шина) | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 ( Щит управления ЩУ- щит типа ЩМП-1) | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щите ЩУ) | buc | 9,00 |  |  |
| 9 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire (Пайка) | 100 buc | 0,18 |  |  |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Установка аппаратуры марки EEF/IEI в щите ЩУ) | buc | 10,00 |  |  |
| 11 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire (Пайка) | 100 buc | 0,20 |  |  |
| 12 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ1 1х1,5) | 100 m | 0,60 |  |  |
| 13 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1х1,0) | 100 m | 0,55 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Сheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитами ЩУС |  |  |  |  |
| 14 | Pretul firmei | ЩМП-3 - щит 650х500х220, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | Pretul firmei | Переключатель универсальный, УП5312-С86 | buc | 2,00 |  |  |
| 16 | Pretul firmei | Переключатель ALCLR-22-3 | buc | 5,00 |  |  |
| 17 | Pretul firmei | Кнопка управления "Пуск", "Стоп". SB-7 | buc | 4,00 |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Кнопка управления "Грибок", AЕА -22 | buc | 2,00 |  |  |
| 19 | Pretul firmei | Реле промежуточное 4зк+4рк, 220В ПЭ37-44У3 | buc | 20,00 |  |  |
| 20 | Pretul firmei | Реле промежуточное 6зк+2рк, 220В ПЭ37-62У3 | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Реле времени РСВ19-11 | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | Pretul firmei | Звонок 220В ЗД47 | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | Pretul firmei | Арматура светосигнальная АD-22DS | buc | 16,00 |  |  |
| 24 | Pretul firmei | Диод Д226Б | buc | 17,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. ЩУС. Аппаратура марки EEF/IEI |  |  |  |  |
| 25 | Pretul firmei | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/ С20 | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | Pretul firmei | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/ С5 | buc | 2,00 |  |  |
| 27 | Pretul firmei | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ С2 | buc | 4,00 |  |  |
| 28 | Pretul firmei | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ С5 | buc | 5,00 |  |  |
| 29 | Pretul firmei | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ С6 | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | Pretul firmei | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ В5 | buc | 3,00 |  |  |
| 31 | Pretul firmei | Выключатель диф. АД 12/2Р/16/30,16А 30мА | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Независимый расцепитель, РН47 | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Переключатель нагрузки с ручным управлением, 3хполюсный, 25А на 2 положения, СОМО-С-3-25 | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Контактор малогабаритный 220В, 9А, КМИ -10910 | buc | 4,00 |  |  |
| 35 | Pretul firmei | Приставка контактная ПКИ-40 | buc | 4,00 |  |  |
| 36 | Pretul firmei | Реле электротепловое РТИ -1307 | buc | 2,00 |  |  |
| 37 | Pretul firmei | Реле электротепловое РТИ -1310 | buc | 2,00 |  |  |
| 38 | Pretul firmei | Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом 220В, 10А, IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | Pretul firmei | Шина нулевая 8/2 | buc | 2,00 |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Блок зажимов БЗ 24 | buc | 7,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитами ЩУ |  |  |  |  |
| 41 | Pretul firmei | ЩМП-1, 395х310х220, степень защиты IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pretul firmei | Переключатель ALCLR-22-3 | buc | 2,00 |  |  |
| 43 | Pretul firmei | Кнопка управления "Пуск", "Стоп". SB-7 | buc | 4,00 |  |  |
| 44 | Pretul firmei | Арматура светосигнальная АD-22DS | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. ЩУ. Аппаратура марки EEF/IEI |  |  |  |  |
| 45 | Pretul firmei | Выключатель автоматический дифференциальный (УЗО), двухполюсный АД12/ 2Р/ 16 /10 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pretul firmei | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С3 | buc | 3,00 |  |  |
| 47 | Pretul firmei | Контактор малогабаритный 220В, 9А, КМИ -10910 | buc | 2,00 |  |  |
| 48 | Pretul firmei | Приставка контактная ПКИ-40 | buc | 2,00 |  |  |
| 49 | Pretul firmei | Реле электротепловое РТИ -1305 | buc | 2,00 |  |  |
| 50 | Pretul firmei | Блок зажимов БЗ 24 | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |