| Lucrari de reparative capitală a edificiului Judecatoriei Chisnau, sediul Ciocana , str.M.Sadoveanu 24 , mun.Chisinau (etapa2 ) | WinСмета2000 Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-5-2023

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz _______________lei

Intocmit in preturi  curente

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгri єi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de mгsurг | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-5-2023: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 2 116,200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 348,520 |  |  |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 90,000 |  |  |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 462,240 |  |  |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 438,730 |  |  |
| 6. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 105,000 |  |  |
| 7. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 340,396 |  |  |
| 8. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 361,800 |  |  |
| 9. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 343,350 |  |  |
| 10. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 341,604 |  |  |
| 11. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,250 |  |  |
| 12. | 7136080025001 | Montator | h-om | 6,720 |  |  |
| 13. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,640 |  |  |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 767,380 |  |  |
| 15. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 20,520 |  |  |
| 16. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,317 |  |  |
| 17. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 59,600 |  |  |
| 18. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,425 |  |  |
| 19. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,233 |  |  |
| 20. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 18,240 |  |  |
| 21. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 117,000 |  |  |
| 22. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 727,014 |  |  |
| 23. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 77,350 |  |  |
| 24. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 938,013 |  |  |
| 25. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 226,385 |  |  |
| 26. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 590,085 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 78,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1411112204375 | Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm | kg | 7,711 |  |  |
| 3. | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 114,024 |  |  |
| 4. | 1411122201053 | Pietre de beton usor | m3 | 38,227 |  |  |
| 5. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,289 |  |  |
| 6. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 21,558 |  |  |
| 7. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 29,100 |  |  |
| 8. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 53,050 |  |  |
| 9. | 17251373556741 | Plasa moschit | m2 | 91,245 |  |  |
| 10. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,300 |  |  |
| 11. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,058 |  |  |
| 12. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,699 |  |  |
| 13. | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,023 |  |  |
| 14. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,174 |  |  |
| 15. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,070 |  |  |
| 16. | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn MDF | m2 | 17,220 |  |  |
| 17. | 2030112931109 | Blocuri de usi de balcon din PVC | m2 | 11,170 |  |  |
| 18. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 66,940 130,320 |  |  |
| 19. | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice clasa A LWE | m2 | 58,020 26,700 |  |  |
| 20. | 20301129511511 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice pentru interior | m2 | 107,300 |  |  |
| 21. | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 55,417 |  |  |
| 22. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 4,365 |  |  |
| 23. | 2320166200729 | Parchetin | l | 12,209 |  |  |
| 24. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,963 |  |  |
| 25. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,646 |  |  |
| 26. | 2413217300010 | Cleme | buc | 6,120 |  |  |
| 27. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,760 |  |  |
| 28. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 133,036 |  |  |
| 29. | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 1,623 |  |  |
| 30. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 127,200 |  |  |
| 31. | 24165861053032 | Amorsa-grund protectie | kg | 150,000 |  |  |
| 32. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 34,920 |  |  |
| 33. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 140,000 |  |  |
| 34. | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici | kg | 49,000 |  |  |
| 35. | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 189,810 |  |  |
| 36. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,460 |  |  |
| 37. | 24302261000001 | Fuga | kg | 9,120 |  |  |
| 38. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 6,097 |  |  |
| 39. | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 70,965 |  |  |
| 40. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 29,400 |  |  |
| 41. | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 8,730 |  |  |
| 42. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 46,566 |  |  |
| 43. | 2430226103295 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice | kg | 23,800 |  |  |
| 44. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 3,960 |  |  |
| 45. | 243565994 | Profil pentru rosturi | m | 60,000 |  |  |
| 46. | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 12,209 |  |  |
| 47. | 2451447316045 | Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic | kg | 6,426 |  |  |
| 48. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 30,000 |  |  |
| 49. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 690,840 |  |  |
| 50. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 863,550 |  |  |
| 51. | 2462106110555 | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" | kg | 858,375 |  |  |
| 52. | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 93,324 |  |  |
| 53. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,050 |  |  |
| 54. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |  |  |
| 55. | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 34,091 |  |  |
| 56. | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 21,156 |  |  |
| 57. | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 4,746 |  |  |
| 58. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,050 |  |  |
| 59. | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 300mm | m | 78,000 |  |  |
| 60. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,612 |  |  |
| 61. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,050 |  |  |
| 62. | 25213026029029 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*gr40mm | m2 | 38,905 |  |  |
| 63. | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 135,561 |  |  |
| 64. | 2567876554 | Silicon 310 ml | buc | 10,020 |  |  |
| 65. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 416,162 |  |  |
| 66. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,030 |  |  |
| 67. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,060 |  |  |
| 68. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,050 |  |  |
| 69. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 139,380 |  |  |
| 70. | 2651122100270122 | Chit Sopro | kg | 96,390 |  |  |
| 71. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6 502,599 |  |  |
| 72. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 1,013 |  |  |
| 73. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 25,900 |  |  |
| 74. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 000,000 |  |  |
| 75. | 26531021008311 | Amestec uscat pentru fasada, cu grosime 1 cm | kg | 1 399,440 |  |  |
| 76. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 210,980 |  |  |
| 77. | 26611128008000 | Placi sau straifuri din granit | m2 | 46,359 |  |  |
| 78. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 1,854 |  |  |
| 79. | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 21,634 |  |  |
| 80. | 2670112202900 | Baghete din lemn | m | 91,245 |  |  |
| 81. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 471,969 |  |  |
| 82. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 7,749 |  |  |
| 83. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 3,788 |  |  |
| 84. | 26821626113704 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr70mm | m2 | 145,894 |  |  |
| 85. | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 252,365 |  |  |
| 86. | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 17,357 |  |  |
| 87. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 12,852 |  |  |
| 88. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 9,734 |  |  |
| 89. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 136,350 |  |  |
| 90. | 2732103646150 | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate | m2 | 36,750 |  |  |
| 91. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 115,500 |  |  |
| 92. | 273210364615222 | Policarbonat monolit gr4mm | m2 | 63,000 |  |  |
| 93. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 15,000 |  |  |
| 94. | 2743123549025 | Coltare din aluminiu | m | 257,250 |  |  |
| 95. | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 112,000 |  |  |
| 96. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 5,658 |  |  |
| 97. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,950 |  |  |
| 98. | 2811106301500 | Ferme cu zabrele din otel complet asamblate | kg | 950,000 |  |  |
| 99. | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 33,613 |  |  |
| 100. | 2811236312000 | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon | m2 | 36,750 |  |  |
| 101. | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 8,710 |  |  |
| 102. | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 34,300 |  |  |
| 103. | 2862306829942 | Perie de sirma | buc | 3,800 |  |  |
| 104. | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 8,000 |  |  |
| 105. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 25,704 |  |  |
| 106. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,323 |  |  |
| 107. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,219 |  |  |
| 108. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 3,900 |  |  |
| 109. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,332 |  |  |
| 110. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 7,600 |  |  |
| 111. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 45,000 |  |  |
| 112. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3 799,100 |  |  |
| 113. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 3,060 |  |  |
| 114. | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat | kg | 0,112 |  |  |
| 115. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 92,700 |  |  |
| 116. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 45,000 |  |  |
| 117. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 7,600 |  |  |
| 118. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 7,600 |  |  |
| 119. | 2874116312400 | Elemente liniare de marmura, travertin (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete) | m | 21,420 |  |  |
| 120. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 45,000 |  |  |
| 121. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,050 |  |  |
| 122. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 440,000 |  |  |
| 123. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 1 381,680 |  |  |
| 124. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,020 |  |  |
| 125. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,020 |  |  |
| 126. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,040 |  |  |
| 127. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,050 |  |  |
| 128. | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 12,480 |  |  |
| 129. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 3,987 |  |  |
| 130. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 1,854 |  |  |
| 131. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 6,120 |  |  |
| 132. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 3,060 |  |  |
| 133. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 3,060 |  |  |
| 134. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 1,854 |  |  |
| 135. | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 60x60cm LED | buc | 12,480 |  |  |
| 136. | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 135,896 |  |  |
| 137. | 2875276305086 | Consola din otel profilat pt.glafuri | kg | 35,700 |  |  |
| 138. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 12,978 |  |  |
| 139. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 7,500 |  |  |
| 140. | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 35,343 |  |  |
| 141. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 |  |  |
| 142. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,050 |  |  |
| 143. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 243,295 |  |  |
| 144. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 11,061 |  |  |
| 145. | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,570 |  |  |
| 146. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 186,450 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcюii |  |  |  |  |

Utilaje de construcюii:

| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,174 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 2 610,000 |  |  |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 9,522 |  |  |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,315 |  |  |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 16,786 |  |  |
| 6. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 14,850 |  |  |
| 7. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 1,552 |  |  |
| 8. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 57,701 |  |  |
| 9. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 7,991 |  |  |
| 10. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1,533 |  |  |
| 11. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 10,517 |  |  |
| 12. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,231 |  |  |
| 13. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 2,901 |  |  |
| 14. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 16,023 |  |  |
| 15. | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 1,062 |  |  |
| 16. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 6,900 |  |  |
| 17. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,332 |  |  |
| 18. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,665 |  |  |
| 19. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 3,850 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcюii |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |
| Verificat | () |
| (funcюia, semnгtura) |  |