Specificații tehnice pentru aparat de sutură mecanică cu consumabile

| Aparat de sutură mecanică reutilizabil din inox medical | Aparat de sutură mecanică reutilizabil din inox medical pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cusătura de șah (lungimea sutură 60 mm) cu clame din tantal sub forma U care la compresarea se închide sub forma litere B. Clame cu dimensiunele 0.3 *4*4.8 mm | 2 buc. |
| --- | --- | --- |
| Casete reutilizabile pentru apatrat de sutură mecanică | Casete reutilizabile pentru apatrat de sutură mecanică pentru aplicare sutură cu lungimea 60 mm | 20 buc. |
| clame | clame din tantal sub forma U care la compresarea se închide sub forma litere B. Clame cu dimensiunele 0.3 *4*4.8 mm | 2000 buc. |
| Aparat de sutură mecanică reutilizabil din inox medical | Aparat de sutură mecanică reutilizabil din inox medical pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cusătura de șah (lungimea sutură 30 mm) cu clame din tantal sub forma U care la compresarea se închide sub forma litere B. Clame cu dimensiunele 0.3 *4*4.8 mm | 2 buc. |
| Casete reutilizabile pentru apatrat de sutură mecanică | Casete reutilizabile pentru apatrat de sutură mecanică pentru aplicare sutură cu lungimea 30 mm | 20 buc. |