Anexa nr.2

Servicii de deservire a sistemului de condiționare centrală

Lista serviciilor de deservire a sistemului de condiționare central „Carrier”

1.	Inspecția externă a echipamentului, verificarea elementelor de fixare, a gardurilor și structurilor unității de ventilație;

2.	Inspectarea sursei de alimentare în faze;

3.	Testarea (prin apăsare) și reglarea, la necesitate, telecomenzii sistemului de ventilație;

4.	Verificarea stării curelei de transmisie;

5.	Verificarea unei condiții de susținere împotriva vibrațiilor;

6.	Curățarea grilei de admisie a aerului;

7.	Verificarea centrării rotorului pe ax;

8.	Verificarea etanșeității conexiunilor disponibile ale conductelor de aer, dacă este necesar, etanșarea acestora;

9.	Măsurători de control ale temperaturii de intrare a aerului (aerul exterior) și la ieșirea dispozitivelor de distribuție a aerului.

10.	Lubricarea lagărelor axului

11.	Înlocuirea filtrelor grosiere și fine