Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:; ocds-b3wdp1-MD-1786349813137; / 21665065; din 17.08.2026; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Produse parafarmaceutice – 2026 (3). Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standard de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Plasă (implant) p/u hernioplastie 30x30cm; Mărime: 30x30cm; Steril; Polipropilenă, diametru firului 0,15 material tricotat, fir monofilament; Elasticitate bidirecțională; Termen de valabilitate 3 ani (steril); Porozitatea structurii 1,3*1,0; Ambalaj dublu; Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma; Transparentă; Proteză inertă biologic, risc redus de infecții locale. Ambalat individual.. 2. Căciuliță EEG; Căciuliță EEG preasamblată cu 64 electrozi cu grosime redusă a electrodului; Mărime: mediu (adult); Lavabilă; Conector compatibil cu cablul adaptor "XC-351"; Curelușă pentru fixare sub bărbie; Lungime fire cu conector - minim 1 metru; Fire electrice - împletite sau protejate cu husă de protecție; Condiții: Se vor furniza și instrucțiunile de curățare și dezinfecție.. 3. Gel de contact p/u EEG; Gel de contact pentru EEG: *Electroconductiv - da; *Volum ambalaj - tuburi cu gel de minim 250ml; *Cu viscozitate crescută - da; *Destinație - pentru înregistrări EEG de lungă durată;. 4. Baterie reîncărcabilă; Baterie reîncărcabilă: *Tip: AA; *Tensiune: 1.2V; *Reîncărcabilă: da; Compatibilitate: *Holter ECG Cardioline;. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:; ocds-b3wdp1-MD-1786349813137; / 21665065; din 17.08.2026; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Produse parafarmaceutice – 2026 (3). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33100000-1; 1. Plasă (implant) p/u hernioplastie 30x30cm; 60; Buc.; 5 zile; MD87TRPCCC518430A00172AA. 2. Căciuliță EEG; 1; Buc.; MD56TRPCCC518430F00172AA. 3. Gel de contact p/u EEG; 30; Buc.. 4. Baterie reîncărcabilă; 8; Buc.. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________