## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea soluției de dezinfectant pentru endoscopie, compatibile cu mașinile de dezinfectare automate Steelco EW2/2, conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Nr de înregistrare la AMDM/ înregistrarea la ANSP
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
24455000-8 | 1 | 1.1 Dezinfectanți și sterilizanți pentru dezinfectarea și sterilizarea instrumentelor compatibile cu mașinile de tip Steelco EW 2/2 | Substanță pentru dezinfectarea și sterilizarea instrumentelor SteelcoXide-A sau echivalentul soluției dezinfectante | 6: Substanță pentru dezinfectarea și sterilizarea chimică a instrumentelor endoscopice SteelcoXide-A sau echivalentul, compatibile cu mașinile de tip Steelco EW 2/2 Certificări: Conform ISO 15883 Conform ISO 14937 -Fişa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulaţie internaţională şi traducerea în limba română avizat cu ştampila participantului; -Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate .a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pînă la deschiderea ofertelor -Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ştampila participantului Cerinţe tehnice Compoziție: Peroxid de hidrogen sau un agent chimic active cu effect similar. Soluţie necorozivă, să nu fie alergică. Să conțină componente active cu effect cu ADAVAMIR COMPLEX, asigurând o sterilizare eficientă. Ambalaj: canistră 5 litri Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ştampilă şi semnătură. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Soluția dezinfectantă să fie acceptată urmarea scanării de către mașina de dezinfecție de tip Steelco EW 2/2 din dotarea instituției. Astfel, se vor prezenta mostre la solicitarea autorității contractante conform pct.16. Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din prezentul lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică pentru soluția dezinfectantă. Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.
24455000-8 | 1 | 1.2 Dezinfectanți și sterilizanți pentru dezinfectarea și sterilizarea instrumentelor compatibile cu mașinile de tip Steelco EW 2/2 | Component pentru sporirea eficacității sterilizării chimice, utilizat în combinație cu produsul din poziția nr. 1.1 pentru instrumente endoscopice de tip SteelcoXide-B sau echivalentul | 6: Component pentru sporirea eficacității sterilizării chimice, utilizat în combinație cu produsul din poziția nr. 1.1 pentru instrumente endoscopice de tip SteelcoXide-B sau echivalentul, compatibil cu mașinile de tip Steelco EW 2/2 Certificări: Conform ISO 15883 Conform ISO 14937 -Fişa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulaţie internaţională şi traducerea în limba română avizat cu ştampila participantului; -Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate .a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pînă la deschiderea ofertelor -Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ştampila participantului Cerinţe tehnice Compoziție: Peroxid de hidrogen sau un agent chimic active cu effect similar. Soluţie necorozivă, să nu fie alergică. Ambalaj: canistră 5 litri Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ştampilă şi semnătură. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Soluția dezinfectantă să fie acceptată urmarea scanării de către mașina de dezinfecție de tip Steelco EW 2/2 din dotarea instituției. Astfel, se vor prezenta mostre la solicitarea autorității contractante conform pct.16. Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din prezentul lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică pentru soluția dezinfectantă. Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.
24455000-8 | 1 | 1.3 Dezinfectanți și sterilizanți pentru dezinfectarea și sterilizarea instrumentelor compatibile cu mașinile de tip Steelco EW 2/2 | Detergent concentrat pentru curățarea preliminară a instrumentelor endoscopice de tip SteelcoXide-DT sau echivalentul | 6: Detergent concentrat pentru curățarea preliminară a instrumentelor endoscopice de tip SteelcoXide-DT sau echivalentul, compatibil cu mașinile de tip Steelco EW 2/2 Certificări: Conform ISO 15883 Conform ISO 14937 -Fişa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulaţie internaţională şi traducerea în limba română avizat cu ştampila participantului; -Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate .a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pînă la deschiderea ofertelor -Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ştampila participantului Cerinţe tehnice Compoziție: Detergent sintetic compatibil cu procesul de sterilizare. Soluţie necorozivă, să nu fie alergică. Ambalaj: canistră 5 litri Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ştampilă şi semnătură. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Soluția dezinfectantă să fie acceptată urmarea scanării de către mașina de dezinfecție de tip Steelco EW 2/2 din dotarea instituției. Astfel, se vor prezenta mostre la solicitarea autorității contractante conform pct.16. Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din prezentul lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică pentru soluția dezinfectantă. Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | Achiziționarea soluției de dezinfectant pentru endoscopie, compatibile cu mașinile de dezinfectare automate Steelco EW2/2, conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: | [8 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
24455000-8 | 1 | 1.1 Dezinfectanți și sterilizanți pentru dezinfectarea și sterilizarea instrumentelor compatibile cu mașinile de tip Steelco EW 2/2 | Substanță pentru dezinfectarea și sterilizarea instrumentelor SteelcoXide-A sau echivalentul soluției dezinfectante | 3: litri; 4: 300; 9: Termenul de livrare: în termen de 30 zile de la solicitarea instituției beneficiare conform bonului de comandă . | 125000
24455000-8 | 1 | 1.2 Dezinfectanți și sterilizanți pentru dezinfectarea și sterilizarea instrumentelor compatibile cu mașinile de tip Steelco EW 2/2 | Component pentru sporirea eficacității sterilizării chimice, utilizat în combinație cu produsul din poziția nr. 1.1 pentru instrumente endoscopice de tip SteelcoXide-B sau echivalentul | 3: litri; 4: 300; 9: Termenul de livrare: în termen de 30 zile de la solicitarea instituției beneficiare conform bonului de comandă . | 125000
24455000-8 | 1 | 1.3 Dezinfectanți și sterilizanți pentru dezinfectarea și sterilizarea instrumentelor compatibile cu mașinile de tip Steelco EW 2/2 | Detergent concentrat pentru curățarea preliminară a instrumentelor endoscopice de tip SteelcoXide-DT sau echivalentul | 3: litri; 4: 300; 9: Termenul de livrare: în termen de 30 zile de la solicitarea instituției beneficiare conform bonului de comandă . | 125000
375000

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________