Anexa nr. 2

la Documentația standard nr. 115

din “15” septembrie 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor tehnico-sanitare prin procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://achizitii.usmf.md/ro/planuri-de-achizitii

- Denumirea autorității contractante: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

- Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA ”RSAP”.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unita-tea de măsură | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 44411000-4 | Lavoar | bucată | 10 | lavoar cu piedestal cu fixare de perete, dimensiuni 600x530x800 | 8900,00 |
| 2. |  | Baterie amesticătoare pentru lavoar (forma brăduleţ) | bucată | 30 | din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutate de la 1500 gr | 32400,00 |
| 3. |  | Baterie amesticătoare pentru baie (cu nasul scurt) | bucată | 10 | cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm, comutator automat cadă/duş, greutatea de la 2000 gr | 10990,00 |
| 4. |  | Baterie amesticătoare pentru baie (cu nasul lung) | bucată | 10 | cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm, comutator automat cadă/duş, greutatea de la 2000 gr | 18020,00 |
| 5. |  | Baterie amesticătoare pentru lavoar (nasul mobil integru cu corpul bateriei) | bucată | 20 | din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr | 17800,00 |
| 6. |  | Baterie amesticătoare pentru lavoar (nasul integru cu corpul bateriei) | bucată | 20 | din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr | 16500,00 |
| 7. |  | Baterie amesticătoare pentru bucătărie | bucată | 10 | din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr | 8700,00 |
| 8. |  | Vas de WC | bucată | 10 | compact, ceramică, rezervoar cu conectare lateral 1/2 şi accesorii care se acționeaza prin apasare în complet, cu scurgerea interioară directă, ieșirea de evacuare la 45˚, cu capac și set de fixare inclus | 13900,00 |
| 9. |  | Set de accesorii | bucată | 70 | Set de accesorii cu vacuum pentru vas de WC compact care se acționeaza prin apasare, buton alb și robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2 | 11340,00 |
| 10. |  | Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8 | bucată | 30 |  | 3660,00 |
| 11. |  | Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ø1/2 | bucată | 50 |  | 6700,00 |
| 12. |  | Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2 | bucată | 100 |  | 13900,00 |
| 13. |  | Sifon ,,Gofră’’ | bucată | 100 | cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L 50-80 cm | 5800,00 |
| 14. |  | Sifon cu pahar | bucată | 30 | cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox și furtun gofrat | 2160,00 |
| 15. |  | Furtun (grif) F 1/2x M10 | bucată | 100 | cu ţesătură de oţel inox, ø interior 7,5 mm, ø exterior 12mm, presiunea de lucru 10 bari, temperatura de lucru 90˚C, lungimea 60 cm | 5100,00 |
| 16. |  | Furtun F 1/2x M1/2 | bucată | 50 | cu ţesătură de oţel inox, ø interior 7,5 mm, ø exterior 12mm, presiunea de lucru 10 bari, temperatura de lucru 90˚C, lungimea 60 cm | 2550,00 |
| 17. |  | Furtun pentru duș extensibil | bucată | 150 | cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30 kg, L 1,5 m, cu telefon în set care are 2-3 poziţii de funcţionare și presiunea maximă de 5 bar | 41250,00 |
| 18. |  | Site pentru duş | bucată | 200 | îmbinate prin înşurubare cu 2-3 poziţii de funcţionare. (Telefon pentru duș) | 21000,00 |
| 19. |  | Cartuş ø 32 pentru baterii | bucată | 20 | scurt | 660,00 |
| 20. |  | Cartuş ø 40 pentru baterii | bucată | 30 | scurt | 1560,00 |
| 21. |  | Cap de ventil ceramică | bucată | 200 | (obertaim ceramic 180˚) cu levă sterling | 10200,00 |
| 22. |  | Baterie temporizată pentru pisoar | bucată | 15 | cu alimentarea de sus, din alamă sanitară, un aliaj neferos pe bază de cupru și finisaj cromat. Dimensiunea racordului este de G 1/2 ", diametrul rozetei de prindere este de 55 mm si adancimea este de 100 mm. Timpul de deschidere variaza între 6 si 8 secunde. Setul de livrare include 2 țevi din cupru Ø 14 mm, ornament mascare și garnituri | 10410,00 |
| 23. |  | Silicon sanitar alb | bucată | 40 | Silicon sanitar alb cu rezistență la mucegai 280 ml | 3500,00 |
| 24. |  | Ţeavă multistrat | m | 200 | ø-16, diametru exterior – 16 mm, grosimea ţevii - 2mm, temperatura maximă lucru - 95˚C, presiunea maximă de lucru la 95˚C - 10 bari Coeficient de delatare termică 0,026 mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK. Rogozitatea internă - 0,007 mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire – 80 mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire - 50 mm, (металлопласт). | 6060,00 |
| 25. |  | Conector ø-16x1/2 feminin | bucată | 100 | (Racord pentru țeavă multistrat), detașabil | 4800,00 |
| 26. |  | Conector ø-16x1/2 masculin | bucată | 100 | (Racord pentru țeavă multistrat), detașabil | 5400,00 |
| 27. |  | Teu ø -16x1/2x16 masculin | bucată | 30 | detașabil | 1740,00 |
| 28. |  | Teu ø -16x1/2x16 feminin | bucată | 30 | detașabil | 1740,00 |
| 29. |  | Conector ø-20x1/2 feminin | bucată | 30 | (Racord pentru țeavă multistrat), detașabil | 1950,00 |
| 30. |  | Conector ø- 20x1/2 masculin | bucată | 30 | (Racord pentru țeavă multistrat), detașabil | 2100,00 |
| 31. |  | Reducție 3/8 masculin x 1/2 feminin | bucată | 100 | (din bronz) | 1800,00 |
| 32. |  | Niplu din bronz ø15 | bucată | 50 |  | 800,00 |
| 33. |  | Țeavă PPR ø 20 | m | 100 | fibră compozit, grosime perete 2,8 mm, PN 25, culoare alb, lungimea 4 m | 2700,00 |
| 34. |  | Țeavă PPR ø 25 | m | 200 | fibră compozit, grosime perete 2,8 mm, PN 25, culoare alb, lungimea 4 m | 7800,00 |
| 35. |  | Mufă PPR ø-20 | bucată | 50 |  | 150,00 |
| 36. |  | Mufă PPR ø-25 | bucată | 50 |  | 150,00 |
| 37. |  | Cot PPR ø-20*90˚ | bucată | 100 | PN25, T max 95 ˚C | 300,00 |
| 38. |  | Cot PPR ø-20*45˚ | bucată | 100 | PN25, T max 95 ˚C | 300,00 |
| 39. |  | Cot PPR ø-25*90˚ | bucată | 100 | PN25, T max 95 ˚C | 500,00 |
| 40. |  | Cot PPR ø-25*45˚ | bucată | 100 | PN25, T max 95 ˚C | 400,00 |
| 41. |  | Teu PPR ø-20*20*20 | bucată | 50 | PN25, T max 95 ˚C | 350,00 |
| 42. |  | Teu PPR ø-20*25*20 | bucată | 50 | PN25, T max 95 ˚C | 600,00 |
| 43. |  | Teu PPR ø-25*20*25 | bucată | 50 | PN25, T max 95 ˚C | 500,00 |
| 44. |  | Teu PPR ø-25*25*25 | bucată | 50 | PN25, T max 95 ˚C | 400,00 |
| 45. |  | Racord MP PPR ø 20x1/2 masculin | bucată | 50 | PN25, T max 95 ˚C | 2050,00 |
| 46. |  | Racord MP PPR ø 20x1/2 feminin | bucată | 50 | PN25, T max 95 ˚C | 1500,00 |
| 47. |  | Racord MP PPR ø 25x1/2 masculin | bucată | 50 | PN25, T max 95 ˚C | 1950,00 |
| 48. |  | Racord MP PPR ø 25x1/2 feminin | bucată | 50 | PN25, T max 95 ˚C | 1400,00 |
| 49. |  | Racord MP PPR ø 25x3/4 feminin | bucată | 50 | PN25, T max 95 ˚C | 2050,00 |
| 50. |  | Racord MP PPR ø 25x3/4 masculin | bucată | 50 | PN25, T max 95 ˚C | 2550,00 |
| 51. |  | Olandez PPR ø 20x1/2 feminin | bucată | 30 | PN25, T max 95 ˚C | 3240,00 |
| 52. |  | Olandez PPR ø 20x1/2 masculin | bucată | 30 | PN25, T max 95 ˚C | 3330,00 |
| 53. |  | Olandez PPR ø 25x3/4 feminin | bucată | 30 | PN25, T max 95 ˚C | 3960,00 |
| 54. |  | Olandez PPR ø 25x3/4 masculin | bucată | 30 | PN25, T max 95 ˚C | 4170,00 |
| 55. |  | Brățară ø 15 | bucată | 100 |  | 1000,00 |
| 56. |  | Clipsă ø 15 pentru țeavă multistrat | bucată | 300 |  | 300,00 |
| 57. |  | Clipsă ø 20 pentru țeavă multistrat | bucată | 200 |  | 400,00 |
| 58. |  | Robinet cu bilă ø 15 PN25, masculin/ feminin | bucată | 50 | cu fluture | 3700,00 |
| 59. |  | Robinet cu bilă ø 15 PN25, masculin/ masculin | bucată | 50 | cu fluture | 3750,00 |
| 60. |  | Radiatoare secţii | secție | 60 | Radiatoare secţii din fontă TERMO, înălţimea totală – 575 mm, distanţa între axe – 500 mm, lăţimea – 60 mm, adâncimea – 134 mm. Puterea termică nominală la 60˚C – 121 Wt. Suprafaţa exterioară - 0,24m²/el. Volumul interior - 0,80l/el. Racord - 1 toli Masa - 6,2 kg/el. | 13200,00 |
| 61. |  | Capac pentru WC | bucată | 20 | duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272 | 7600,00 |
| 62. |  | Rezervor pentru WC | bucată | 5 | încastrat cu vacuum, adâncimea de instalare – 12 cm, volum 6 - 7,5 l, asigurat împotriva condensării, conţine robinet unghiular şi adaptor de racordare, cot de ieşire din rezervor | 17500,00 |
| 63. |  | Placă de comandă pentru rezervor | bucată | 5 | încastrată cu vacuum, albă (pentru Lotul nr. 62) | 9000,00 |
| 64. |  | Set reducții radiator termo | bucată | 20 | (2 reductii 1’’ x ½ stânga cu garnitură, 2 reductii 1’’ x ½ dreapta cu garnitură, robinet de aerisire ½ , dop ½, cheie robinet aeresire.) | 1400,00 |
| 65. |  | Set de duș igienic cu furtun, suport și autostop | bucată | 50 |  | 10250,00 |
| 66. |  | Spumă montaj | bucată | 40 | 750 ml | 4920,00 |
| 67. |  | Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2 | bucată | 40 |  | 3520,00 |
| 68. |  | Cheie reglabilă pentru țevi nr.1 | bucată | 10 | cu diametru de 1 țol, lungime 320 mm și unghi de înclinare a fălcilor la 90 °. Mânerul profilat. Fălcile acoperite cu pulbere ce măresc rezistența la zgârieturi și deteriorarea mecanică în timpul funcționării. Reglarea elicoidală a mânerului permite reglarea liberă la diametrul necesar al țevii. Forma curbată a fălcilor permite lucrarea în locuri greu accesibile. Tip material: crom vanadium. | 3130,00 |
| 69. |  | Cheie reglabilă pentru țevi nr.2 | bucată | 4 | cu diametru de 2 țoli, lungime 420 mm și unghi de înclinare a fălcilor la 90 °. Mânerul profilat. Fălcile acoperite cu pulbere permit mărirea rezistenței la zgârieturi și deteriorarea mecanică în timpul funcționării. Reglarea elicoidală a mânerului permite reglarea liberă la diametrul necesar al țevii. Forma curbată a fălcilor permite lucrarea în locuri greu accesibile. Tip material: crom vanadium. | 2036,00 |
| 70. |  | Cheie reglabilă | bucată | 4 | L = 300 mm. – Cheia cu capăt deschis, proiectată pentru montarea și demontarea conexiunilor filetate cu o gamă largă de dimensiuni de fixare. Fabricat din oțel carbon de înaltă calitate. Dispune de mâner ergonomic, cauciucat, pentru a preveni alunecarea | 760,00 |
| 71. |  | Clește papagal | bucată | 10 | cu mâner de cauciuc, lungimea 240 mm, suprafața de lucru 33 mm, greutatea 270 g, material crom vanadiu | 2700,00 |
| 72. |  | Set burghie pentru metal | bucată | 2 | pentru găurirea oțelului inoxidabil inclusiv oțel laminat la rece, setul include 25 buc., ø 1 – 13 mm | 1986,00 |
| 73. |  | Set de chei combinate | bucată | 2 | 25 bucăți – utilizate în ateliere profesionale sub diverse sarcini. La un capăt al cheii există un capăt deschis, iar la celălalt capăt, un capac. Fabricat din oțel crom-vanadiu | 2890,00 |
| 74. |  | Disc abraziv pentru polizor | bucată | 6 | 250 x 12,7 x 16 mm, din ceramică cu granulație fină cu granulație abrazivă. Utilizat pentru șlefuirea și ascuțirea sculelor mici, precum și a materialelor precum metalele și materialele plastice dure | 732,00 |
| 75. |  | Ruletă | bucată | 10 | 5 m x 19 mm, carcasă fabricat din plastic ABS cu inserții din cauciuc antiderapant. Dispune de înveliș de nailon care protejează banda de abraziune și decolorare. | 480,00 |
| 76. |  | Compensator din cauciuc | bucată | 4 | cu flanșe dn 50, presiunea nominală 10-16 bari, lungimea de 105 mm și 4 gauri, asigură izolare fonică și contra vibratiilor (резиновая компенсационная ставка одноволновая) | 2980,00 |
| 77. |  | Teu filetat din bronz cu diametru de 1/2x1/2x1/2 masculin | bucată | 10 |  | 240,00 |
| 78. |  | Teu filetat din bronz cu diametru de 1/2x1/2x1/2 feminin | bucată | 10 |  | 280,00 |
| Valoarea totală estimată |  |  |  |  |  | 428494,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: la solicitarea Cumpărătorului, în termen de maxim 15 zile, la sediul indicat de către acesta.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație), respectiv documentele obligatorii ce vor constitui oferta depusă pe platforma electronică de către operatorii economici, iar lipsa sau completarea necorespunzătoare a acestora va servi drept temei de descalificare:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Propunerea tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, model/cod de referință (în cazul în care bunul dispune de model/cod de referință), producător, țară de origine, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricilor menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 2. | Propunerea financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 3. | DUAE | completat conform Formularului standard plasat pe platforma electronică, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Cererea de participare | conform Anexei nr. 7, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2. | Certificat de atribuire a contului bancar | semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil în momentul deschiderii ofertelor, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 4. | Situațiile financiare | – pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 5. | Declaraţie privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind deținerea experienței specifice de minim 3 ani (calculați până la termenul limită de depunere a ofertelor) în livrarea bunurilor similare | confirmată prin anexarea unui contract cu o valoare egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract (valoarea ofertei, inclusiv TVA) și a recomandării pentru contractul respectiv, semnate electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind asigurarea prezentării mostrelor la solicitare | pentru Loturile nr. 1-25, 27, 30, 33, 39, 44, 47, 53, 58-67, 69-78, în termen de 2 zile lucrătoare, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 13. | Informaţii privind asocierea | conform Anexei nr. 11, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu (după caz) |
| 14. | Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia | conform Anexei nr. 15, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu (după caz) |
| 15. | Angajament terţ susţinător financiar | conform Anexei nr. 16, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu (după caz) |
| 16. | Declaraţie terţ susţinător financiar | conform Anexei nr. 17, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu (după caz) |
| 17. | Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici | conform Anexei nr. 18, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu (după caz) |
| 18. | Declaraţie terţ susţinător tehnic | conform Anexei nr. 19, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu (după caz) |
| 19. | Declaraţie terţ susţinător profesional | conform Anexei nr. 20, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu (după caz) |
| 20. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu va fi prezentată de către ofertantul/ ofertantul asociat desemnat câștigător, în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1 % din valoarea estimată a lotului.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ”RSAP”

- conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un astfel de anunț

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 23.02.2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Marcel Abraș ______________________

L.Ș.