## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2023 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Ac pentru stiloul de insulină | Ac pentru stiloul de insulină | 6: Ac pentru stiloul de insulină. Sterile deunică folosință, lungimea 4 mm. Termenulde valabilitate 12 luni de la livrare. Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emisede producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru aputea fi identificat conform catalogului prezentat. Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare. Termenul de livrare: februarie2023.
| 2 | Stilou injector cu pasul 0,5 | Stilou injector cu pasul 0,5 | 6: Compatibil cu cartușul de insulină Aspart. Termenul de valabilitate 12 luni de la livrare. Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emisede producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru aputea fi identificat conform catalogului prezentat. Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare. Termenul de livrare: februarie2023.
| 3 | Pompă de insulină | Pompă de insulină | 6: Set pentru 12 luni: pompă, transmiter, senzori, sisteme de infuzie/rezervoare, Funcție low glucose suspend. Fără restricție de vârstă. Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare. Termenul de livrare: ianuarie-februarie; aprilie-mai; august - septembrie 2023
| 4 | Consumabile pompă de insulină | Consumabile pompă de insulină | 6: Set pentru 12 luni senzori sisteme de infuzie/rezervoare. Compatibile cu pompele de insulină de model Medtronic seria 700 aflate în dotare și în periaoda de garanție Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare. Termenul de livrare: februarie-martie; mai-iunie; septembrie-octombrie 2023.
| 5 | Pompă de insulină (pentru gravide cu diabet zaharat) | Pompă de insulină (pentru gravide cu diabet zaharat) | 6: Set pentru 12 luni: pompă, transmiter, senzori, sisteme de infuzie/rezervoare, Funcție low glucose suspend. Fără restricție de vârstă. Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare. Termenul de livrare: ianuarie-februarie; aprilie-mai; august - septembrie 2023.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii de preț (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ac pentru stiloul de insulină | Ac pentru stiloul de insulină | 3: buc; 4: 472000; 9: Termenul de livrare: februarie 2023 | 232177.7778
33100000-1 | 2 | Stilou injector cu pasul 0,5 | Stilou injector cu pasul 0,5 | 3: buc; 4: 120; 9: Termenul de livrare: februarie 2023 | 42217.5926
33100000-1 | 3 | Pompă de insulină | Pompă de insulină | 3: set; 4: 10; 9: Termenul de livrare: ianuarie-februarie; aprilie-mai; august - septembrie 2023 | 1195975.9259
33100000-1 | 4 | Consumabile pompă de insulină | Consumabile pompă de insulină | 3: set; 4: 54; 9: Termenul de livrare: februarie-martie; mai-iunie; septembrie-octombrie 2023 | 4504432.4074
33100000-1 | 5 | Pompă de insulină (pentru gravide cu diabet zaharat) | Pompă de insulină (pentru gravide cu diabet zaharat) | 3: set; 4: 5; 9: Termenul de livrare: ianuarie-februarie; aprilie-mai; august - septembrie 2023 | 597987.963
|  |  |  | 5: Suma total: | 6572791.6667
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
QAZwsx123

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________