## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale diverse pentru anii 2026-2028 (subsecvent 2) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 20 | Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 15L | Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 15L (002986) | 6: Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase prevăzute cu saci din polietilenă, densitate înaltă, grosimea 50-70 u., 15l Pictograma ”Pericol biologic”*. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 26 | Deschizător gură roser-konig | Deschizător gură roser-konig (002995) | 6: Deschizător gură roser-konig, pentru adulți, din inox
33100000-1 | 58 | Pungi pentru gheață | Pungi pentru gheață 400ml (003212) | 6: Pungi pentru gheață, din pânză. Capacitate- 400ml.
33100000-1 | 59 | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 15 litri (003214) | 6: Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotata cu sistem de închidere. - Volumul 15l (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împiedice scurgerea conținutului când este închis; - Dotat cu pedală; - Culoare: galben - Marcaj ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
33100000-1 |  |  | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 25-30l (003215) | 6: Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotata cu sistem de închidere. - Volumul 25-30l (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împiedice scurgerea conținutului când este închis; - Dotat cu pedală; - Culoare: galben - Marcaj ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
33100000-1 | 66 | Scutece pentru adulți | Scutece pentru adulți XL (003247) | 6: Mărimea XL, > 95kg, diametru talie 130cm-170cm (abatere admisibilă ±10cm.), unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, Fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului
33100000-1 | 72 | Șervețele cu alcool 65mm*30mm | Șervețele cu alcool 65mm*30mm (003259) | 6: Salfetă/Tampon steril, saturate cu 70% isopropyl alcool, pentru uz extern, 65x30±5mm, 2 straturi, ambalate în cutie plastic (a câte 50-200 buc) cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată.
33100000-1 | 77 | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi (003264) | 6: Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi. 5 bucăți în set.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale diverse pentru anii 2026-2028 (subsecvent 2) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 20 | Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 15L | Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 15L (002986) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4044
33100000-1 | 26 | Deschizător gură roser-konig | Deschizător gură roser-konig (002995) | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4666.72
33100000-1 | 58 | Pungi pentru gheață | Pungi pentru gheață 400ml (003212) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 57.8
33100000-1 | 59 | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 15 litri (003214) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 12862.3773
33100000-1 |  |  | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 25-30l (003215) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7717.4264
33100000-1 | 66 | Scutece pentru adulți | Scutece pentru adulți XL (003247) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1338.975
33100000-1 | 72 | Șervețele cu alcool 65mm*30mm | Șervețele cu alcool 65mm*30mm (003259) | Bucată | 1141150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 91292
33100000-1 | 77 | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi (003264) | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 13360
|  | Total |  | 7: 0; 8: 0 | 135339.2987

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________