Anexa la scoala primara-gradinita din s. Rusestii Vechi, raionul Ialoveni cu reconstructia acoperisului. Obiect № 832	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-1-6
Deviz-oferta № 
Iluminatul electric interior (marca IEI)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare  					
1	40
	Intrerupator cu buton si blocareBK1 211 230/400V 6A	buc	0,00			
 2	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРВ)	buc	1,00			
 3	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,00			
 4	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,20			
 5	
	Corp de iluminat, AOT.OPL 236  2x36Вт  (ЭПРА), IP40	buc	20,00			
 6	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,04			
 7	
	Corp de iluminat, ЛПО30-1x40	buc	4,00			
 8	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,05			
 9	
	Corp de iluminat, ЛПО3019-2-09	buc	4,00			
 10	
	Corp de iluminat, ЛБА3923А    ( с аварийным блоком питания (аккумулятором), степень защиты IP20,  мощностью 2х8Вт )	buc	1,00			
 11	
	Лампа люминесцентная  линейная Т8, цоколь G13, мощностью 36Вт, белого света, ЛЛ-26-36	buc	40,00			
 12	
	Лампа люминесцентная  мощностью 40Вт, белого света,  ЛБ-40	buc	4,00			
 13	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,33			
 14	
	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLТх  3х1,5мм2	m	233,00			
 15	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (ВС20-1-0-ГПБ)	100 buc	0,01			
 16	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (ВС10-1-0-ГБ)	100 buc	0,05			
 17	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (ВС10-2-0-ГБ)	100 buc	0,06			
 18	
	Коробка монтажная, степень защиты  IP20,  КМ40001	buc	10,00			
 19	
	Коробка монтажная, степень защиты  IP44	buc	1,00			
 20	08-01-087-3
	Constructii metalice 	t	0,002			
 21	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,14			
 22	
	Труба гофрированная ПВХ Ф25мм CTG20-25-K41-0501	m	214,00			
							
 		Capitolul 2. Utilaj					
23	Pretul firmei
	ЩРВ-П-12 - Щиток металлический модульный (12 модулей),  номинальный ток до 63А, 380В, встраиваемый, степень защиты IP41, размером 280х222х92, размер ниши 220 х 246 х 56мм, климатическое исполнение УХЛ3 	buc	1,00			
 24	Pretul firmei
	Выключатель нагрузки  ВН-32/3Р/25А	buc	1,00			
 25	Pretul firmei
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ В10	buc	6,00			
  		Прямые затраты	 lei				
		Cheltuieli pentru depozit	1,20 %