Caiet de sarcini

privind achiziționarea aparatelor de aer condiționat pentru sediul ADN

| Nr. lot/poziție | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar estimat, lei (fără TVA) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Condiționere pentru sediul ADN |  |  |  |  | 335 800,00 |
| 1.1 | Condiționer 9000 BTU | bucată | 5 | 11 100,00 | Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, tip ON/OFF -capacitate termică 9 000 BTU; -funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare -clasa de eficiență energetica: nu mai mică de A -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -7 °C -agent termic R410. - ionizator -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic de 24 luni. Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț: Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru, gaură perforată cu diamant în 2 pereți, tevi ascunse prin canal cablu, fir antiînghet 6m | 55 500,00 |
| 1.2 | Condiționer 12000 BTU | bucată | 7 | 11 600,00 | Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, tip ON/OFF -capacitate termică 12 000 BTU; -funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare -clasa de eficiență energetica: nu mai mică de A -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -7 °C -agent termic R410. - ionizator -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic de 24 luni. Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț: Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru, gaură perforată cu diamant în 2 pereți, tevi ascunse prin canal cablu, fir antiînghet 6m | 81 200,00 |
| 1.3 | Condiționer 9000 BTU cu inverter | bucată | 1 | 12 900,00 | Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetica: nu mai mică de A+; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +50 °C; -interval temperatura exterioară la încălzire min. -15°C; -agent termic R32; - lampa UV tip C -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic 24 luni. Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț: Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru, gaură perforată cu diamant în 2 pereți, tevi ascunse prin canal cablu, fir antiînghet 6m | 12 900,00 |
| 1.4 | Condiționer 12000 BTU cu inverter | bucată | 5 | 13 600,00 | Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU; -clasa de eficiență energetica: nu mai mică de A+; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +50 °C; -interval temperatura exterioară la încălzire min. -15°C; -agent termic R32; - lampa UV tip C -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic 24 luni. Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț: Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru, gaură perforată cu diamant în 2 pereți, tevi ascunse prin canal cablu, fir antiînghet 6m | 68 000,00 |
| 1.5 | Condiționer 18000 BTU cu inverter | bucată | 6 | 19 700,00 | Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 18 000 BTU; -clasa de eficiență energetica: nu mai mică de A+; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +50 °C; -interval temperatura exterioară la încălzire min. -15°C; -agent termic R32; - lampa UV tip C -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic 24 luni. Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț: Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru, gaură perforată cu diamant în 2 pereți, tevi ascunse prin canal cablu, fir antiînghet 6m | 118 200,00 |
|  |  | Valoarea estimativă totală (fără TVA) |  |  |  | - 800,00 |

Termeni și condiții de livrare/prestare/executare a obiectului achiziției: 60 de zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.