Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ nr. ocds-b3wdp1-MD-1763630757840 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1763630757840 din 20.11.2025. Obiectul de achiziției: Echipament de securitate. Cod CPV: 35120000-1. Nr. ord.; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1; Echipament de securitate Conform caietului de sarcini „Realizarea sistemelor de control al accesului, sistemelor de securitate și sistemului de supraveghere video pentru clădirea Cantină ”; Bucăți; 99; Pînă la 30 zile din data semnării Contractului; MD17ML022510000000002341. 1.1 Electromagnet; Bucăți; 4; Pînă la 30 zile din data semnării Contractului; MD17ML022510000000002341. 1.2 Senzor magnetic; Bucăți; 4; Pînă la 30 zile din data semnării Contractului; MD17ML022510000000002341. 1.3 Buton de ieșire; Bucăți; 4; Pînă la 30 zile din data semnării Contractului; MD17ML022510000000002341. 1.4 Buton de deblocare de urgență; Bucăți; 4; Pînă la 30 zile din data semnării Contractului; MD17ML022510000000002341. 1.5 Cameră video tip fix (bullet); Bucăți; 8; Pînă la 30 zile din data semnării Contractului; MD17ML022510000000002341. 1.6 Cameră video tip fix (dome); Bucăți; 18; Pînă la 30 zile din data semnării Contractului; MD17ML022510000000002341. 1.7 Swich PoE gestionabil; Bucăți; 2; Pînă la 30 zile din data semnării Contractului; MD17ML022510000000002341. 1.8 Module SFP; Set; 2; Pînă la 30 zile din data semnării Contractului; MD17ML022510000000002341. 1.9 Dulap pentru echipament; Set; 1; Pînă la 30 zile din data semnării Contractului; MD17ML022510000000002341. 1.10 Centrală de alarmă adresabilă; Set; 1; Pînă la 30 zile din data semnării Contractului; MD17ML022510000000002341. 1.11 Detectoare de mișcare combinate; Bucăți; 38; Pînă la 30 zile din data semnării Contractului; MD17ML022510000000002341. 1.12 Senzori magnetici adresabili; Bucăți; 10; Pînă la 30 zile din data semnării Contractului; MD17ML022510000000002341. 1.13 Tastatură; Bucăți; 3; Pînă la 30 zile din data semnării Contractului; MD17ML022510000000002341. 1.14 Servicii de demontare a echipamentului existent și instalarea echipamentului de securitate ofertat; Servicii; 1; Pînă la 30 zile din data semnării Contractului; MD17ML022510000000002341. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________.