____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Capaclia

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Capaclia

3. Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea cladirii bibliotecii publice, izolarea termica si instalarea incalzirii autonome (Lucrari de reparatie)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia sistemei de alimentare cu energie electrica |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM-TF-05-250-32 | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,0000 |
| 3 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV TK-20 100/5 | buc | 3,0000 |
| 4 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600(Dulap de distributie РП2,РП3 -ЩРн-24з-1) | buc | 2,0000 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 16,0000 |
| 6 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600(Dulap de distributie РП4 -ЩРн-12з-1) | buc | 1,0000 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 4,0000 |
| 8 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3( Рost de comanda ПКЕ) | buc | 2,0000 |
| 9 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (Cutie ЯТП-0,25 220/12) | buc | 1,0000 |
| 10 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Fotoreleu ФР-7Н) | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (Corp de iluminat ARS/S418) | 100 buc | 0,0300 |
| 12 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2(Corp de iluminat TOP136) | 100 buc | 0,0700 |
| 13 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2(Corp de iluminat TOP236) | 100 buc | 0,2200 |
| 14 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2(Corp de iluminat TOP258) | 100 buc | 0,0200 |
| 15 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2(Corp de iluminat mural NBL52 cu lampa IP55) | 100 buc | 0,0600 |
| 16 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2(Corp de iluminat mural VELA218 cu lampa IP20) | 100 buc | 0,2200 |
| 17 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2( Indicator IESIRE ДБО-01ВСП) | 100 buc | 0,0200 |
| 18 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2(Conductor АПВ1х25-1) | 100 m | 2,8600 |
| 19 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2(Conductor АПВ1х25) | 100 m | 0,2000 |
| 20 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(Tevi OL D=25 mm) | 100 m | 2,1000 |
| 21 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(Tevi OL D=20 mm) | 100 m | 0,8600 |
| 22 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm( D=20 mm) | 100 m | 0,4000 |
| 23 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa(Intrerupator cu 1 clapa C16-122) | 100 buc | 0,1700 |
| 24 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa(Intrerupator cu 2 clape C56-124) | 100 buc | 0,0500 |
| 25 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa(Intrerupator cu 1 clapa A16-222) | 100 buc | 0,0400 |
| 26 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa(Intrerupator cu 2 clapa C56-224) | 100 buc | 0,0100 |
| 27 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa(Priza PC10-209) | 100 buc | 0,0500 |
| 28 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(Priza PA16-214) | 100 buc | 0,2700 |
| 29 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(Priza PA32-005) | 100 buc | 0,0300 |
| 30 | Pret furnizor | Doza de distributie KM-216 |  | 50,0000 |
| 31 | Pret furnizor | Doza de distributie KM-201 |  | 27,0000 |
|  |  | 1.2. Utilaj |  |  |
| 32 | Pret furnizor | BZUM-TF-05-250-32 |  | 1,0000 |
| 33 | Pret furnizor | Contor de energie electronic ZMG410CR |  | 1,0000 |
| 34 | Pret furnizor | Contor de energie electronic AMPI 5219A |  | 1,0000 |
| 35 | Pret furnizor | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV TK-20 100/5 |  | 3,0000 |
| 36 | Pret furnizor | Dulap de distributie ГРЩ1 -ЩРн-18з-1 |  | 3,0000 |
| 37 | Pret furnizor | Dulap de distributie ГРЩ1 -ЩРн-12з-1 |  | 1,0000 |
| 38 | Pret furnizor | Intrerupator de sarcina trei cai BH-32 3P 63,100A |  | 2,0000 |
| 39 | Pret furnizor | Intrerupator automat trei cai BA47-29- 3P 10,16,25,40A(C) |  | 6,0000 |
| 40 | Pret furnizor | Intrerupator de sarcina trei cai BH-32 3P 25A |  | 2,0000 |
| 41 | Pret furnizor | Intrerupator automat 1 cai BA47-29- 1P 10,A(B) |  | 6,0000 |
| 42 | Pret furnizor | Intrerupator automat 1 cai BA47-29- 1P 13A(B) |  | 2,0000 |
| 43 | Pret furnizor | Intrerupator automat dif 2 cai AD12 2p 16,10A 30mA |  | 6,0000 |
| 44 | Pret furnizor | Intrerupator automat dif 4 cai AD14 4P 16A 30mA |  | 1,0000 |
| 45 | Pret furnizor | Intrerupator automat trei cai BA47-29- 3P 8A(C) |  | 1,0000 |
| 46 | Pret furnizor | Intrerupator automat 1 cai BA47-29- 1P 6A(B) |  | 5,0000 |
| 47 | Pret furnizor | Intrerupator automat 1 cai BA47-29- 1P 8,4A(B) |  | 9,0000 |
| 48 | Pret furnizor | Punct de comanda ПКЕ-222-1 |  | 1,0000 |
| 49 | Pret furnizor | Punct de comanda ПКЕ-222-2 |  | 2,0000 |
| 50 | Pret furnizor | Fotoreleu ФР-7Н |  | 1,0000 |
| 51 | Pret furnizor | Corp de iluminat TOP136 |  | 7,0000 |
| 52 | Pret furnizor | (Corp de iluminat TOP236 |  | 12,0000 |
| 53 | Pret furnizor | (Corp de iluminat TOP258 |  | 2,0000 |
| 54 | Pret furnizor | (Corp de iluminat NBL52 |  | 6,0000 |
| 55 | Pret furnizor | (Corp de iluminat VELA218 |  | 22,0000 |
| 56 | Pret furnizor | Indicator IESIRE ДВО-01ВСП |  | 2,0000 |
| 57 | Pret furnizor | Priza PA16-214 |  | 27,0000 |
| 58 | Pret furnizor | Priza PA32-005 |  | 3,0000 |
| 59 | Pret furnizor | Lampa 250Wt |  | 2,0000 |
| 60 | Pret furnizor | Conductor AПВ 1x25 |  | 286,0000 |