| Extinderea, reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat stradal din s.Slobozia Mare ,r.Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 7. Lucrari de constructie PT 432 |  |  |
| 1 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 10,000 |
| 2 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 26,000 |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(СИП) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km)(Resursele cu norma 0 se exclud) | 1000 m | 2,010 |
| 4 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Resursele cu norma 0 se exclud) | set | 3,000 |
| 5 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici(Resursele cu norma 0 se exclud) | set | 1,000 |
| 6 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton)(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 4,000 |
| 7 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton )(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 4,000 |
| 8 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 2,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 2,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm(Resursele cu norma 0 se exclud) | set | 19,000 |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,800 |
| 12 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint | m3 | 4,800 |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 8. Lucrari de montare PT 432 |  |  |
| 14 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 10,000 |
| 15 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice | buc | 2,000 |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola)(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 26,000 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat АВВГ 3x2.5mm2 in teava consolei)(Resursele cu norma 0 se exclud) | 100 m | 0,520 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat АВВГ3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm)(Resursele cu norma 0 se exclud) | 100 m | 0,260 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal)(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 2,000 |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 3,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 2,000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ceas programator IC Astro 1C-9 (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 1,000 |
| 25 | 08-01-015-10 | Montare descarcator cu oxizi metalici (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 1,000 |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice (Resursele cu norma 0 se exclud) | t | 0,269 |
| 27 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii(Resursele cu norma 0 se exclud) | 100 m | 0,200 |
| 28 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm(Resursele cu norma 0 se exclud) | 100 m | 0,260 |
| 29 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 26,000 |
| 30 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm)(Resursele cu norma 0 se exclud) | 100 m | 0,050 |
| 31 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80)(Resursele cu norma 0 se exclud) | 100 m | 0,090 |
| 32 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 33 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.0 10* | buc | 26,000 |
| 34 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 АВВГ нг | m | 86,000 |
| 35 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2АВВГ нг | m | 17,000 |
| 36 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2СИП4 | m | 2 000,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 СИП4 | m | 10,000 |
| 38 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm F2007 | m | 236,000 |
| 39 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica A200 | buc | 236,000 |
| 40 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara ES 1500 | buc | 40,000 |
| 41 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu СИП CA1500 | buc | 30,000 |
| 42 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu PA 1500 | buc | 42,000 |
| 43 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu СИП ,pentru ramificare P2x95 | buc | 8,000 |
| 44 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat KZEP 95-13mm | buc | 78,000 |
| 45 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) CDR/CN 1S 95 UK | buc | 62,000 |
| 46 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 ПС-1-1 | buc | 80,000 |
| 47 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,СИП35-95 CSB | buc | 130,000 |
| 48 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 CECT 6-35 | buc | 13,000 |
| 49 | Pret furnizor | Bandaj fixare СИПpe pilon BIC 50 90 AM | buc | 6,000 |
| 50 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint flexibil ЗП6 | m | 35,000 |
| 51 | Pretul furnizor | Ceas programator IC Astro 1C | buc | 1,000 |
| 52 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 26,000 |
| 53 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 54 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 8,000 |
| 55 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 56 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,000 |
| 57 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 52,000 |
| 58 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC ПВ -1 4mm2 | m | 10,000 |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L3m | kg | 158,000 |
| 60 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 111,100 |
|  |  | Capitolul 9. Utilaj PT432 |  |  |
| 61 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED 30W , >= 120Lm/W | buc | 25,000 |
| 62 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED60W , >= 120Lm/W | buc | 1,000 |
| 63 | Pret furnizor | Dulap de evidienta BZUM-TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 64 | Pret furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 ZMR-110CR | buc | 1,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74У2 IP 54 | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=16A | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=16A | buc | 1,000 |
| 68 | Pret furnizor | Intreruptor automat 3Pcar C ,In=20A | buc | 1,000 |
| 69 | Pret furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A BH-32 | buc | 2,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Descarcator ОПС1-В 3Р | buc | 1,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Contactor 380V, I=63A KM63-40 | buc | 1,000 |
| 72 | Pret furnizor | Celula fotoelectrica ,220VAC,50 Hz, I=10 A YCC1006 | buc | 1,000 |
| 73 | Pret furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE45.328-10 | buc | 3,000 |
| 74 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere GURO -B6770-2A | buc | 26,000 |
|  |  | Capitolul 10. Lucrari de constructie PT430 |  |  |
| 1 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 12,000 |
| 2 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 39,000 |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(СИП) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km)(Resursele cu norma 0 se exclud) | 1000 m | 1,485 |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton)(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 24,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Resursele cu norma 0 se exclud) | set | 3,000 |
| 6 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici(Resursele cu norma 0 se exclud) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton )(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 24,000 |
| 8 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 16,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 8,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm(Resursele cu norma 0 se exclud) | set | 15,000 |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,500 |
| 12 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint | m3 | 28,800 |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 11. Lucrari de montare PT 430 |  |  |
| 14 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 2,000 |
| 15 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 12,000 |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola)(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 39,000 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat АВВГ 3x2.5mm2 in teava consolei)(Resursele cu norma 0 se exclud) | 100 m | 0,780 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat АВВГ3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm)(Resursele cu norma 0 se exclud) | 100 m | 0,390 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal)(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 2,000 |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 3,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 2,000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ceas programator IC Astro 1C-9 (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 1,000 |
| 25 | 08-01-015-10 | Montare descarcator cu oxizi metalici (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 1,000 |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice (Resursele cu norma 0 se exclud) | t | 0,170 |
| 27 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii(Resursele cu norma 0 se exclud) | 100 m | 0,200 |
| 28 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm(Resursele cu norma 0 se exclud) | 100 m | 0,390 |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu АВВГ4x 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm(Resursele cu norma 0 se exclud) | 100 m | 0,170 |
| 30 | 08-02-148-1 | Pozare cablu СИП 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm(Resursele cu norma 0 se exclud) | 100 m | 0,030 |
| 31 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 39,000 |
| 32 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm)(Resursele cu norma 0 se exclud) | 100 m | 0,050 |
| 33 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80)(Resursele cu norma 0 se exclud) | 100 m | 0,090 |
| 34 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 35 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.0 10* | buc | 39,000 |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 АВВГ нг | m | 128,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2АВВГ нг | m | 17,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2СИП4 | m | 1 450,000 |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 СИП4 | m | 35,000 |
| 40 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm F2007 | m | 190,000 |
| 41 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica A200 | buc | 190,000 |
| 42 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara ES 1500 | buc | 30,000 |
| 43 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu СИП CA1500 | buc | 18,000 |
| 44 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu PA 1500 | buc | 29,000 |
| 45 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu СИП ,pentru ramificare P2x95 | buc | 4,000 |
| 46 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat KZEP 95-13mm | buc | 117,000 |
| 47 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) CDR/CN 1S 95 UK | buc | 43,000 |
| 48 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 ПС-1-1 | buc | 56,000 |
| 49 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,СИП35-95 CSB | buc | 90,000 |
| 50 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 CECT 6-35 | buc | 7,000 |
| 51 | Pret furnizor | Bandaj fixare СИПpe pilon BIC 50 90 AM | buc | 3,000 |
| 52 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint flexibil ЗП6 | m | 22,000 |
| 53 | Pretul furnizor | Ceas programator IC Astro 1C | buc | 1,000 |
| 54 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 39,000 |
| 55 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 56 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 8,000 |
| 57 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 58 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,000 |
| 59 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 78,000 |
| 60 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC ПВ -1 4mm2 | m | 10,000 |
| 61 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L3m | kg | 126,400 |
| 62 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 43,190 |
| 63 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 12. Utilaj PT430 |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED60W , >= 120Lm/W | buc | 39,000 |
| 65 | Pret furnizor | Dulap de evidienta BZUM-TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 66 | Pret furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 ZMR-110CR | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74У2 IP 54 | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=16A | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=16A | buc | 1,000 |
| 70 | Pret furnizor | Intreruptor automat 3Pcar C ,In=20A | buc | 1,000 |
| 71 | Pret furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A BH-32 | buc | 2,000 |
| 72 | Pretul furnizor | Descarcator ОПС1-В 3Р | buc | 1,000 |
| 73 | Pretul furnizor | Contactor 380V, I=63A KM63-40 | buc | 1,000 |
| 74 | Pret furnizor | Celula fotoelectrica ,220VAC,50 Hz, I=10 A YCC1006 | buc | 1,000 |
| 75 | Pret furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE45.328-10 | buc | 3,000 |
| 76 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere GURO -B6770-2A | buc | 39,000 |
|  |  | Capitolul 13. Lucrari de constructie PT461 |  |  |
| 1 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 20,000 |
| 2 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 47,000 |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(СИП) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 1,915 |
| 4 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Resursele cu norma 0 se exclud) | set | 3,000 |
| 5 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici(Resursele cu norma 0 se exclud) | set | 1,000 |
| 6 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 19,000 |
| 7 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 19,000 |
| 8 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 12,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 7,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 22,000 |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,500 |
| 12 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint | m3 | 22,800 |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 14. Lucrari de montare PT461 |  |  |
| 14 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 20,000 |
| 15 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 47,000 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat АВВГ 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,940 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat АВВГ3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,470 |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 2,000 |
| 19 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ceas programator IC Astro 1C-9 (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 1,000 |
| 24 | 08-01-015-10 | Montare descarcator cu oxizi metalici (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 1,000 |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,262 |
| 26 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 27 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,470 |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu АВВГ4x 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu СИП 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 30 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 47,000 |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 33 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.0 10* | buc | 47,000 |
| 35 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 АВВГ нг | m | 155,000 |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2АВВГ нг | m | 17,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2СИП4 | m | 1 900,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 СИП4 | m | 15,000 |
| 39 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm F2007 | m | 270,000 |
| 40 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica A200 | buc | 270,000 |
| 41 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara ES 1500 | buc | 40,000 |
| 42 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu СИП CA1500 | buc | 31,000 |
| 43 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu PA 1500 | buc | 41,000 |
| 44 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu СИП ,pentru ramificare P2x95 | buc | 8,000 |
| 45 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat KZEP 95-13mm | buc | 141,000 |
| 46 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) CDR/CN 1S 95 UK | buc | 61,000 |
| 47 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 ПС-1-1 | buc | 80,000 |
| 48 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,СИП35-95 CSB | buc | 125,000 |
| 49 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 CECT 6-35 | buc | 9,000 |
| 50 | Pret furnizor | Bandaj fixare СИПpe pilon BIC 50 90 AM | buc | 4,000 |
| 51 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint flexibil ЗП6 | m | 34,000 |
| 52 | Pretul furnizor | Ceas programator IC Astro 1C | buc | 1,000 |
| 53 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 47,000 |
| 54 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 55 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 8,000 |
| 56 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 57 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,000 |
| 58 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 94,000 |
| 59 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC ПВ -1 4mm2 | m | 10,000 |
| 60 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L3m | kg | 181,700 |
| 61 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 0,210 |
|  |  | Capitolul 15. Utilaj PT461 |  |  |
| 62 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED 30W , >= 120Lm/W | buc | 47,000 |
| 63 | Pret furnizor | Dulap de evidienta BZUM-TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 64 | Pret furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 ZMR-110CR | buc | 1,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74У2 IP 54 | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=16A | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=16A | buc | 1,000 |
| 68 | Pret furnizor | Intreruptor automat 3Pcar C ,In=20A | buc | 1,000 |
| 69 | Pret furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A BH-32 | buc | 2,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Descarcator ОПС1-В 3Р | buc | 1,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Contactor 380V, I=63A KM63-40 | buc | 1,000 |
| 72 | Pret furnizor | Celula fotoelectrica ,220VAC,50 Hz, I=10 A YCC1006 | buc | 1,000 |
| 73 | Pret furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE45.328-10 | buc | 3,000 |
| 74 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere GURO -B6770-2A | buc | 47,000 |
|  |  | Capitolul 16. Lucrari de constructie PT431 |  |  |
| 1 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 9,000 |
| 2 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 9,000 |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(СИП) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km)Nota (Resursele cu norma 0 se exclud) | 1000 m | 0,290 |
| 4 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Resursele cu norma 0 se exclud) | set | 3,000 |
| 5 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici(Resursele cu norma 0 se exclud) | set | 1,000 |
| 6 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm (Resursele cu norma 0 se exclud) | set | 4,000 |
| 7 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 17. Lucrari de montare PT431 |  |  |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal)(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 2,000 |
| 9 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 9,000 |
| 10 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola)(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 9,000 |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat АВВГ 3x2.5mm2 in teava consolei)-(Resursele cu norma 0 se exclud) | 100 m | 0,180 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat АВВГ3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm)(Resursele cu norma 0 se exclud) | 100 m | 0,090 |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal)(Resursele cu norma 0 se exclud)(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 2,000 |
| 14 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V(Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 2,000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ceas programator IC Astro 1C-9 (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 2,000 |
| 19 | 08-01-015-10 | Montare descarcator cu oxizi metalici(Manopera) | buc | 1,000 |
| 20 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,070 |
| 21 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 22 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,090 |
| 23 | 08-02-148-1 | Pozare cablu АВВГ4x 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 24 | 08-02-148-1 | Pozare cablu СИП 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 25 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 9,000 |
| 26 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 27 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 28 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 29 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.0 10* | buc | 9,000 |
| 30 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 АВВГ нг | m | 30,000 |
| 31 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2АВВГ нг | m | 17,000 |
| 32 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2СИП4 | m | 280,000 |
| 33 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 СИП4 | m | 10,000 |
| 34 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm F2007 | m | 54,000 |
| 35 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica A200 | buc | 54,000 |
| 36 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara ES 1500 | buc | 8,000 |
| 37 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu СИП CA1500 | buc | 5,000 |
| 38 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu PA 1500 | buc | 7,000 |
| 39 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu СИП ,pentru ramificare P2x95 | buc | 2,000 |
| 40 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat KZEP 95-13mm | buc | 27,000 |
| 41 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) CDR/CN 1S 95 UK | buc | 12,000 |
| 42 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 ПС-1-1 | buc | 14,000 |
| 43 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,СИП35-95 CSB | buc | 24,000 |
| 44 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 CECT 6-35 | buc | 5,000 |
| 45 | Pret furnizor | Bandaj fixare СИПpe pilon BIC 50 90 AM | buc | 2,000 |
| 46 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint flexibil ЗП6 | m | 7,000 |
| 47 | Pretul furnizor | Ceas programator IC Astro 1C | buc | 1,000 |
| 48 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 9,000 |
| 49 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 50 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 8,000 |
| 51 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 52 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,000 |
| 53 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 18,000 |
| 54 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC ПВ -1 4mm2 | m | 10,000 |
| 55 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L3m | kg | 39,500 |
| 56 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 30,850 |
|  |  | Capitolul 18. Utilaj PT431 |  |  |
| 57 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED 30W , >= 120Lm/W | buc | 9,000 |
| 58 | Pret furnizor | Dulap de evidienta BZUM-TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 59 | Pret furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 ZMR-110CR | buc | 1,000 |
| 60 | Pretul furnizor | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74У2 IP 54 | buc | 1,000 |
| 61 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=16A | buc | 1,000 |
| 62 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=16A | buc | 1,000 |
| 63 | Pret furnizor | Intreruptor automat 3Pcar C ,In=20A | buc | 1,000 |
| 64 | Pret furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A BH-32 | buc | 2,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Descarcator ОПС1-В 3Р | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul furnizor | Contactor 380V, I=63A KM63-40 | buc | 1,000 |
| 67 | Pret furnizor | Celula fotoelectrica ,220VAC,50 Hz, I=10 A YCC1006 | buc | 1,000 |
| 68 | Pret furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE45.328-10 | buc | 3,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere GURO -B6770-2A | buc | 26,000 |
|  |  | Capitolul 22. Lucrari de constructiePT435 |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 6,000 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(СИП) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 0,640 |
| 3 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Resursele cu norma 0 se exclud) | set | 1,000 |
| 4 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici(Resursele cu norma 0 se exclud) | set | 1,000 |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 2,000 |
| 6 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 2,000 |
| 7 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 1,000 |
| 8 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 1,000 |
| 9 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 7,000 |
| 10 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,200 |
| 11 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint | m3 | 2,400 |
| 12 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 23. Lucrari de montare PT435 |  |  |
| 13 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice | buc | 2,000 |
| 14 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 6,000 |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat АВВГ 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,120 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat АВВГ3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,060 |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 2,000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ceas programator IC Astro 1C-9 (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 1,000 |
| 22 | 08-01-015-10 | Montare descarcator cu oxizi metalici (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 1,000 |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,110 |
| 24 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 25 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,060 |
| 26 | 08-02-148-1 | Pozare cablu АВВГ4x 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 27 | 08-02-148-1 | Pozare cablu СИП 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 28 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 6,000 |
| 29 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 30 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 31 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 32 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.0 10* | buc | 6,000 |
| 33 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 АВВГ нг | m | 20,000 |
| 34 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea 2x25мм2АВВГ нг | m | 17,000 |
| 35 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2СИП4 | m | 640,000 |
| 36 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm F2007 | m | 80,000 |
| 37 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica A200 | buc | 80,000 |
| 38 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara ES 1500 | buc | 12,000 |
| 39 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu СИП CA1500 | buc | 14,000 |
| 40 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu PA 1500 | buc | 17,000 |
| 41 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat KZEP 95-13mm | buc | 18,000 |
| 42 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) CDR/CN 1S 95 UK | buc | 21,000 |
| 43 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 ПС-1-1 | buc | 28,000 |
| 44 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,СИП35-95 CSB | buc | 40,000 |
| 45 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 CECT 6-35 | buc | 2,000 |
| 46 | Pret furnizor | Bandaj fixare СИПpe pilon BIC 50 90 AM | buc | 1,000 |
| 47 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint flexibil ЗП6 | m | 12,000 |
| 48 | Pretul furnizor | Ceas programator IC Astro 1C | buc | 1,000 |
| 49 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 6,000 |
| 50 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 51 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 52 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 53 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,000 |
| 54 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 12,000 |
| 55 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC ПВ -1 4mm2 | m | 10,000 |
| 56 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L3m | kg | 63,200 |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 43,190 |
|  |  | Capitolul 24. Utilaj PT435 |  |  |
| 58 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED 30W , >= 120Lm/W | buc | 6,000 |
| 59 | Pret furnizor | Dulap de evidienta BZUM-TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 60 | Pret furnizor | CONTOR ELECTRONIC monofazat 5-40A,220V ZCG 112ASE | buc | 1,000 |
| 61 | Pretul furnizor | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 74У2 IP 54 | buc | 1,000 |
| 62 | Pret furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.B ,In=25A | buc | 1,000 |
| 63 | Pret furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.c ,In=32A | buc | 1,000 |
| 64 | Pret furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.c ,In=40A | buc | 1,000 |
| 65 | Pret furnizor | Separator de sarcina 1P, In=63A BH-32 | buc | 2,000 |
| 66 | Pretul furnizor | Descarcator ОПС1-В 1Р | buc | 1,000 |
| 67 | Pret furnizor | Celula fotoelectrica ,220VAC,50 Hz, I=10 A YCC1006 | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Contactor 220V, I=63A KM63-20 | buc | 1,000 |
| 69 | Pret furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE45.328-10 | buc | 1,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere GURO -B6770-2A | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 25. Lucrari de constructie PT438 |  |  |
| 1 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 5,000 |
| 2 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 11,000 |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(СИП) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 0,380 |
| 4 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Resursele cu norma 0 se exclud) | set | 1,000 |
| 5 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici(Resursele cu norma 0 se exclud) | set | 1,000 |
| 6 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 4,000 |
| 7 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,200 |
|  |  | Capitolul 26. Lucrari de montare PT438 |  |  |
| 8 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice | buc | 1,000 |
| 9 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 5,000 |
| 10 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 11,000 |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat АВВГ 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,220 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat АВВГ3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,110 |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ceas programator IC Astro 1C-9 (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 1,000 |
| 18 | 08-01-015-10 | Montare descarcator cu oxizi metalici (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 1,000 |
| 19 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,050 |
| 20 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,110 |
| 21 | 08-02-148-1 | Pozare cablu АВВГ2x 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,020 |
| 22 | 08-02-148-1 | Pozare cablu СИП 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 23 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 11,000 |
| 24 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 25 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.0 10* | buc | 11,000 |
| 26 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 АВВГ нг | m | 36,000 |
| 27 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea 2x25мм2АВВГ нг | m | 2,000 |
| 28 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2СИП4 | m | 380,000 |
| 29 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm F2007 | m | 60,000 |
| 30 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica A200 | buc | 60,000 |
| 31 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara ES 1500 | buc | 10,000 |
| 32 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu СИП CA1500 | buc | 7,000 |
| 33 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu PA 1500 | buc | 10,000 |
| 34 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu СИП ,pentru ramificare P2x95 | buc | 2,000 |
| 35 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat KZEP 95-13mm | buc | 33,000 |
| 36 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) CDR/CN 1S 95 UK | buc | 15,000 |
| 37 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 ПС-1-1 | buc | 20,000 |
| 38 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,СИП35-95 CSB | buc | 32,000 |
| 39 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 CECT 6-35 | buc | 2,000 |
| 40 | Pret furnizor | Bandaj fixare СИПpe pilon BIC 50 90 AM | buc | 1,000 |
| 41 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint flexibil ЗП6 | m | 8,000 |
| 42 | Pretul furnizor | Ceas programator IC Astro 1C | buc | 1,000 |
| 43 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 11,000 |
| 44 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 5,000 |
| 45 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 46 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 47 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,000 |
| 48 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 22,000 |
| 49 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC ПВ -1 4mm2 | m | 5,000 |
| 50 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L3m | kg | 39,500 |
| 51 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 30,850 |
|  |  | Capitolul 27. Utilaj PT438 |  |  |
| 52 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED 30W , >= 120Lm/W | buc | 11,000 |
| 53 | Pretul furnizor | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 74У2 IP 54 | buc | 1,000 |
| 54 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.B, In=16A | buc | 1,000 |
| 55 | Pret furnizor | Separator de sarcina 1P, In=63A BH-32 | buc | 1,000 |
| 56 | Pretul furnizor | Descarcator ОПС1-В 1Р | buc | 1,000 |
| 57 | Pret furnizor | Celula fotoelectrica ,220VAC,50 Hz, I=10 A YCC1006 | buc | 1,000 |
| 58 | Pretul furnizor | Contactor 220V, I=63A KM63-20 | buc | 1,000 |
| 59 | Pret furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE45.328-10 | buc | 1,000 |
| 60 | Pret furnizor | Siguranta fuzibila de trecere GURO-B6770-2A | buc | 11,000 |
|  |  | Capitolul 28. Lucrari de constructie PT440 |  |  |
| 1 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 15,000 |
| 2 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 35,000 |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(СИП) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 1,620 |
| 4 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Resursele cu norma 0 se exclud) | set | 1,000 |
| 5 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici(Resursele cu norma 0 se exclud) | set | 1,000 |
| 6 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 1,000 |
| 7 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 1,000 |
| 8 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 1,000 |
| 9 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 17,000 |
| 10 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,300 |
| 11 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint | m3 | 1,200 |
| 12 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 29. Lucrari de montare PT440 |  |  |
| 13 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 15,000 |
| 14 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 35,000 |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat АВВГ 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,700 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat АВВГ3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,350 |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 2,000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ceas programator IC Astro 1C-9 (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 1,000 |
| 22 | 08-01-015-10 | Montare descarcator cu oxizi metalici (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 1,000 |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,247 |
| 24 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 25 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,350 |
| 26 | 08-02-148-1 | Pozare cablu АВВГ4x 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 27 | 08-02-148-1 | Pozare cablu СИП 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 28 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 35,000 |
| 29 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 30 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 31 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 32 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.0 10* | buc | 35,000 |
| 33 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 АВВГ нг | m | 115,000 |
| 34 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea 2x25мм2АВВГ нг | m | 17,000 |
| 35 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2СИП4 | m | 1 620,000 |
| 36 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm F2007 | m | 200,000 |
| 37 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica A200 | buc | 200,000 |
| 38 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara ES 1500 | buc | 32,000 |
| 39 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu СИП CA1500 | buc | 18,000 |
| 40 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu PA 1500 | buc | 23,000 |
| 41 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu СИП ,pentru ramificare P2x95 | buc | 4,000 |
| 42 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat KZEP 95-13mm | buc | 105,000 |
| 43 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) CDR/CN 1S 95 UK | buc | 44,000 |
| 44 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 ПС-1-1 | buc | 55,000 |
| 45 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,СИП35-95 CSB | buc | 90,000 |
| 46 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 CECT 6-35 | buc | 7,000 |
| 47 | Pret furnizor | Bandaj fixare СИПpe pilon BIC 50 90 AM | buc | 3,000 |
| 48 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint flexibil ЗП6 | m | 22,000 |
| 49 | Pretul furnizor | Ceas programator IC Astro 1C | buc | 1,000 |
| 50 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 35,000 |
| 51 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 52 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 53 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 54 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,000 |
| 55 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 70,000 |
| 56 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC ПВ -1 4mm2 | m | 10,000 |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L3m | kg | 142,200 |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 104,890 |
|  |  | Capitolul 30. Utilaj PT440 |  |  |
| 59 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED 30W , >= 120Lm/W | buc | 35,000 |
| 60 | Pret furnizor | Dulap de evidienta BZUM-TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 61 | Pret furnizor | CONTOR ELECTRONIC monofazat 5-40A,220V ZCG 112ASE | buc | 1,000 |
| 62 | Pretul furnizor | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 74У2 IP 54 | buc | 1,000 |
| 63 | Pret furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.B ,In=32A | buc | 1,000 |
| 64 | Pret furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.c ,In=32A | buc | 1,000 |
| 65 | Pret furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.c ,In=40A | buc | 1,000 |
| 66 | Pret furnizor | Separator de sarcina 1P, In=63A BH-32 | buc | 2,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Descarcator ОПС1-В 1Р | buc | 1,000 |
| 68 | Pret furnzor | Celula fotoelectrica ,220VAC,50 Hz, I=10 A YCC1006 | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Contactor 220V, I=63A KM63-20 | buc | 1,000 |
| 70 | Pret furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE45.328-10 | buc | 1,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere GURO -B6770-2A | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 31. Lucrari de constructie PT441 |  |  |
| 1 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 15,000 |
| 2 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 39,000 |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(СИП) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 1,625 |
| 4 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Resursele cu norma 0 se exclud) | set | 3,000 |
| 5 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici(Resursele cu norma 0 se exclud) | set | 1,000 |
| 6 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 3,000 |
| 7 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 3,000 |
| 8 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 1,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 2,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 18,000 |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,500 |
| 12 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint | m3 | 2,400 |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 32. Lucrari de montare PT441 |  |  |
| 14 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice | buc | 2,000 |
| 15 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 15,000 |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 39,000 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat АВВГ 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,780 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat АВВГ3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,390 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 2,000 |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ceas programator IC Astro 1C-9 (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 1,000 |
| 25 | 08-01-015-10 | Montare descarcator cu oxizi metalici (Resursele cu norma 0 se exclud) | buc | 1,000 |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,255 |
| 27 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 28 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,390 |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu АВВГ4x 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 30 | 08-02-148-1 | Pozare cablu СИП 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 31 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 39,000 |
| 32 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 33 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 34 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 35 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.0 10* | buc | 39,000 |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 АВВГ нг | m | 128,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea 2x25мм2АВВГ нг | m | 17,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2СИП4 | m | 1 600,000 |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 СИП4 | m | 25,000 |
| 40 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm F2007 | m | 250,000 |
| 41 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica A200 | buc | 250,000 |
| 42 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara ES 1500 | buc | 36,000 |
| 43 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu СИП CA1500 | buc | 32,000 |
| 44 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu PA 1500 | buc | 42,000 |
| 45 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu СИП ,pentru ramificare P2x95 | buc | 12,000 |
| 46 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat KZEP 95-13mm | buc | 117,000 |
| 47 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) CDR/CN 1S 95 UK | buc | 60,000 |
| 48 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 ПС-1-1 | buc | 80,000 |
| 49 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,СИП35-95 CSB | buc | 120,000 |
| 50 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 CECT 6-35 | buc | 13,000 |
| 51 | Pret furnizor | Bandaj fixare СИПpe pilon BIC 50 90 AM | buc | 6,000 |
| 52 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint flexibil ЗП6 | m | 36,000 |
| 53 | Pretul furnizor | Ceas programator IC Astro 1C | buc | 1,000 |
| 54 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 39,000 |
| 55 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 56 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 8,000 |
| 57 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 58 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,000 |
| 59 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 78,000 |
| 60 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC ПВ -1 4mm2 | m | 10,000 |
| 61 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L3m | kg | 150,100 |
| 62 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 104,890 |
| 63 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 33. Utilaj PT441 |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED 30W , >= 120Lm/W | buc | 29,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED60W , >= 120Lm/W | buc | 10,000 |
| 66 | Pret furnizor | Dulap de evidienta BZUM-TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 67 | Pret furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 ZMR-110CR | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 74У2 IP 54 | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=16A | buc | 1,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=16A | buc | 1,000 |
| 71 | Pret furnizor | Intreruptor automat 3Pcar C ,In=20A | buc | 1,000 |
| 72 | Pret furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A BH-32 | buc | 2,000 |
| 73 | Pretul furnizor | Descarcator ОПС1-В 3Р | buc | 1,000 |
| 74 | Pret furnzor | Celula fotoelectrica ,220VAC,50 Hz, I=10 A YCC1006 | buc | 1,000 |
| 75 | Pret furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE45.328-10 | buc | 3,000 |
| 76 | Pretul furnizor | Contactor 380V, I=63A KM63-40 | buc | 1,000 |
| 77 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere GURO -B6770-2A | buc | 39,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.