CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare; patrimoniu, Ministerul Apărării;

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare; patrimoniu, Ministerul Apărării;

3. Obiectul achiziţiilor: Reparatia capitala a blocului alimentar din cadrul Academiei Militare.

FAZA-1 (anul 2021)

Capitolul 1. Soluții arhitecturale-constructive (lucrări interioare)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Parter |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari tavane Armstrong | m2 | 121,4000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 689,8000 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor existente din gresie | m2 | 657,4000 |
| 4 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 153,8000 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 2 508,9000 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1 196,9000 |
| 7 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 112,6000 |
| 8 | RpCG29C | Demolarea zidariei existente din blocuri de calcar | m3 | 0,8000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cota 3.300 |  |  |
| 9 | RpCO56C | Demontari tavane Armstrong | m2 | 728,1000 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 174,5000 |
| 11 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor existente din gresie | m2 | 265,0000 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 1 197,3000 |
| 13 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 223,4000 |
| 14 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 21,7000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Timplarie |  |  |
| 15 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - ferestre | m2 | 48,4000 |
| 16 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - usi | m2 | 217,8000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pereu |  |  |
| 17 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 20,1600 |
|  |  | Capitolul 2. Evacuare gunoi |  |  |
| 18 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 289,7800 |
| 19 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 289,7800 |
| 20 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t | 289,7800 |
|  |  | Capitolul 3. Gauri pentru canale de ventilare |  |  |
| 21 | RCsB21A k=5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 250 cm, in elementele de beton | buc | 10,0000 |
| 22 | RCsB21A k=7 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 350 cm, in elementele de beton | buc | 3,0000 |
| 23 | RCsB21A k=4 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 200 cm, in elementele de beton | buc | 10,0000 |
| 24 | RCsB21A k=3 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 150 cm, in elementele de beton | buc | 15,0000 |
| 25 | RCsB21A k=2,5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 125 cm, in elementele de beton | buc | 16,0000 |
| 26 | RCsB21A k=2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton | buc | 12,0000 |
|  |  | Capitolul 4. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Parter |  |  |
| 27 | CD66A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,6030 |
| 28 | CD65A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 1,1000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Cota 3.300 |  |  |
| 29 | CD66A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,4210 |
| 30 | CD65A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 0,2000 |
|  |  | Capitolul 5. Buiandrugi |  |  |
| 31 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 23,3000 |
| 32 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 134,5000 |
| 33 | CA04F | Beton turnat in buiandrugi clasa B15 | m3 | 2,1800 |
| 34 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 32,0000 |
|  |  | Capitolul 6. Tamplarie |  |  |
| 35 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte | m2 | 45,9000 |
| 36 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 31,0000 |
| 37 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 31,0000 |
| 38 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (6 buc.) | m2 | 78,1000 |
| 39 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usi industriale | m2 | 62,3000 |
|  |  | Capitolul 7. Finisari interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1.1. W-1 |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 1 111,1000 |
| 41 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1 111,1000 |
| 42 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 1 111,1000 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 1 111,1000 |
| 44 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - RAL 9010 | m2 | 1 111,1000 |
|  |  | Capitolul 7.1.2. W-2 |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 240,7000 |
| 46 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 240,7700 |
| 47 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 240,7000 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 144,4000 |
| 49 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - RAL 9010 | m2 | 144,4000 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 96,3000 |
| 51 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 96,3000 |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 96,3000 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 96,3000 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 96,3000 |
| 55 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 96,3000 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 96,3000 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010 | m2 | 96,3000 |
|  |  | Capitolul 7.1.3. W-3 |  |  |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 1 187,7000 |
| 59 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1 187,7000 |
| 60 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 1 187,7000 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 187,7000 |
| 62 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 187,7000 |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 1 187,7000 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 187,7000 |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 187,7000 |
| 66 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 187,7000 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 187,7000 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010 | m2 | 1 187,7000 |
|  |  | Capitolul 7.1.4. W-4 |  |  |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 444,9000 |
| 70 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 444,9000 |
| 71 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 444,9000 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 177,9000 |
| 73 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - RAL 9010 | m2 | 177,9000 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 267,0000 |
| 75 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 267,0000 |
| 76 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 267,0000 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 267,0000 |
| 78 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 267,0000 |
| 79 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 267,0000 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 267,0000 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010 | m2 | 267,0000 |
|  |  | Capitolul 7.1.5. W-5 |  |  |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 255,1000 |
| 83 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 255,1000 |
| 84 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 255,1000 |
| 85 | CK17A2 | Lambriuri la pereti- panouri compozite pentru holuri | m2 | 255,1000 |
|  |  | Capitolul 7.1.6. W-6 |  |  |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 70,7000 |
| 87 | CI22B | Placaj din panouri termoziolante grosime-10 mm | m2 | 70,7000 |
|  |  | Capitolul 7.2. Pardosele |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2.1. P-2 |  |  |
| 88 | CE17A | Bariera de vapori - pelicola Jutafol | m2 | 418,2000 |
| 89 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 418,2000 |
| 90 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat pe toata suprafata cu mastic de bitum - linocrom | m2 | 418,2000 |
| 91 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 418,2000 |
| 92 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 418,2000 |
| 93 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400 | m2 | 418,2000 |
|  |  | Capitolul 7.2.2. P-3 |  |  |
| 94 | CE17A | Bariera de vapori - pelicola Jutafol | m2 | 647,9000 |
| 95 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 647,9000 |
| 96 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat pe toata suprafata cu mastic de bitum - linocrom | m2 | 647,9000 |
| 97 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 647,9000 |
| 98 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 647,9000 |
| 99 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 600x600 | m2 | 647,9000 |
|  |  | Capitolul 7.2.3. P-4 |  |  |
| 100 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,7000 |
| 101 | CE17A | Bariera de vapori - pelicola Jutafol | m2 | 22,7000 |
| 102 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat | m2 | 22,7000 |
| 103 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,7000 |
| 104 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 22,7000 |
| 105 | CE30C | Montare placi din OSB 20 mm | m2 | 22,7000 |
| 106 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet | m2 | 22,7000 |
| 107 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi | m2 | 22,7000 |
|  |  | Capitolul 7.3. Tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 7.3.1. T-1 |  |  |
| 108 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 | 1 374,1000 |

Capitolul 2. Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | pret de piata | Sistema de refulare-aspiratie Duplex 15100 Multi, "Atrea", la refulare L=1092 m3/h, P=650 Pa in complectatie ventilator N=5,4 kW, n=1860 rot/min I=9,4 A, U=400 V; la aspiratie L=10855 m3/h, P=650 Pa in complectatie ventilator N=5,4 kW, n=1860 rot.min, I=9,4 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-1) | buc | 1,0000 |
| 2 | pret de piata | Sistema de refulare-aspiratie Duplex 1500 Multi, "Atrea", la refulare L=1180 m3/h, P=350 Pa in complectatie ventilator N=0,78 kW, n=2960 rot/min I=3,9 A, U=230 V; la aspiratie L=1270 m3/h, P=350 Pa in complectatie ventilator N=0,78 kW, n=2960 rot.min, I=3,9 A, U=230 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-2) | buc | 1,0000 |
| 3 | pret de piata | Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% "Atrea" | buc | 1,0000 |
| 4 | pret de piata | Filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie | buc | 2,0000 |
| 5 | pret de piata | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=49,75 kw/h de la -16 pina la +20C | buc | 1,0000 |
| 6 | pret de piata | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului tip T1500 3R/tip 1 Q=5,70 kw/h de la -16 pina la +20C | buc | 1,0000 |
| 7 | pret de piata | Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=63,8 kw/h de la +35 pina la +22C | buc | 1,0000 |
| 8 | pret de piata | Atenuator de zgomot LDR 1150x5000x1200 | buc | 1,0000 |
| 9 | pret de piata | Clapeta de ghilotina (suber) 250x250 mm | buc | 20,0000 |
| 10 | pret de piata | Ventilator rectangular VKPF 6D 900x500, N=3,870kW, n=930 rot/min I=7,0A, U=400 V (R-3) | buc | 1,0000 |
| 11 | pret de piata | Suport elastic WG 900x500 | buc | 2,0000 |
| 12 | pret de piata | Caseta de filtru FBK 900x500-5 | buc | 1,0000 |
| 13 | pret de piata | Buzunar de filtru SFK 900x500 clasa F5 | buc | 1,0000 |
| 14 | pret de piata | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului NHV 900x500-2 | buc | 1,0000 |
| 15 | pret de piata | Atenuator de zgomot SR 900x500 | buc | 1,0000 |
| 16 | pret de piata | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 900x500 cu servomotor | buc | 1,0000 |
| 17 | pret de piata | Clapeta de ghilotina (suber) 280x280 mm | buc | 12,0000 |
| 18 | pret de piata | Ventilator rectangular VKPF 4D 600x350, N=2,460kW, n=1300 rot/min I=3,93A, U=400 V (R-2) | buc | 1,0000 |
| 19 | pret de piata | Suport elastic WG 600x350 | buc | 2,0000 |
| 20 | pret de piata | Caseta de filtru FBK 600x350-5 | buc | 1,0000 |
| 21 | pret de piata | Buzunar de filtru SFK 600x350 clasa F5 | buc | 1,0000 |
| 22 | pret de piata | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului NHV 600x350-2 | buc | 1,0000 |
| 23 | pret de piata | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 600x350 cu servomotor | buc | 1,0000 |
| 24 | pret de piata | Ventilator de bucatarie la aspiratie BЦУН 500x229-7,5-6 | buc | 1,0000 |
| 25 | pret de piata | VIbroizolatoare ФВЦ-ВЦУН | buc | 6,0000 |
| 26 | pret de piata | Flansa la intrare ФВЦ-ВЦУН 250 | buc | 1,0000 |
| 27 | pret de piata | Hota de aspiratie 1200x1400x450 in complectatie cu separator de grasimi | buc | 4,0000 |
| 28 | pret de piata | Hota de aspiratie 1600x1100x450 in complectatie cu separator de grasimi | buc | 1,0000 |
| 29 | pret de piata | Hota de aspiratie 2800x1400x450 in complectatie cu separator de grasimi | buc | 1,0000 |
| 30 | pret de piata | Hota de aspiratie 3200x1100x450 in complectatie cu separator de grasimi | buc | 1,0000 |
| 31 | pret de piata | Ventilator axial VKM 400, N=0,460kw, n=1370 rot/min, I=2,23A, U=230V "Vents" (A-4) | buc | 1,0000 |
| 32 | pret de piata | Supapa de sens KOM 400 | buc | 1,0000 |
| 33 | pret de piata | Suport elastic WGF 400 | buc | 2,0000 |
| 34 | pret de piata | Atenuator de zgomot SR 400/900 | buc | 1,0000 |
| 35 | pret de piata | Ventilator axial VKM 250, N=0,194kw, n=2790 rot/min, I=0.12A, U=230V "Vents" (A-5, A-11) | buc | 2,0000 |
| 36 | pret de piata | Suport elastic WGF 250 | buc | 4,0000 |
| 37 | pret de piata | Supapa de sens KOM 250 | buc | 2,0000 |
| 38 | pret de piata | Atenuator de zgomot SR 250/900 | buc | 2,0000 |
| 39 | pret de piata | Clapeta de ghilotina (suber) 200x200 mm | buc | 7,0000 |
| 40 | pret de piata | Clapeta de ghilotina (suber) 150x150 mm | buc | 8,0000 |
| 41 | pret de piata | Ventilator axial silentios, TD-350/125-Silent, L=150m3/h, motor electric N=0,027kw, I=0,12A, U=230V | buc | 3,0000 |
| 42 | pret de piata | Ventilator circular de baie silentios, Silent-200, L=50m3/h, motor electric N=0,016kw, n=2350 rot/min, U=230V | buc | 2,0000 |
| 43 | pret de piata | Recuperator de caldura PRANA-150 L=60 m3/h cu motor electric N-0,032kW U=220V in complectatie cu functia mini-incalzire | buc | 2,0000 |
| 44 | pret de piata | Motor desfumare usi SIMON RWA EA-KL-Ti | buc | 3,0000 |
| 45 | pret de piata | Unitate de condensare pentru sistema refulare AR-1 bloc exterior DK-TS072BUSOHF cu capacitatea de racire 70,9 KW, N=19,91 kw U=380 V | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 46 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie, condensare) | buc | 3,0000 |
| 47 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 5,0000 |
| 48 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 2,0000 |
| 49 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 11,0000 |
| 50 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc | 7,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sisitema de incalzire |  |  |
| 51 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-400) | buc | 2,0000 |
| 52 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-500) | buc | 7,0000 |
| 53 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-600) | buc | 1,0000 |
| 54 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-700) | buc | 7,0000 |
| 55 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-800) | buc | 26,0000 |
| 56 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-900) | buc | 9,0000 |
| 57 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1000) | buc | 13,0000 |
| 58 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1100) | buc | 1,0000 |
| 59 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1200) | buc | 7,0000 |
| 60 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1300) | buc | 5,0000 |
| 61 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1400) | buc | 6,0000 |
| 62 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1500) | buc | 5,0000 |
| 63 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("KORAD" 22K-500-1600) | buc | 2,0000 |
| 64 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("KORAD" 22K-500-1700) | buc | 6,0000 |
| 65 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991) | buc | 66,0000 |
| 66 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss) | buc | 97,0000 |
| 67 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss) | buc | 97,0000 |
| 68 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4mm | m | 500,0000 |
| 69 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4.2 mm | m | 600,0000 |
| 70 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm | m | 180,0000 |
| 71 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm | m | 500,0000 |
| 72 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm | m | 600,0000 |
| 73 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm | m | 180,0000 |
| 74 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 500,0000 |
| 75 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 780,0000 |
| 76 | IC13B | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25x2,0 (DN20) | m | 20,0000 |
| 77 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32x2,0 (DN25) | m | 60,0000 |
| 78 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 38x2,0 (DN32) | m | 50,0000 |
| 79 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45x2,5 (DN40) | m | 30,0000 |
| 80 | IC13E | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50) | m | 100,0000 |
| 81 | IC13F | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 76x3,5 (DN65) | m | 20,0000 |
| 82 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva | m2 | 39,5600 |
| 83 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 20,0000 |
| 84 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 140,0000 |
| 85 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 120,0000 |
| 86 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 4 cai ) | buc | 2,0000 |
| 87 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de (dezaerator automat d15 mm) | buc | 4,0000 |
| 88 | ID04A | Robinet de golire D15 mm | buc | 4,0000 |
| 89 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN32) | buc | 4,0000 |
| 90 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25) | buc | 12,0000 |
| 91 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D20) | buc | 4,0000 |
| 92 | IC40B | Suport de prindere pentru colectoare | buc | 4,0000 |
| 93 | IA52A | Cutie de amplasare a colectoarelor | buc | 2,0000 |
| 94 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 2 cai ) | buc | 2,0000 |
| 95 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de (dezaerator automat d15 mm) | buc | 4,0000 |
| 96 | ID04A | Robinet de golire D15 mm | buc | 4,0000 |
| 97 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere cu sfera DN25) | buc | 4,0000 |
| 98 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D20) | buc | 4,0000 |
| 99 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25) | buc | 4,0000 |
| 100 | IC40B | Suport de prindere pentru colectoare | buc | 4,0000 |
| 101 | IA52A | Cutie de amplasare a colectoarelor | buc | 2,0000 |
| 102 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 3 cai ) | buc | 2,0000 |
| 103 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de (dezaerator automat d15 mm) | buc | 4,0000 |
| 104 | ID04A | Robinet de golire D15 mm | buc | 4,0000 |
| 105 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN32) | buc | 2,0000 |
| 106 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN40) | buc | 2,0000 |
| 107 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D20) | buc | 4,0000 |
| 108 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25) | buc | 6,0000 |
| 109 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet D32) | buc | 2,0000 |
| 110 | IC40B | Suport de prindere pentru colectoare | buc | 4,0000 |
| 111 | IA52A | Cutie de amplasare a colectoarelor | buc | 2,0000 |
| 112 | IC42B | Metal pentru elemente de sustinere | kg | 100,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema de ventilare si conditionare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. AR-1 |  |  |
| 113 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm | m2 | 7,6900 |
| 114 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 2,7500 |
| 115 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm | m2 | 0,2400 |
| 116 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 | 15,7000 |
| 117 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm | m2 | 8,8300 |
| 118 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm | m2 | 6,6700 |
| 119 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm | m2 | 0,4400 |
| 120 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm | m2 | 18,2900 |
| 121 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm | m2 | 10,5000 |
| 122 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm | m2 | 4,4000 |
| 123 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x300 mm | m2 | 14,4000 |
| 124 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x300 mm | m2 | 9,1000 |
| 125 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm | m2 | 62,4000 |
| 126 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm | m2 | 14,4000 |
| 127 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm | m2 | 13,6000 |
| 128 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x300 mm | m2 | 10,8000 |
| 129 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x300 mm | m2 | 16,0000 |
| 130 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 750x300 mm | m2 | 16,8000 |
| 131 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 850x300 mm | m2 | 34,5000 |
| 132 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x350 mm | m2 | 37,5000 |
| 133 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 900x710 mm | m2 | 3,3300 |
| 134 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 950x300 mm | m2 | 18,7500 |
| 135 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 950x350 mm | m2 | 54,6000 |
| 136 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 1000x400 mm | m2 | 21,0000 |
| 137 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 1100x500 mm | m2 | 198,4000 |
| 138 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 1150x400 mm | m2 | 99,2000 |
| 139 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 1150x450 mm | m2 | 17,6000 |
| 140 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 1150x500 mm | m2 | 143,5500 |
| 141 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 1200x400 mm | m2 | 1,6000 |
| 142 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 863,0400 |
| 143 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 863,0400 |
| 144 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor liniar de tip fanta de tavan DS1x283x2000) | buc | 10,0000 |
| 145 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor DP 462x462) | buc | 2,0000 |
| 146 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor DP 530x530) | buc | 7,0000 |
| 147 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor DP 600x600) | buc | 11,0000 |
| 148 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (cutie 349x349x350(h)-2buc, 418x418x350(h)-7buc., 488x488x400(h)-7buc.) | m2 | 16,7900 |
| 149 | CL20A | Regulator de debit KP 200, Vents | buc | 30,0000 |
| 150 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor MV125PFs) | buc | 5,0000 |
| 151 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor MV150PFs) | buc | 3,0000 |
| 152 | GD08D | Umbrela, 400x900 mm (c.5.904-51) | buc | 1,0000 |
| 153 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara P50 1300x1320h, Veza | buc | 1,0000 |
| 154 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 1 200,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. AR-2 |  |  |
| 155 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm | m2 | 1,5700 |
| 156 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 2,3500 |
| 157 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm | m2 | 0,2500 |
| 158 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 | 2,5100 |
| 159 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm | m2 | 0,3500 |
| 160 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm | m2 | 5,1000 |
| 161 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm | m2 | 2,6300 |
| 162 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm | m2 | 33,6300 |
| 163 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm | m2 | 1,2000 |
| 164 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 49,5900 |
| 165 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 49,5900 |
| 166 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor DP 462x462) | buc | 3,0000 |
| 167 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor DP 530x530) | buc | 3,0000 |
| 168 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (cutie 349x349x350(h)-3buc, 418x418x350(h)-3buc.) | m2 | 8,6700 |
| 169 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor MV200PFs) | buc | 1,0000 |
| 170 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 160bVn Al, Vents | buc | 1,0000 |
| 171 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara P25 500x350h, Veza | buc | 1,0000 |
| 172 | GD08D | Umbrela, D315 mm (c.5.904-51) | buc | 1,0000 |
| 173 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 120,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.3. R-3 |  |  |
| 174 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x300 mm | m2 | 7,8000 |
| 175 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm | m2 | 10,2000 |
| 176 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 750x300 mm | m2 | 12,3500 |
| 177 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x500 mm | m2 | 3,4500 |
| 178 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 1100x350 mm | m2 | 8,7000 |
| 179 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 42,5000 |
| 180 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 42,5000 |
| 181 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor DP 600x600) | buc | 11,0000 |
| 182 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (cutie 488x488x400(h)-12buc.) | m2 | 14,9200 |
| 183 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara P50 1000x920h, Veza | buc | 1,0000 |
| 184 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 100,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.4. R-8 |  |  |
| 185 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm | m2 | 1,5700 |
| 186 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 2,7500 |
| 187 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm | m2 | 3,5100 |
| 188 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm | m2 | 0,9400 |
| 189 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm | m2 | 6,0200 |
| 190 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm | m2 | 1,9700 |
| 191 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 | 2,8300 |
| 192 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm | m2 | 9,8900 |
| 193 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm | m2 | 2,7400 |
| 194 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm | m2 | 6,5900 |
| 195 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm | m2 | 23,7300 |
| 196 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x200 mm | m2 | 19,2000 |
| 197 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x350 mm | m2 | 3,8000 |
| 198 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 85,5400 |
| 199 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 85,5400 |
| 200 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor DP 326x326) | buc | 1,0000 |
| 201 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor DP 394x394) | buc | 4,0000 |
| 202 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor DP 462x462) | buc | 1,0000 |
| 203 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor DP 600x600) | buc | 2,0000 |
| 204 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (cutie 213x213x200 (h)-1 buc., 282x282x250 (h) - 4 buc.,349x349x350(h)-1buc, 488x488x400(h)-2buc.) | m2 | 14,3000 |
| 205 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor MV150PFs) | buc | 2,0000 |
| 206 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor MV200PFs) | buc | 1,0000 |
| 207 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor MV250PFs) | buc | 1,0000 |
| 208 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara P50 700x250h, Veza | buc | 1,0000 |
| 209 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 300,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.5. A-3 |  |  |
| 210 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm | m2 | 0,7000 |
| 211 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 355 mm | m2 | 1,1100 |
| 212 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 400 mm | m2 | 1,2500 |
| 213 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 500 mm | m2 | 2,3500 |
| 214 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x300 mm | m2 | 2,6000 |
| 215 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x1000 mm | m2 | 5,2000 |
| 216 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x300 mm | m2 | 4,8000 |
| 217 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x350 mm | m2 | 16,9000 |
| 218 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x350 mm | m2 | 20,4000 |
| 219 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x350 mm | m2 | 3,8000 |
| 220 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 750x350 mm | m2 | 4,4000 |
| 221 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 850x350 mm | m2 | 23,4000 |
| 222 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x450 mm | m2 | 106,4000 |
| 223 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 193,3100 |
| 224 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 193,3100 |
| 225 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor DP 462x462) | buc | 1,0000 |
| 226 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (cutie 349x349x300(h)-1buc) | m2 | 0,6700 |
| 227 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 280,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.6. A-4 |  |  |
| 228 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 80 mm | m2 | 0,2500 |
| 229 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm | m2 | 0,4700 |
| 230 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 1,1700 |
| 231 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm | m2 | 6,8300 |
| 232 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm | m2 | 1,7600 |
| 233 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm | m2 | 2,2600 |
| 234 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 | 7,8500 |
| 235 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm | m2 | 7,0600 |
| 236 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm | m2 | 3,9200 |
| 237 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm | m2 | 11,4200 |
| 238 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm | m2 | 0,9800 |
| 239 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 355 mm | m2 | 36,7800 |
| 240 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 400 mm | m2 | 5,0200 |
| 241 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 85,7700 |
| 242 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 85,7700 |
| 243 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor DP 326x326) | buc | 3,0000 |
| 244 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor DP 394x394) | buc | 1,0000 |
| 245 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (cutie 213x213x200(h)-3buc, 282x282x250(h)-1buc.) | m2 | 4,3000 |
| 246 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor MV80PFs) | buc | 1,0000 |
| 247 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor MV100PFs) | buc | 1,0000 |
| 248 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor MV125PFs) | buc | 1,0000 |
| 249 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor MV150PFs) | buc | 5,0000 |
| 250 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 240,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.7. A-5 |  |  |
| 251 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 0,3900 |
| 252 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm | m2 | 8,4700 |
| 253 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 | 0,6300 |
| 254 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm | m2 | 9,1800 |
| 255 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm | m2 | 14,9100 |
| 256 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 33,5800 |
| 257 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 33,5800 |
| 258 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor DP 394x394) | buc | 1,0000 |
| 259 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (cutie 282x282x250(h)-1buc.) | m2 | 0,6700 |
| 260 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor MV125PFs) | buc | 1,0000 |
| 261 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor MV250PFs) | buc | 1,0000 |
| 262 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 120,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.8. A-6 |  |  |
| 263 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm | m2 | 0,3100 |
| 264 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 14,1300 |
| 265 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 14,4400 |
| 266 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 14,4400 |
| 267 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor circular la aspiratie A 100VRF) | buc | 2,0000 |
| 268 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor circular la aspiratie A 150VRF) | buc | 1,0000 |
| 269 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 50,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.9. A-7 |  |  |
| 270 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 80 mm | m2 | 0,1250 |
| 271 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm | m2 | 0,4700 |
| 272 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 0,7800 |
| 273 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm | m2 | 11,4300 |
| 274 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 12,8000 |
| 275 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 12,8000 |
| 276 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor circular la aspiratie A 80VRF) | buc | 1,0000 |
| 277 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor circular la aspiratie A 125VRF) | buc | 3,0000 |
| 278 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 40,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.10. A-8, A-9 |  |  |
| 279 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 27,6700 |
| 280 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 27,6700 |
| 281 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 27,6700 |
|  |  | Capitolul 3.2.11. A-10 |  |  |
| 282 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 80 mm | m2 | 0,1250 |
| 283 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm | m2 | 0,7800 |
| 284 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 11,3800 |
| 285 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 12,8000 |
| 286 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 12,8000 |
| 287 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor circular la aspiratie A 125VRF) | buc | 2,0000 |
| 288 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor MV80PFs) | buc | 1,0000 |
| 289 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 40,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.12. A-11 |  |  |
| 290 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm | m2 | 36,8900 |
| 291 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 36,8900 |
| 292 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 36,8900 |
| 293 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 90,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.13. AR-3, AR-4 |  |  |
| 294 | CL20A | Grila pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100- Brofer | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.14. Instalatia de incalzire a caloriferului sistemei AR1-AR2, R2, R3 |  |  |
| 295 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0 (DN20) | m | 60,0000 |
| 296 | IC24D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 (DN32) | m | 6,0000 |
| 297 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 (DN40) | m | 10,0000 |
| 298 | IC24F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50) | m | 10,0000 |
| 299 | IC24G | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76x3,5 (DN65) | m | 80,0000 |
| 300 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50/4mm | m | 22,9300 |
| 301 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 166,0000 |
| 302 | IC42B | Metal pentru elemente de sustinere | kg | 50,0000 |
| 303 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN25 | buc | 2,0000 |
| 304 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN25 -VT 161 ,Valtec) | buc | 2,0000 |
| 305 | IA20A | Supapa de by-pass AVDO 15 RP 3/4, Danfoss | buc | 5,0000 |
| 306 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Dezaerator D15 | buc | 10,0000 |

Capitolul 3. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RIAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistema de alimentare cu apa |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. A1 subsol |  |  |
| 1 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, D50 mm | m | 5,0000 |
| 2 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal | m | 5,0000 |
| 3 | SD06C | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=50 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. A1 cota 0.000 |  |  |
| 4 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, D50 mm | m | 60,0000 |
| 5 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) | m | 75,0000 |
| 6 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) | m | 60,0000 |
| 7 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic | m | 135,0000 |
| 8 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal | m | 60,0000 |
| 9 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm | m | 75,0000 |
| 10 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm | m | 60,0000 |
| 11 | SD06A | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=15 mm | buc | 10,0000 |
| 12 | SD06A | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=20 mm | buc | 9,0000 |
| 13 | SD06C | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=25 mm | buc | 1,0000 |
| 14 | SD06C | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=50 mm | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. T3, T4 cota 0.000 |  |  |
| 15 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul (Teava PPR, D=50 mm) | m | 5,0000 |
| 16 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, (Teava PPR, D=40 mm) | m | 45,0000 |
| 17 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm) | m | 65,0000 |
| 18 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) | m | 75,0000 |
| 19 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) | m | 50,0000 |
| 20 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic | m | 240,0000 |
| 21 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D44x9 mm | m | 45,0000 |
| 22 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm | m | 65,0000 |
| 23 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm | m | 75,0000 |
| 24 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm | m | 50,0000 |
| 25 | SD06A | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=15 mm | buc | 4,0000 |
| 26 | SD06A | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=20 mm | buc | 9,0000 |
| 27 | SD06C | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=25 mm | buc | 4,0000 |
| 28 | SD06B | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=32 mm | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. A1 cota 3.300 |  |  |
| 29 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, D50 mm | m | 10,0000 |
| 30 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, (Teava PPR, D=40 mm) | m | 5,0000 |
| 31 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm) | m | 15,0000 |
| 32 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) | m | 50,0000 |
| 33 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) | m | 5,0000 |
| 34 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic | m | 75,0000 |
| 35 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal | m | 10,0000 |
| 36 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D44x9 mm | m | 5,0000 |
| 37 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm | m | 15,0000 |
| 38 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm | m | 50,0000 |
| 39 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm | m | 5,0000 |
| 40 | SD06A | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=15 mm | buc | 3,0000 |
| 41 | SD06A | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=20 mm | buc | 5,0000 |
| 42 | SD06C | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=25 mm | buc | 2,0000 |
| 43 | SD06C | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=50 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. T3, T4 cota 3.300 |  |  |
| 44 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, (Teava PPR, D=40 mm) | m | 5,0000 |
| 45 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm) | m | 20,0000 |
| 46 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) | m | 55,0000 |
| 47 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) | m | 40,0000 |
| 48 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic | m | 120,0000 |
| 49 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D44x9 mm | m | 5,0000 |
| 50 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm | m | 20,0000 |
| 51 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm | m | 55,0000 |
| 52 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm | m | 40,0000 |
| 53 | SD06A | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=15 mm | buc | 5,0000 |
| 54 | SD06A | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=20 mm | buc | 5,0000 |
| 55 | SD06C | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=25 mm | buc | 3,0000 |
| 56 | SD06B | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=32 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema de canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. C1, C3 subsol |  |  |
| 57 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC | m | 110,0000 |
| 58 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC | m | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. C1, C3 cota 0.000 |  |  |
| 59 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC | m | 120,0000 |
| 60 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC | m | 50,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. C1, C3 cota 3.300 |  |  |
| 61 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC | m | 10,0000 |
| 62 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC | m | 30,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaje sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Utilaje sanitare cota 0.000 si cota 3.300 |  |  |
| 63 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,0000 |
| 64 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 16,0000 |
| 65 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 16,0000 |
| 66 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - pentru utilaj tehnologic | buc | 39,0000 |
| 67 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, D=50 mm | buc | 4,0000 |
| 68 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, D=110 mm | buc | 14,0000 |
| 69 | SB28B | Sifon cu 2 sensuri pentru conectare utilajului tehnologic | buc | 52,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 70 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 71 | Pret de piata | Dulap de incendiu | buc | 6,0000 |
| 72 | Pret de piata | Robinet de incendiu d 50 mm | buc | 6,0000 |
| 73 | Pret de piata | Pistol de incendiu d 50 mm | buc | 6,0000 |
| 74 | Pret de piata | Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m | buc | 6,0000 |
| 75 | Pret de piata | Stingator cu spuma | buc | 12,0000 |

Capitolul 4. Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare (de creat resursa) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Panou de evidenta |  |  |
| 1 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,00 |
| 2 | 08-01-053-1 | Transformator de curent 400/5 | buc | 6,00 |
| 3 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator basculant ПЦ-4-400A | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm,/ Panou de evidenta PDC-A B | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Panou de distributie ЩМП-3-0) 650x500x220 mm |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, Panou de distributie ЩМП-3-0) 650x500x220 mm | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/C25A | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/C20A | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/C6A | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/C16A | buc | 2,00 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В6A | buc | 3,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/10mA | buc | 3,00 |
| 12 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Panou de distributie ЩP-IP31 265x240x120 |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de distributie ЩP-IP31 265x240x120 | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/63A | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10A | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 4,00 |
| 17 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Panou de distributie ЩP-IP31 454x620x135 |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de distributie ЩP-IP31 454x620x135 | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 20,00 |
| 20 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Panou de distributie ЩP-IP31 454x620x135 |  |  |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de distributie ЩP-IP31 454x620x135 | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/100A | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/63A | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10A | buc | 3,00 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 30,00 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ34/4P/16/30mA | buc | 2,00 |
| 27 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Panou de distributie ЩP-IP31 730x662x138 |  |  |
| 28 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie ЩP-IP31 730x662x138 | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/100A | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/63A | buc | 1,00 |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10A | buc | 3,00 |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 15,00 |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/В20A | buc | 7,00 |
| 34 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Panou de distributie ЩP-IP31 690x620x136 |  |  |
| 35 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie ЩP-IP31 690x620x136 | buc | 1,00 |
| 36 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/100A | buc | 1,00 |
| 37 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/63A | buc | 1,00 |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10A | buc | 3,00 |
| 39 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 15,00 |
| 40 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/В20A | buc | 9,00 |
| 41 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Panou de distributie ЩP-IP31 730x352x138 |  |  |
| 42 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie ЩP-IP31 730x352x138 | buc | 1,00 |
| 43 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/63A | buc | 1,00 |
| 44 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/40A | buc | 1,00 |
| 45 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10A | buc | 3,00 |
| 46 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 12,00 |
| 47 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.9. Panou de distributie ЩP-IP31 265x240x120 |  |  |
| 48 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de distributie ЩP-IP31 265x240x120 | buc | 1,00 |
| 49 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/63A | buc | 1,00 |
| 50 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/40A | buc | 1,00 |
| 51 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10A | buc | 3,00 |
| 52 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 1,00 |
| 53 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.10. Panou de distributie ЩP-IP31 605x352x138 |  |  |
| 54 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de distributie ЩP-IP31 605x352x138 | buc | 1,00 |
| 55 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/100A | buc | 1,00 |
| 56 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/C10A | buc | 18,00 |
| 57 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.11. Cabluri |  |  |
| 58 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 3,50 |
| 59 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*16,0 | m | 100,00 |
| 60 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*10,0 | m | 100,00 |
| 61 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*6,0 | m | 150,00 |
| 62 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 1,00 |
| 63 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*2,5 | m | 100,00 |
| 64 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 172,00 |
| 65 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2,5 | m | 9 000,00 |
| 66 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*1,5 | m | 7 000,00 |
| 67 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 | m | 1 200,00 |
|  |  | Capitolul 1.12. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |
| 68 | 08-03-591-8 | Priza monopolara IP-20 | 100 buc | 0,91 |
| 69 | 08-03-591-8 | Priza monopolara IP-54 | 100 buc | 0,25 |
| 70 | 08-03-591-8 | Priza tripolara IP-54 | 100 buc | 0,05 |
| 71 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,56 |
| 72 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,10 |
| 73 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP44 | 100 buc | 0,08 |
| 74 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,02 |
| 75 | pret de piata | Cutie de distributie cu cleme | buc | 100,00 |
| 76 | pret de piata | Cutie pentru montarea prizelor | buc | 270,00 |
|  |  | Capitolul 1.13. Tevi (de creat resursa) |  |  |
| 77 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 82,00 |
| 78 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 90,00 |
| 79 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 3,50 |
| 80 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D40 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.14. Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |
| 81 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED - LPD LED 2x18 W | 100 buc | 1,63 |
| 82 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED - LSP LED 2x18 W | 100 buc | 1,16 |
| 83 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED - ДПО 4004 18W | 100 buc | 0,29 |
| 84 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED - HПП-1301 1x40 | 100 buc | 0,11 |
| 85 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21,5W, RB 6,0V/0,8Axh cu abtipild | 100 buc | 0,08 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 86 | pret de piata | Contor electric ZMG 410 CR | buc | 2,00 |
| 87 | pret de piata | Transformator de curent 400/5 | buc | 6,00 |
| 88 | pret de piata | Siguranta fuzibila ППНИ39 400/400 A | buc | 6,00 |
| 89 | pret de piata | Siguranta fuzibila ППНИ 100 A | buc | 24,00 |
| 90 | pret de piata | Intrerupator basculant ПЦ-4-400A | buc | 1,00 |
| 91 | pret de piata | Panou de evidenta PDC-A B | buc | 1,00 |
| 92 | pret de piata | Panou de distributie ЩМП-3-0) 650x500x220 mm | buc | 1,00 |
| 93 | pret de piata | Panou de distributie ЩP-IP31 265x240x120 | buc | 2,00 |
| 94 | pret de piata | Panou de distributie ЩP-IP31 454x620x135 | buc | 2,00 |
| 95 | pret de piata | Panou de distributie ЩP-IP31 730x662x138 | buc | 1,00 |
| 96 | pret de piata | Panou de distributie ЩP-IP31 690x620x136 | buc | 1,00 |
| 97 | pret de piata | Panou de distributie ЩP-IP31 730x352x138 | buc | 1,00 |
| 98 | pret de piata | Panou de distributie ЩP-IP31 605x352x138 | buc | 1,00 |

FAZA-2 (anul 2022)

Capitolul 1. Automatizarea incalzirii, ventilarii si conditionarii (AIVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de dirijare a sistemei de ventilare PD-R3 500x400x220 mm | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/1A | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-573-1 | Dispozitiv instalat | buc | 27,0000 |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de dirijare antifum PDF 390x310x220 mm | buc | 1,0000 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/1A | buc | 1,0000 |
| 6 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,2000 |
| 7 | pret de piata | Cleme ZNI-4 | buc | 20,0000 |
| 8 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 5,5500 |
| 9 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 4x1,0 | m | 180,0000 |
| 10 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 7x1,0 | m | 25,0000 |
| 11 | pret de piata | Cablu VVG-LSTx 4x1,0 | m | 350,0000 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere de creat resura | 100 m | 1,2000 |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere de creat resura | 100 m | 1,0000 |
| 14 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica | 100 m | 0,5000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 15 | pret de piata | Panou de dirijare a sistemei de ventilare PD-R3 500x400x220 mm | buc | 1,0000 |
| 16 | pret de piata | Panou de dirijare antifum PDF 390x310x220 mm | buc | 1,0000 |
| 17 | pret de piata | Releu universal R4-2014-23-5230-WT | buc | 4,0000 |
| 18 | pret de piata | Buton rosu AD22DS | buc | 1,0000 |
| 19 | pret de piata | Buton verde AD22DS | buc | 1,0000 |
| 20 | pret de piata | Buton de comanda negru KE-011 | buc | 6,0000 |
| 21 | pret de piata | Buton de comanda rosu KE-011 | buc | 7,0000 |
| 22 | pret de piata | Transformator de coborire V16854 | buc | 1,0000 |
| 23 | pret de piata | Priza GZM4 RelPol | buc | 2,0000 |
| 24 | pret de piata | Buton de comanda START SB-7 | buc | 2,0000 |
| 25 | pret de piata | Buton de comanda SB-7 | buc | 4,0000 |
| 26 | pret de piata | Controlor Arcon-4 | buc | 2,0000 |
| 27 | pret de piata | Termoregulator RTO-30 | buc | 2,0000 |
| 28 | pret de piata | Traductor STw-02 | buc | 2,0000 |
| 29 | pret de piata | Traductor STa-02 | buc | 2,0000 |
| 30 | pret de piata | Traductor STa-01 | buc | 2,0000 |
| 31 | pret de piata | Traductor ST-02 | buc | 2,0000 |
| 32 | pret de piata | Termometru tehnic TTП2.1.240.103 | buc | 2,0000 |
| 33 | pret de piata | Termometru tehnic TTП4.1.240.103 | buc | 4,0000 |

Capitolul 2. Sistema de detectare incendiu

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 | buc | 1,00 |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V 7A/h | buc | 2,00 |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena EN54 FD 8204C | buc | 16,00 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/Avertizor de incendiu de fum | buc | 135,00 |
| 6 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena EN54 SB112F | buc | 1,00 |
| 7 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu manual | buc | 16,00 |
| 8 | pret de piata | Piese metalice material de fixare | kg | 2,00 |
| 9 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 22,00 |
| 10 | pret de piata | Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 | m | 1 850,00 |
| 11 | pret de piata | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 350,00 |
| 12 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | 15,00 |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm/ Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm | 100 m | 1,50 |
| 14 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm/ Tub polivinilhloridic PVC D40 mm | 100 m | 0,10 |
| 15 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/Avertizor de incendiu de fum | buc | 18,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 16 | pret de piata | Panou de control si dirijare incendiu UN54 FS5200 UniPOS-EN54, FS 5200/16 | buc | 1,00 |
| 17 | pret de piata | Emitator radio ATS-100 | buc | 1,00 |
| 18 | pret de piata | Acumulator 12V 7A/h | buc | 2,00 |
| 19 | pret de piata | Sirena EN54 FD 8204C | buc | 16,00 |
| 20 | pret de piata | Avertizor de incendiu de fum FD 8030 | buc | 135,00 |
| 21 | pret de piata | Avertizor de caldura EN54 FD 8020 | buc | 18,00 |
| 22 | pret de piata | Sirena EN54 SB112F | buc | 1,00 |
| 23 | pret de piata | Avertizor de incendiu manual - FD 3050 | buc | 16,00 |
| 24 | pret de piata | Modul de extindere 5201 FS 5200 | buc | 1,00 |
| 25 | pret de piata | Rezistor | buc | 15,00 |
| 26 | pret de piata | Panou informativ EXIT | buc | 8,00 |
| 27 | pret de piata | Claviatura | buc | 1,00 |

Capitolul 3. Soluții arhitecturale-constructive (lucrări exterioare)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Finisari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 650,6000 |
| 2 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3 | m2 | 1 650,6000 |
| 3 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 30 mm | m2 | 492,6000 |
| 4 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2 143,2000 |
| 5 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 2 143,2000 |
| 6 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea hidrofuga | m2 | 2 143,2000 |
| 7 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 145,0000 |
| 8 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv casete din''Altcombond", RAL | m2 | 182,8000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Soclu |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 238,5000 |
| 10 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 238,5000 |
| 11 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 | 238,5000 |
| 12 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 100 | m2 | 238,5000 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 238,5000 |
| 14 | CI21A aplicativ | Placaj din gresie portelanata la soclu | m2 | 238,5000 |
| 15 | CE23D3 | Profil din tabla 200 mm | m | 136,8000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Scari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. S1 |  |  |
| 16 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului | m2 | 45,0000 |
| 17 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Вр-I 150/150) | kg | 67,8000 |
| 18 | CA03F | Beton clasa C15 | m3 | 4,8000 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 60,0000 |
| 20 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2, gresie portelanata de calitate superioara, cu dimensiuni 40x40, grosime 8 mm si suprafata mata | m2 | 60,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. S2 |  |  |
| 21 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului | m2 | 8,0000 |
| 22 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Вр-I 150/150) | kg | 23,0000 |
| 23 | CA03F | Beton clasa C15 | m3 | 0,4800 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 6,0000 |
| 25 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2, gresie portelanata de calitate superioara, cu dimensiuni 40x40, grosime 8 mm si suprafata mata | m2 | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Debarcader |  |  |
| 26 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului | m2 | 16,8800 |
| 27 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Вр-I 150/150) | kg | 45,8900 |
| 28 | CA03F | Beton clasa C15 | m3 | 1,4400 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 18,0000 |
| 30 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2, gresie portelanata de calitate superioara, cu dimensiuni 40x40, grosime 8 mm si suprafata mata | m2 | 18,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pereu |  |  |
| 31 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 15,4000 |
| 32 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm | m3 | 28,7000 |
| 33 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 26,0000 |
| 34 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 28,7000 |
| 35 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 148,8000 |
| 36 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat color grosime 5 cm) | m2 | 205,2000 |