CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea materialelor electrice conform specificațiilor tehnice din tabel, necesare pentru activitatea din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Lotul 1 Întrerupătoare și prize |  |  |  | 27.225,00 |
| 1.1 | 31214100-0 | Întrerupător monopolar | buc | 55 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20 | 1.650,00 |
| 1.2 | 31214100-0 | Întrerupător monopolar | buc | 25 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20 | 750,00 |
| 1.3 | 31214100-0 | Întrerupător dublu | buc | 35 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20 | 1.120,00 |
| 1.4 | 31214100-0 | Întrerupător dublu | buc | 5 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20 | 150,00 |
| 1.5 | 31224100-3 | Priză unitară | buc | 105 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20 | 4.200,00 |
| 1.6 | 31224100-3 | Priză unitară | buc | 115 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Dotare cu capac | 4.600,00 |
| 1.7 | 31224100-3 | Priză dublă | buc | 85 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20 | 4.675,00 |
| 1.8 | 31224100-3 | Priză dublă | buc | 75 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Dotare cu capac | 3.750,00 |
| 1.9 | 31224100-3 | Priză industrială | buc | 15 | Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 Informații suplimentare – Dotare cu capac | 2.700,00 |
| 1.10 | 31224100-3 | Fișă industrială mobilă | buc | 15 | Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Grad de protecție – IP44 | 1.650,00 |
| 1.11 | 31224100-3 | Fișă mobilă | buc | 90 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Grad de protecție – IP44 Standard fișă – European Informații suplimentare – Tip L | 1.980,00 |
| 2. |  | Lotul 2 Accesorii pentru montare |  |  |  | 37.564,00 |
| 2.1 | 31340000-1 | Colier plastic | cutie | 27 | Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 100 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă | 540,00 |
| 2.2 | 31340000-1 | Colier plastic | cutie | 4 | Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 150 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă | 84,00 |
| 2.3 | 31340000-1 | Colier plastic | cutie | 4 | Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă | 92,00 |
| 2.4 | 31340000-1 | Colier plastic | cutie | 25 | Lățimea benzii – 3,0 mm Lungimea benzii – 150 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă | 400,00 |
| 2.5 | 31340000-1 | Colier plastic | cutie | 52 | Lățimea benzii – 3,5 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă | 2.600,00 |
| 2.6 | 31340000-1 | Colier plastic | cutie | 3 | Lățimea benzii – 3,5 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă | 159,00 |
| 2.7 | 31340000-1 | Colier plastic | cutie | 23 | Lățimea benzii – 5,0 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă | 2.450,00 |
| 2.8 | 31340000-1 | Colier plastic | cutie | 9 | Tipul – CFF1 Diametrul strângerii – 16-32 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Sură Metoda de montare – aparentă | 4.500,00 |
| 2.9 | 31340000-1 | Banda izolantă | buc | 249 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Neagră | 5.229,00 |
| 2.10 | 31340000-1 | Banda izolantă | buc | 150 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Albastră | 3.150,00 |
| 2.11 | 31340000-1 | Banda izolantă | buc | 130 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Verde | 2.730,00 |
| 2.12 | 31340000-1 | Banda izolantă | buc | 130 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Galbenă | 2.730,00 |
| 2.13 | 31340000-1 | Banda izolantă | buc | 130 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Roșie | 2.730,00 |
| 2.14 | 31340000-1 | Banda izolantă | buc | 130 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Galbenă-Verde | 2.730,00 |
| 2.15 | 31340000-1 | Banda izolantă | buc | 130 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Albă | 2.730,00 |
| 2.16 | 31340000-1 | Banda izolantă | buc | 146 | Material – Bumbac Lărgime – 19 mm Lungime – 20 m Culoare – Neagră | 3.650,00 |
| 2.17 | 31340000-1 | Etichetă pentru cablu | buc | 250 | Material – Plastic Formă - Rotundă Diametru – 53 mm Culoare – Albă | 500,00 |
| 2.18 | 31340000-1 | Etichetă pentru cablu | buc | 280 | Material – Plastic Formă - Pătrată Lărgime – 55 mm Lungime – 55 mm Culoare – Albă | 560,00 |
| 3. |  | Lotul 3 Canaluri și tuburi pentru cablu |  |  |  | 36.612,00 |
| 3.1 | 31681000-3 | Tub flexibil gofrat | m | 700 | Diametru – 20 mm Material – PVC Culoarea – Gri Informații suplimentare – Cu sonda | 3.430,00 |
| 3.2 | 31681000-3 | Tub flexibil gofrat | m | 1100 | Diametru – 16 mm Material – PVC Culoarea – Gri Informații suplimentare – Cu sonda | 4.730,00 |
| 3.3 | 31681000-3 | Tub flexibil gofrat | m | 50 | Diametru – 11 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda | 425,00 |
| 3.4 | 31681000-3 | Tub flexibil gofrat | m | 50 | Diametru – 14 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda | 500,00 |
| 3.5 | 31681000-3 | Tub flexibil gofrat | m | 450 | Diametru – 16 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda | 5.175,00 |
| 3.6 | 31681000-3 | Tub flexibil gofrat | m | 50 | Diametru – 21 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda | 800,00 |
| 3.7 | 31681000-3 | Tub flexibil gofrat | m | 460 | Diametru – 25 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda | 8.280,00 |
| 3.8 | 31681000-3 | Tub flexibil gofrat | m | 220 | Diametru – 51 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda | 7.040,00 |
| 3.9 | 31681000-3 | Canal pentru cablu | buc | 75 | Lungimea – 2000 mm Lățimea – 16 mm Înălțimea – 16 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac | 1.125,00 |
| 3.10 | 31681000-3 | Canal pentru cablu | buc | 45 | Lungimea – 2000 mm Lățimea – 20 mm Înălțimea – 10 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac | 652,00 |
| 3.11 | 31681000-3 | Canal pentru cablu | buc | 75 | Lungimea – 2000 mm Lățimea – 25 mm Înălțimea – 25 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac | 1.500,00 |
| 3.12 | 31681000-3 | Canal pentru cablu | buc | 65 | Lungimea – 2000 mm Lățimea – 40 mm Înălțimea – 25 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac | 2.080,00 |
| 3.13 | 31681000-3 | Tub izolator | m | 30 | Diametru – 4 mm Material – PVC Culoarea – Albă Informații suplimentare – TB-40 | 450,00 |
| 3.14 | 31681000-3 | Tub izolator | m | 25 | Diametru – 8 mm Material – PVC Culoarea – Albă Informații suplimentare – TB-40 | 425,00 |
| 4. |  | Lotul 4 Doze și cutii de distribuție |  |  |  | 950,00 |
| 4.1 | 31213100-3 | Cutie pentru prize | buc | 100 | Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 40 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – incastrat | 600,00 |
| 4.2 | 31213100-3 | Cutie pentru prize | buc | 50 | Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 60 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – incastrat | 350,00 |
| 5. |  | Lotul 5 Materiale pentru lipire |  |  |  | 38.586,00 |
| 5.1 | 14620000-3 | Aliaj de lipit (cositor) | buc | 40 | Material – Staniu/Plumb Cantitatea Staniu – 60% Cantitatea Plumb – 40% Diametru – 2 mm Masa netă – 250 gr | 19.152,00 |
| 5.2 | 14620000-3 | Aliaj de lipit (cositor) | buc | 40 | Material – Staniu/Plumb Cantitatea Staniu – 40% Cantitatea Plumb – 60% Diametru – 2 mm Masa netă – 250 gr | 18.194,00 |
| 5.3 | 14620000-3 | Flux pentru lipire | buc | 14 | Tip – flux cu colofoniu Aspect – lichid Ambalaj – flacon Volum – 100 ml | 750,00 |
| 5.4 | 14620000-3 | Colofoniu pentru lipire | buc | 14 | Tip – colofoniu Aspect – solid Ambalaj – cutie metalică Masa netă – 45 gr. | 490,00 |
| 6. |  | Lotul 6 Prelungitoare |  |  |  | 21.750,00 |
| 6.1 | 31224810-3 | Prelungitor pe tambur | buc | 14 | Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 4 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 2,5 mm2 Lungimea – 50 m Grad de protecție – IP20 | 21.000,00 |
| 6.2 | 31224810-3 | Prelungitor | buc | 3 | Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 3 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 1,5 mm2 Lungimea – 5 m Grad de protecție – IP20 | 750,00 |
| 7. |  | Lotul 7 Conectori |  |  |  | 1.396,00 |
| 7.1 | 31224000-2 | Conector | buc | 300 | Destinație – RJ45 Tip – 8P8C Material – plastic/metal | 1.200,00 |
| 7.2 | 31224000-2 | Conector | buc | 10 | Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 2 Curent – 25A Secțiune – 1,0-2,5 mm2 Informații suplimentare – Cu pârghie | 86,00 |
| 7.3 | 31224000-2 | Conector | buc | 10 | Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 3 Curent – 32A Secțiune – 1,0-2,5 mm2 Informații suplimentare – Cu pârghie | 110,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 164.083,00 |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii

- Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

- Livrarea produselor/bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei,         or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor/bunurilor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;

- Bunurile vor fi livrate cu Certificat de garanție (termen de garanție – minim 24 luni), Certificate de calitate și certificate de conformitate pentru fiecare produs.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

- SM SR EN 50425:2010 ”Întreruptoare pentru instalațiile electrice fixe pentru uz casnic și similar.”

- SM SR EN 60423:2010 ”Sisteme de tuburi de protecție pentru sisteme de cablare. Diametre exterioare ale tuburilor de protecție pentru instalații electrice și filete pentru tuburi de protecție și accesorii.”

- SM EN IEC 60309-1:2022/AC:2023 ”Fișe, prize fixe sau mobile și conectoare pentru utilizare industrial”.

- SM SR EN 50363-0:2013 ”Materiale pentru izolații, mantale și învelișuri pentru cabluri de energie de joasă tensiune.”

- SM EN IEC 60670-1:2021 ”Cutii și carcase pentru aparate electrice pentru instalații electrice fixe de uz casnic și similar.”

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a bunului ofertat;

- Specificații de preț pentru fiecare bun ofertat;

- Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor neconforme cu altele.