Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “ 15 ” septembrie 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Consumabile și accesorii pentru efectuarea investigațiilor de laborator / LDSA
prin procedura de achiziție : Cererea Ofertelor de Preț

- Denumirea autorității contractante: I.P. „CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA  ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR”

- IDNO: 1005600030818

- Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani

- Numărul de telefon/fax: 022 74 23 11/ 022 74 25 00

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: crdv@ansa.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică la autofinanțare, în care Agentia Natională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) exercită funcția de fondator.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Bile de oțel | buc. | 10 | Bile inoxidabile,pentru omogeni- zare,lizare,exstracție a materialului patologic, cu diametru 2,4-3,2 mm, 100 buc/ pungă.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1pungă = 1 buc. | 15000,00 |
| 2 | 33100000-1 | Vârfuri/tipsuri | buc. | 50 | Cu filtru, fără culoare, sterile 20-50 mkl, compatibile cu micropipeta Eppendorf și Transferpette, lungimea 50-60 mm, 1 set -96 buc.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 set = 1 buc | 5000,00 |
| 3 | 33100000-1 | Vârfuri/tipsuri | buc. | 100 | Cu filtru, fără culoare, sterile 200 mkl, compatibile cu micropipeta Eppendorf și Transferpette lungimea 50-60 mm, 1 set -96 buc.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 set = 1 buc | 5000,00 |
| 4 | 33100000-1 | Vârfuri/tipsuri | buc. | 100 | Cu filtru, fără culoare, sterile 100-1000 mkl, DNA&RNA free, compatibile cu micropipeta Eppendorf și Transferpette, lungimea 80-90 mm, 1 set -96 buc Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 set = 1 buc | 5500,00 |
| 5 | 33100000-1 | Vârfuri/tipsuri | buc. | 50 | Cu filtru, fără culoare, sterile 0,5-10 mkl, compatibile cu micropipeta Eppendorf și Transferpette,lungimea 30-50 mm, 1 set -96 buc.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 set = 1 buc | 4000,00 |
| 6 | 33100000-1 | Vârfuri/tipsuri | buc. | 80 | Varfuri 0-200 mkl, culoarea galbenă, tip Eppendorf, Compatibile cu pipete Eppendorf, Gilson, Biohit, Socorex, Nichiryo, Brand, Dsg, Elkay, Genex, Finnpipette, Jencons, HTL. Ambalaj: 1000 buc/pungă. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă = 1 buc | 12800,00 |
| 7 | 33100000-1 | Vârfuri/tipsuri | buc. | 7 | Varfuri 0-1000 mkl, culoarea albastră, compatibile cu pipete Eppendorf, Gilson, Biohit, Socorex, Nichiryo, Brand, Dsg, Elkay,Finnpipette, Genex, Jencons, HTL. Ambalaj: 1000 buc/punga. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă = 1 buc | 2100,00 |
| 8 | 33100000-1 | Microtuburi cu capac | buc. | 4 | Volumul 0,5 ml, gradate, PP, transparente, ambalare 500buc/ punga,rezistente la congelare Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă = 1 buc | 4000,00 |
| 9 | 33100000-1 | - Tuburi PCR D/NAse, R/NAse Free | buc. | 3 | Tuburi PCR volum 0,2 ml, pentru orice tip de termocycler, cu capac plat, autoclavabile, fără culoare, rezistente la congelare Ambalaj: 1000 buc/punga Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă = 1 buc | 6000,00 |
| 10 | 33100000-1 | Microtuburi cu capac pentru qPCR | buc. | 4 | Microtuburi pentru qPCR câte 8 microtuburi în strip cu 8 capace separate. Capac plat, optic, natural transparent, rezistent la incalzire. Fabricat din polipropilenă(PP), ultra transparentă.RNase/DNase/Endotoxin free Volumul 0,2 ml, ambalare 500buc/ punga.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă = 1 buc | 4000,00 |
| 11 | 33100000-1 | Microtuburi cu capac pentru qPCR | buc. | 2 | Volumul 0,1 ml, câte 4 în strip, cu volum functional 5-30 mkl, 960 MIC qPCR microtuburi și 960 MIC qPCR capace în cutie.Compatibil cu Magnetic Induction real time PCR Cycler Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 cutii = 1 buc | 8000,00 |
| 12 | 33100000-1 | Microtuburi | buc. | 10 | Microtuburi gradate, forma U cu capac RNase/DNase/Endotoxin free, tip Eppendorf cu capac plat atașat cu bridă flexibilă, volumul 2 ml cu bază rotondă, PP, transparente, Rezistente la tᵒ între -20ᵒC -80ᵒC și 14000 rotații/min Ambalare 500 buc/punga Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă = 1 buc | 2200,00 |
| 13 | 33100000-1 | Mănuși M | buc. | 65 | Nitril, fără pudră,1 cutie/ 100 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 cutie = 1 buc | 6550,00 |
| 14 | 33100000-1 | Mănuși S | buc. | 65 | Nitril, fără pudră,1 cutie/ 100 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 cutie = 1 buc | 6550,00 |
| 15 | 33100000-1 | Mănuși L | buc. | 50 | Nitril,fără pudră, 1 cutie/ 100 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 cutie = 1 buc | 5000,00 |
| 16 | 33100000-1 | Mănuși XL | buc. | 15 | Nitril,fără pudră, 1 cutie/ 100 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 cutie = 1 buc | 1500,00 |
| 17 | 33100000-1 | Manusi examinare latex/nitril | buc. | 5 | Manusi examinare latex nepudrate marimea M. Indici de calitate: CE AQL 1,5 EN 420 EN 455 EN 374-2 Nivelul 2 EN 374-3: 2003 EIP de categoria III în conformitate cu Directiva PPE 89/686 / CEE (înlocuită de regulamentul PPE UE 2016/425) Produs medical clasa I în conformitate cu Directiva 93/42 / CEE 240 mm lungime Grosimea stratului : cca. 0,10mm Mod de prezentare:100 buc/cut Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 cutie = 1 buc | 1000,0 |
| 18 | 33100000-1 | Manusi examinare latex/nitril | buc. | 5 | Manusi examinare latex nepudrate marimea L Indici de calitate: CE AQL 1,5 EN 420 EN 455 EN 374-2 Nivelul 2 EN 374-3: 2003 EIP de categoria III în conformitate cu Directiva PPE 89/686 / CEE (înlocuită de regulamentul PPE UE 2016/425) Produs medical clasa I în conformitate cu Directiva 93/42 / CEE 240 mm lungime Grosimea stratului : cca. 0,10mm Mod de prezentare:100 buc/cut Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 cutie = 1 buc | 1000,0 |
| 19 | 33100000-1 | Pahar din plastic | buc. | 2200 | Recipient steril universal pentru fluide biologice, din polipropilena transparenta, vol.120 ml inchidere prin infiletare utilizare - domeniul medical Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 13200,00 |
| 20 | 33100000-1 | - Saci p/u autoclavare | buc. | 100 | Saci pentru autoclavare transparente, cu sigma ”Biohazard”, cu etichetă pentru pericol biologic, rezistent la 134ᵒ C, volum 10 litri.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 1500,00 |
| 21 | 33100000-1 | Saci p/u autoclavare | buc. | 400 | Saci pentru autoclavare transparente, cu sigma ”Biohazard”, cu etichetă pentru pericol biologic, rezistent la 134ᵒ C, volum 30 litri.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 2400,00 |
| 22 | 33100000-1 | Saci p/u autoclavare | buc. | 1000 | Saci pentru autoclavare transparente, cu sigma ”Biohazard”, cu etichetă pentru pericol biologic, rezistent la 134˚C, 50 litri.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 7000,00 |
| 23 | 33100000-1 | Saci Biohazard | buc. | 1200 | Saci pentru deșeuri infecțioase, culoarea galbenă inscriptionati cu pictograma „Pericol Biologic”, din polietilenă de înaltă densitate. Pe fiecare sac exista un marcaj conform standardelor Natiunilor Unite (UN), in conformitate cu Acordul european referitor la transpotul rutier international al marfurilor periculoase(ADR), capacitatea 30 litri.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 9000,00 |
| 24 | 33100000-1 | Saci Biohazard | buc. | 1300 | Saci pentru deșeuri infecțioase, culoarea galbenă inscriptionati cu pictograma „Pericol Biologic”, din polietilenă de înaltă densitate. Pe fiecare sac exista un marcaj conform standardelor Natiunilor Unite (UN), in conformitate cu Acordul european referitor la transpotul rutier international al marfurilor periculoase(ADR), capacitatea 50 litri.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 10400,00 |
| 25 | 33100000-1 | Botoși | buc. | 55 | Protectorul pentru incaltaminte de unica folosinta este realizat din polietilena . Acest produs este prevazut cu elastic la glezna si este de marime unica. 1 set x100 buc.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1 set. = 1 buc | 6900,00 |
| 26 | 33100000-1 | Hârtie filtrare de laborator | buc. | 55 | În format role de la 100-1200 mm. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 kg = 1 buc | 9700,00 |
| 27 | 33100000-1 | Hârtie pergament | buc. | 40 | În forma de bucăți,pentru sterilizarea veselei și ustensilelor de laborator.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 kg = 1 buc | 3600,00 |
| 28 | 33100000-1 | Hârtie de staniol (aluminiu) | buc. | 20 | Lungime totala: 10 metri Latime: 28 cm (280 mm) Material: aluminiu | 800,00 |
| 29 | 33100000-1 | Vata medicală | buc. | 320 | Bumbac medical higroscopic igienic steril, 1 buc/100 g.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 3200,00 |
| 30 | 33100000-1 | Folie parafilm | buc. | 5 | Parafilm de laborator, o rolă în dozator de carton, mărimea 100 mm x 38 m Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 rolă = 1 buc | 5000,00 |
| 31 | 33100000-1 | Perie pentru eprubete | buc. | 25 | Perie pentru spălat eprubete mici,cu diametru min.15mm,partea superioara sferica cu burete pentru curatarea perfecta, suport metalic, fire din plastic,lungime 250 mm .Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 750,00 |
| 32 | 33100000-1 | Halate | buc. | 1200 | Halat steril de unică folosință, uz medical, RANFORSAT, marimea XL,din material nețesut, rezistența la penetrare lichide, asigură rezistența la frecare și străpungere, permite trecerea aerului; prevazut cu mâneci lungi cu manjete; bariera microbiana. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 130000,00 |
| 33 | 33100000-1 | Halate | buc. | 200 | Halat medical Protectie Vizitatori, marimea XL,din material nețesut PP,dispune de un sistem ușor de prindere,asigură protejearea de microorganisme.rezistență mare la rupere și perforare, respectiv circulația adecvată a aerului.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 4400,00 |
| 34 | 33100000-1 | Set consumabile filtrare | buc. | 1 | Setul trebuie să includă următoarele consumabile: • Cartuș de pretratare; • Cartuș pentru apă ultrapură; • Filtru pentru sterilizare 0.2um; • Filtru de aerisire; • Lampa UV; • UV ballast Toate piesele vor fi noi, cu anul de producție curent, compatibile cu sistemul de purificare Ominia Tap 6. Obligatoriu va fi inclusa instalarea pieselor si demonstrarea performantei sistemului după înlocuirea acestora. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 55000,00 |
| 35 | 33100000-1 | Lame p/u microscop | buc. | 30 | Lame SLIDES din sticla degresata, margini taiate,colturi 90º slefuite la un capat pe o parte.Lame dimensiunea 25,4-26x76-76,2mm. Grosime: 1-1,2 mm Set 50 buc/cutie.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1 cutie = 1 buc | 22000,00 |
| 36 | 33100000-1 | Anse sterile din polisterol de 1 µl | buc. | 500 | din polisterol de 1 µl 1 pachet -20 anse Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pachet = 1 buc | 5000,00 |
| 37 | 33100000-1 | Anse sterile din polisterol de 10 µl | buc. | 400 | din polisterol de 10 µl 1 pachet -20 anse Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pachet = 1 buc | 5000,00 |
| 38 | 33100000-1 | Pipete Pasteur sterile de unică folosință 1ml | buc. | 2000 | Pipete sterile plastic, gradate 1 ml ±0,1000 cu pară incorporată.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 2000,00 |
| 39 | 33100000-1 | Pipete pasteur sterile de u/f de 3ml | buc. | 4000 | Pipete pasteur sterile, gradate, transparente, polisterol de 3ml Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 9000,00 |
| 40 | 33100000-1 | Saci sterili pentru probe | buc. | 3000 | Saci sterili pentru probe, transparente 134ᵒC 30 min (REINFORCED ROUND BAG) Mărimea16x30 cm termorezistente, gradate, transparente, steril. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 13000,00 |
| 41 | 33100000-1 | Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza | buc. | 3 | Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. Cutie câte 100 stripuri.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1cutie=1buc. | 1500,00 |
| 42 | 33100000-1 | Tuburi Durham | buc. | 3 | Dimensiune : 25x5 mm Material : sticla, margini drepte fara gradatii, fund rotund 250 bucati /set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 set = 1 buc | 1000,00 |
| 43 | 33100000-1 | Filtru de membrană | buc. | 100 | Gridded Cellulose Nitrate Membrane,Sterile filtre de 0,45 micron cu diametrul de 47-50 mm , ambalate individual 100 buc în cutie.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 cut = 1 buc | 10000,00 |
| 44 | 33100000-1 | Mască medicală | buc. | 20 | De unica folosință, 3 straturi, cu elastice moi și rezistente, la nivelul urechilor, o cutie/100 buc.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 cut = 1 buc | 6000,00 |
| 45 | 33100000-1 | Piseta lichide laborator 300 ml | buc. | 3 | Material - Capacul din HDPE, Corpul din Polietilena ( LDPE ). Rezistente la toate lichidele, acizi si baze. Dimensiuni - diametru baza 75 mm, h 185 mm, diametrul gurii 30 mm Capacitate - 300 ml Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 300,00 |
| 46 | 33100000-1 | Piseta lichide laborator 500 ml | buc. | 3 | Material - Capacul din HDPE, Corpul din Polietilena ( LDPE ). Rezistente la toate lichidele, acizi si baze. Dimensiuni - diametru baza 75 mm, h 185 mm, diametrul gurii 30 mm Capacitate - 500 ml Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 350,00 |
| 47 | 33100000-1 | Șervețele absorbante p/u laborator | buc. | 5 | Set 100 buc 195mm X195mm Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 set = 1 buc | 300,00 |
| 48 | 33100000-1 | Suport pentru pipete | buc. | 3 | Sticla organica, trapezoidal, 1.5 cm diametru gaura.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 700,00 |
| 49 | 33100000-1 | Para pentru pipete | buc. | 5 | Din cauciuc,capacitatea până la 100 ml, diametru 5-9 mm.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 200,00 |
| 50 | 33100000-1 | Penseta cu vârf de cauciuc | buc. | 1 | Lungimea 12 cm, din inox cu vârf din cauciuc, set 2 buc Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 set = 1 buc | 300,00 |
| 51 | 33100000-1 | Suport pentru biurete | buc. | 4 | Realizat din otel, cu capacitate de sustinere pentru o biureta Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 400,00 |
| 52 | 33100000-1 | Spatula | buc. | 3 | Din oțel inoxidabil. Prevazuta cu o macro lingura pentru particule de dimensiuni medii si mari la un capat si o spatula plata la celalalt capat Lungime 210 mm Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 200,00 |
| 53 | 33100000-1 | Termometrul medical | buc. | 2 | Tip: termometru fără mercur Metoda de măsurare: orală, rectală, axilară Interval de măsurare: 35℃ - 42℃ Compoziția lichidului de măsurare: galiu, indiu, staniu. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 200,00 |
| 54 | 33100000-1 | MedTest | buc. | 3 | Indicatorul chimic „Medtest”, T0 1800C, 60 min., pentru control sterilizare etuvă uscată, respectă cerințele standardelor și asigură un control fiabil al sterilizării cu aer, în interiorul camerei de sterilizare, clasa IV, plus registru.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 1000,00 |
| 55 | 33100000-1 | MedTest | buc. | 6 | Indicatorul chimic „Medtest”, T0 1320C, 20 min. pentru control autoclavare, respectă cerințele standardelor și asigură un control fiabil al sterilizării cu abur, atât în interiorul ambalajului, cât și în interiorul camerei de sterilizare, clasa VI, plus registru.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 3000,00 |
| 56 | 33100000-1 | Etichetă de preț | buc. | 50 | Etichetă de pret 35x25 mm (240 buc 6 m) dreptunghiulară. Dimensiune: 35*25mm Material manșon: plastic Cantitate pe bobinaj 240 buc. Formă: dreptunghiulară Lungime infasurare 6 m Potrivit pentru marcarea manual Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 1500,00 |
| 57 | 33100000-1 | Pungi polietilenă | buc. | 1000 | Pungile tip maiou. Fabricate din material de calitate și foarte rezistent polietilenă, mărimi 27 cm x 47 cm. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 200,00 |
| 58 | 33100000-1 | Mănuși din polietilenă | buc. | 100 | Mănuși din polietilenă de unică folosință.Setul conține 100 de bucăți Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1 set = 1 buc | 1500,00 |
| 59 | 33100000-1 | Mânecare | buc. | 350 | Manecare de unica folosinta PVC cu banda elastica, 45x22cm, grosime_0,12mm, culoare albă/albastră.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1 pereche = 1buc | 500,00 |
| 60 | 33100000-1 | Bisturiu | buc. | 500 | Bisturiu unica folosinta cu maner din plastic ergonomic, în cutii a câte 10 buc. Lama de bisturiu din otel inoxidabil, ascutite pe toata lungimea. Ambalaj extern – folie aluminium inscriptionat cu OPP alb laminat, interior- inhibitor de rugina – hartie VCI impregnata.Sterilizate cu oxid de etilena.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1 cut = 1buc | 2000,00 |
| 61 | 33100000-1 | Seringi 5 ml | buc. | 500 | Seringi 5 ml cu filet si ac 23G, de unica folosinta cu corp transparent si gradatie clara.Format din piston cauciuc, corp, garnitura. Sistem luer-lock. Ambalate individual. Non-toxic,non- pirogen.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 1000,00 |
| 62 | 33100000-1 | Seringi 2 ml | buc. | 200 | Seringi 2 ml cu filet si ac, de unica folosinta cu corp transparent si gradatie clara. Format din piston cauciuc, corp, garnitura. Sistem luer-lock. Ambalate individual. Non-toxic, non- pirogen. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 400,00 |
| 63 | 33100000-1 | Seringi 10 ml | buc. | 50 | Seringi 10 ml cu filet si ac, de unica folosinta cu corp transparent si gradatie clara.Format din piston cauciuc, corp, garnitura. Sistem luer-lock. Ambalate individual. Non-toxic, non- pirogen.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 100,00 |
| 64 | 33100000-1 | Seringi 20 ml | buc. | 50 | Seringi 20 ml cu filet si ac, de unica folosinta cu corp transparent si gradatie clara.Format din piston cauciuc, corp, garnitura. Sistem luer-lock. Ambalate individual. Non-toxic, non- pirogen.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 100,00 |
| 65 | 33100000-1 | # Seringi de calibrare cu ace (TSE Calibration Syringe + Needle) | buc. | 2 | Seringi de unica folosința cu ace pentru recoltarea maceratului de țesut nervos 1 cutie/100 buc Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1 cut = 1 buc | 10000,00 |
| 66 | 33100000-1 | # Seringi colectare probe țesut nervos (BSE Test Sample Syringe) | buc. | 2 | Seringi de unica folosinta pentru recoltarea tesutului nervos 1 cutie/100 buc Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1 cut = 1 buc | 10000,00 |
| 67 | 33100000-1 | Tub de macerare (TeSeE Kit Grinding tubes) | buc. | 1 | Tub de măcinare a țesuturilor moi : tuburile conțin mărgele de porțelan/metal, sunt preumplute cu o cantitate optimă de matrice de lizare pentru a conferi omogenate eficientă a probei analizate și cu un randament ridicat. Caracteristicile produsului: Tub cu capac filetat din polipropilenă armată de 1,4/2 ml preumplute cu margele de porțelan/metal de 2,4 mm și o soluție cu biocid. Recomandat pentru: țesuturi moi. Certificare: RNase & DNase Free 1 set/384 tuburi.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 set = 1 buc | 7000,00 |
| 68 | 33100000-1 | Prosop de bucătărie | buc. | 5 | Rulouri cu 2 straturi, 100 m Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1 rulou = 1 buc | 400,00 |
| 69 | 33100000-1 | Tifon | buc. | 20 | Produs confectionat din tifon cu o compozitie de 100% bumbac, tesatura alba, curata, fara pete, hidrofila, nesteril. Produsul este ambalat individual in hartie si polipropilena prevazut cu eticheta.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 500,00 |
| 70 | 33100000-1 | Foarfece | buc. | 20 | Foarfece chirurgicale din inox, drepte 150-180mm.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 4000,00 |
| 71 | 33100000-1 | Pensa | buc. | 20 | Pensa chirurgicala, instrumentar inox, dimensiuni 150-250 mm.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 4000,00 |
| 72 | 33100000-1 | Eprubetă conice din plastic cu capac pentru colectarea sângelui | buc. | 10 | Eprubetele sunt confecţionate din PET, iar capacul din polietilenă; Sunt colorate cu pigmenţi purificaţi în conformitate cu EN 71/3; Modul de deschidere poate fi prin deșurubare sau prin tragere; Sterile.Fără anticoagulant.Produsul este ambalat în cutii/50 de eprubete.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1 cut =1 buc | 5000,00 |
| 73 | 33100000-1 | Bețișoare de sticlă | buc. | 100 | Bețișoare de sticlă cu capăt rotungit Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 100,00 |
| 74 | 33100000-1 | Tuburi de sticlă | buc. | 300 | Tuburi de sticlă, fund plat și capăt filietat cu capac metallic, mărimea16*150mm, volum 18 ml.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 1500,00 |
| 75 | 33100000-1 | Tuburi de sticlă | buc. | 300 | Tuburi de sticlă, fund plat și capăt filietat cu capac metallic, mărimea16*125mm, volum 14 ml.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 1500,00 |
| 76 | 33100000-1 | Spatulă-lignurițe de plastic | buc. | 200 | Pentru prelevarea ingredientelor și a compozițiilor, transfer și omogenizare. Lungime 20 cm.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 200,00 |
| 77 | 33100000-1 | Seringi pentru insulină | buc. | 200 | Seringa 1ml p/u insulina 3 componente nedetasabil 29G X1/2 (0.33x13mm).Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 500,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 491500,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

30 zile de la incheierea contractului  :

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 60%  din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 şi mai mulţi ani;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 80 % din cel initial pentru produsele cu  valabilitate de pînă la 2 ani.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplica

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 3. | Specificația tehnică, conform anexei nr. 22 | Semnat electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei;*În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 4. | Specificația de preț, conform anexei nr. 23 | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea(conformitate) ,trasabil, și proveniența bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 ,semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu | Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 (Se prezinta doar la procedurile si pentru loturile unde se solicita pozitiile privind echipamente electrice și electronice) | Obligatoriu (doar pu pozitiile care cad sub incidenta) |
| ! | Notă | * Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară).În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. * Contractul semnat si completat cu anexele corespunzatoare cît și informația despre ofertant ,conform modelului transmis odata cu decizia de atribuire ,va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare(6 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare ) . În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu la semnarea contractului |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de

transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

Garanția bancară:

Ofertantul poate depune o garanție sub formă de scrisoare de garanție bancară emisă de o instituție financiară autorizată.

Scrisoarea de garanție trebuie să fie irevocabilă și să acopere suma solicitată de autoritatea contractantă.

Aceasta trebuie să fie valabilă pe întreaga perioadă a procedurii de achiziție publică și să fie eliberată pe numele autorității contractante.

- Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  nu  se aplică

- Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:  Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor anunțului de participare.
pretul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: NU SE APLICĂ

| Nr. d/o |  | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile .

- Locul deschiderii ofertelor :  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat .

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt .

Președinta grupului de lucru:  ____________________________________________ .