| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificatii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție_ _din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: _ Produse petroliere pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Produse petroliere, benzină Ai-95 |  |  |  | Cifra octanica COR, min 95 – aspect limpede si transparent |  |  |
| Produse petroliere, Motorină Euro-5 |  |  |  | Aditivii din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 Punct de inflamabilitate, min. 55 °C Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m3 Viscozitate la 40°C 2,00- 4,50 mm2 /s - SM SR EN 590 |  |  |

|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției: Produse petroliere pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |
| 09132000- 3 | Lot. Nr. 1 Produse petroliere, benzină Ai-95 |  | litri | 2000 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091342200- 3 | Lot. Nr. 2Produse petroliere, Motorină Euro-5 |  | litri | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: _______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |