Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

# INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțuluii de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. 89 din 16.11.2021 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  de achiziționare a Consumabilelor și reagenților de tip deschis necesare Departamentului investigații de laborator pentru anul 2022,  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea  Consumabilelor și reagenților de tip deschis necesare Departamentului investigații de laborator pentru anul 2022, prin procedura de achiziție – Licitație deschisă, pentru o durată de 120  zile, (o sută douăzeci zile) , respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

|  |  |  |  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Consumabile și reagenți de tip deschis necesare Departamentului investigații de laborator pentru anul 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1: Ansa bacteriologică nihrom d=1 mm |  |  |  | Ansa bacteriologică nihrom d=1 mm |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2: Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm |  |  |  | Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3: Ansa bacteriologică d=4 mm,10mkl sterila din polistirol |  |  |  | Ansa bacteriologică d=4 mm, 10mkl, sterila din polistirol, Ambalate cite 20 buc |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4: Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" |  |  |  | Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" în ambalaj individual |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5: Container steril, din polisterol, cu lopatica, cu etichetă, volumul 30 ml, cu capac filetat, în ambalaj individual |  |  |  | Container steril, din polisterol, cu lopatica, cu etichetă, volumul 30 ml, cu capac filetat, în ambalaj individual |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6: Container pu colectarea sputei cu capac înşurubat din polisteril, diam 60*34mm, 60 ml |  |  |  | Container pu colectarea sputei cu capac înşurubat din polisteril, diam 60*34mm, 60 ml |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7: Etichete autoadezive diam. mm 40x30 |  |  |  | Etichete autoadezive diam. mm 40x30 |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8: Slaiduri pentru sedimentarea urinei 1 x 10 investigaţii (trebue aproviziona impreuna cu pipete) |  |  |  | Slaiduri pentru sedimentarea urinei 1 x 10 investigaţii (trebue aproviziona impreuna cu pipete) |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9: Eprubete hematologice, getabile, din polipropilen cu dop,cu substanţa aditivă “K3EDTA”,mărimea 12×56 mm Volumul de umplere 1,0 ml.valabilitate 18 luni |  |  |  | Eprubete hematologice, getabile, din polipropilen cu dop,cu substanţa aditivă “K3EDTA”,mărimea 12×56 mm Volumul de umplere 1,0 ml.valabilitate 18 luni |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10: Eprubete din polisteren cu fundul oval fără capac p\u sedimentare 12ml gradat |  |  |  | Eprubete din polisteren cu fundul oval fără capac p\u sedimentare 12ml gradat |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11: Eprubeta cu tampon steril, polisterol si bumbac |  |  |  | Eprubeta cu tampon steril, polisterol si bumbac |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12: Eprubeta din polisteren cu capac filetat, sterila, volum 14- 16 ml cu etichetă în ambalaj individual |  |  |  | Eprubeta din polisteren cu capac filetat, sterila, volum 14- 16 ml cu etichetă în ambalaj individual |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13: Vîrfuri plast 100-1000 mkl (albastre) |  |  |  | Vîrfuri plast 100-1000 mkl (albastre) |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 14: Eprubete Eppendorf 1,5 ml cu capac |  |  |  | Eprubete Eppendorf 1,5 ml cu capac |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 15: Ependorf 0.5ml cu capac |  |  |  | Ependorf 0.5ml cu capac |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 16: Pipete Paster de plasti 1,0 ml |  |  |  | Pipete plastic transparente |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 17: Saci pentru autoclav, 50kg |  |  |  | Saci pentru autoclav, 50kg; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 40 x75 cm |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 18: Saci pentru autoclav 2-3kg |  |  |  | Saci pentru autoclav.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 17 x30 cm |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 19: Saci pentru autoclav 3-5kg |  |  |  | Saci pentru autoclav.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 30 x50cm |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 20: Saci pentru autoclav 5-8 kg |  |  |  | Saci pentru autoclav.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 40 x50cm |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 21: Saci deșeuri (galbene) 50 kg |  |  |  | Volumul 50 kg; Cu pictograma "Pericol biologic"; Culoare galbenă; Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor; Sacul să poată fi închis ușor și sigur; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 40 x75 cm |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 22: Hîrtie de filtru |  |  |  | Hîrtie de filtru |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 23: Marcher CD -PEN |  |  |  | Marcher CD -PEN rezistent la apa, culoarea neagra |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 24: Plăci Petri din polistirol (pătrate) 120x120 mm, pentru antibiograma, sterile |  |  |  | Plăci Petri din polistirol (pătrate) 120x120 mm, pentru antibiograma, sterile |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 25: Placi Petri sterile din polisterol, 90 mm |  |  |  | Placi Petri sterile din polisterol, 100 mm |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 26: Tampon nesteril din lemn şi bumbac |  |  |  | Tampon nesteril din lemn şi bumbac |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 27: Tampon steril din lemn si coton 150mm |  |  |  | Tampon steril din lemn si coton 150mm ambalat individual,cutia 100 buc. Obligator prezentarea mostrelor nu mai puțin de 10 buc.. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 28: Virfurile galbene pentru PA de tip Gilson de 0-200 mcl |  |  |  | Virfurile galbene pentru PA de tip Gilson de 0-200 mcl |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 29: Planşete pentru aprecierea grupei sangvine din plastic, 50 godeuri (190x290mm) |  |  |  | Planşete pentru aprecierea grupei sangvine din plastic, 50 godeuri (190x290mm) |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 30: Spirtiera 100 ml |  |  |  | Spirtiera 100 ml |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 31: Eprubete din polisteren 3,0 ml, cu 0,3 ml citrat de sodiu, penrtu aprecierea indicelui protrombinic, cu capac, etichetă |  |  |  | Eprubete din polisteren 3,0 ml, cu 0,3 ml citrat de sodiu, penrtu aprecierea indicelui protrombinic, cu capac, etichetă |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 32: Eprubete vol. 5 ml 75x13 mm din polisteren |  |  |  | Eprubete vol. 5 ml 75x13 mm din polisteren - obligatoriu (transpartente) |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 33: Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu activator de coagulare, volum 4,5ml, 13/75 mm |  |  |  | Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu activator de coagulare, volum 4,5ml, 13/75 mm |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 34: Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac , cu K3EDTA 3 ml 13/75 mm |  |  |  | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac , cu K3EDTA 3 ml 13/75 mm |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 35: Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac , cu K3EDTA 5 ml 13/75 mm |  |  |  | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac , cu K3EDTA 5 ml 13/75 mm |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 36: Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu citrat de sodiu 3,8%, volum 3,5ml, 13/75 mm |  |  |  | Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu citrat de sodiu 3,8%, volum 3,5ml, 13/75 mm |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 37: Holder lung și Ace subțiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| Lot 37.1: Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate |  |  |  | Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 37.2: Ace subțire, cu canulă transparentă, cu lumen lărgit 21G pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate |  |  |  | Ace subțire cu canulă transparentă,cu lumen lărgit 21G pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 38: Psihrometru (diapazon de masurare a temperaturii 14-40ºC) Prezenţa certificatului de confirmare corespunzător standardelor ISO, autorizaţie de la producător. Verificat metrologic,inregistrat in Registrul de Stat RM |  |  |  | Prezenţa certificatului de confirmare corespunzător standardelor ISO, autorizaţie de la producător. Verificat metrologic,inregistrat in Registrul de Stat RM diapazon de masurare a temperaturii 14-40ºC |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 39: Perie p-u curaţarea eprubetelor |  |  |  | Perie p-u curaţarea eprubetelor |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 40: Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete 90 x 210 x 50 mm, pentru 20 eprubete cu volum 1,5 ml şi 2mlAutoclavabil, polipropilen la 90 locuri |  |  |  | Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete 90 x 210 x 50 mm, pentru 20 eprubete cu volum 1,5 ml şi 2ml Autoclavabil, polipropilen la 90 locuri |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 41: Tuburi de polistiren sterile (clare 12 x 75 mm) |  |  |  | Tuburi de polistiren sterile (clare 12 x 75 mm) |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 42: Chiuvete pentru spectrofotometrie 4,5 ml |  |  |  | Chiuvete pentru spectrofotometrie 4,5 ml |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 43: Chiuvete pentru spectrofotometrie 5 ml |  |  |  | Chiuvete pentru spectrofotometrie 5 ml |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 44: Chiuvete pentru spectrofotometrie 10 ml |  |  |  | Chiuvete pentru spectrofotometrie 10 ml |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 45: Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) |  |  |  | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Set de 100 teste , compatibil cu Trombotimer-4 |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 46: Reagent tromboplastin - calciu pentru determinarea timpului protrombinic după Quick, reagent liofilizat , ISI 1,05 |  |  |  | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Reagent liofilizat, ISI-1,05 Pentru determinarea protrombinei după Quick , ind.protrombinic, INR în plasmă. amb – 10 fl x10 ml, cu CaCl2 înclus în set |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 47: Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) cu acid elagic |  |  |  | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA), 1 Set minim 480 teste . Componenţa setː APTT-El reagent ːcreer de epure <1.0% , acid ellagic.Sodium azide <0.01%. CaCL2 002 mol/l, Sodium azide <0.01%, |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 48: Set p/u determinarea complexelor fibrin-monomer dizolvante |  |  |  | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producator , sub acelas lot. Set înclude plasma control- plus şi control- minus.Varianta in flacoane set 100 determinari |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 49: Set de cuve cu bilă din plastic pentru investigaţii Trombotimer-4 |  |  |  | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. set de 1200-1250 buc, legate în patru buc., cuve cu bilă pereţii transparenţi,din polistiren, diam.ex 8,3 mm |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 50: Acid sulfosalycilic |  |  |  | Acid sulfosalycilic |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 51: Acid boric |  |  |  | Acid boric |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 52: Tetraborat de sodiu |  |  |  | Tetraborat de sodiu |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 53: Albastru de metilen |  |  |  | Albastru de metilen |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 54: Polyethyleneglycol 6000 |  |  |  | Polyethyleneglycol 6000 |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 55: Strip-test la troponin I în ser |  |  |  | sensibilitatea 0,5 ng/ml (98,5%), specifitatea 98,4% , precisitatea 98,5% |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 56: Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) |  |  |  | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 57: Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina |  |  |  | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 58: Teste pentru determinarea proteinei în urina |  |  |  | Teste pentru determinarea proteinei în urina |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 59: Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator |  |  |  | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 60: Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator |  |  |  | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator În paşaportul set să fie indicat conc.medie a proteinei cu limit.de control/ X*-2S/. Sol de control sînt gata pentu lucru. Caracteristica analiticăːConcentraţii /0,2-0,4/ g/l. Coeficientul de variaţie nu mai mult 10%. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 61: Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 120°C -45 minute) |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 120°C -45 minute) |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 62: Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 180°C -60 minute) |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 180°C 60 minute) |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 63: Resazurin-indicator al anaerobiozei |  |  |  | Resazurin-indicator al anaerobiozei |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 64: Anaerogen 2,5 L |  |  |  | Anaerogen 2,5 L |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 65: Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj |  |  |  | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 66: Bloc de 15 cuve Star Dust MC15 |  |  |  | compatibil cu analizatorul Star Dust MC15 |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 67: alfa-Amilaza (alfa-Amylase) |  |  |  | Metoda de determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire.Bi-reagent; Material pentru investigatii - Ser, plas -maEDTA sau hepari nizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2 U/L; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l,Bilirubina pînă la 0,7mmol/l,Hemoglobina pînă la3.8 g/l,Lipemie pînă la 21 g/l; Flacoane cu volumul de la 20 pînă la 25 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 68: Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml |  |  |  | Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 69: Ser de control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml, |  |  |  | Ser de control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml, |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 70: Lactat |  |  |  | Metoda de determinare - Enzimatic colorimetric; Tipul reagenţilor - lichid, stabil, gata pentru folosire, bireagent, cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤0,044U/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la1,7 mmol/l,Bilirubina pînă la 0,7mmol/l,Lipemie pînă la 5,6 g/l,Hemoglobina pînă la5,5 g/l,Magneziu pînă la 8mmol/l; Flacoane cu volumul de la 5 pînă la 10 ml. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 71: Test anticorpi anti- lamblia |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinţe generale, de asemenea să fie incluşi controlul “+”şi “-” |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 72: Test anticorpi la toxocara Ig G |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ, vezi cerinţe generale, de asemenea să fie incluşi controlul “+”şi “-” |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 73: Anticorpi IgE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| Lot 73.1: Anticorpi IgE specific anti-articain |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-articain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 73.2: Anticorpi IgE specific anti-lidocain |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-lidocain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 73.3: Anticorpi IgE specific anti-mepivacain |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 73.4: Anticorpi IgE specific anti-epinefrin |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 73.5: Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 73.6: Anticorpi IgE specific anti-dexametazon |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon(un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 73.7: Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 73.8: Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 73.9: Anticorpi IgE specific anti-metronidazol |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 73.10: Anticorpi IgE specific anti-bupivacain |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 73.11: Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 73.12: Anticorpi IgE specific anti-atropin |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-atropin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 74: Geloza vismut-sulfit |  |  |  | Geloza vismut-sulfit Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 75: Mediu MRS lichid |  |  |  | Mediu MRS lichid Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 76: Medium Bifidobacterium broth( bulion) |  |  |  | Medium Bifidobacterium broth( bulion) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 77: Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes |  |  |  | Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 78: Mediul Saburoud lichid (bulion) |  |  |  | Mediul Saburoud lichid (bulion) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 79: Mediul MacConkey agar |  |  |  | Mediul MacConkey agar Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 80: Mediul Tioglicolic |  |  |  | Mediul Tioglicolic Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 81: Agar hiperclorurat cu manitol |  |  |  | Agar hiperclorurat cu manitol Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 82: Suspenzie de galbenuş |  |  |  | Suspenzie de galbenuş,tipul reagenților lichid amb. 100 ml |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 83: Mediul Endo |  |  |  | Mediul Endo Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 84: Mediul HiCrome UTI Agar,Modificat |  |  |  | Mediul HiCrome UTI Agar,Modificat Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 85: Mediul HiCrome Candida Diferential Agar |  |  |  | Mediul HiCrome Candida Diferential Agar |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 86: Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/ |  |  |  | Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/ Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 87: Mediul Saburoud |  |  |  | Mediul Saburoud Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 88: Mediul Rappaport-Vassiladis |  |  |  | Mediul Rappaport-Vassiladis Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 89: Mediul Kligler |  |  |  | Mediul Kligler Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 90: Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA |  |  |  | amb – flacon 3 ml |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 91: Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 |  |  |  | amb – flacon 1 ml |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 92: Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 |  |  |  | amb – flacon 1 ml |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 93: Mediul SS (salmonella, shigella) |  |  |  | Mediul SS (salmonella, shigella) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 94: Disc cu optohin |  |  |  | Disc cu optohin |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 95: Oxidase disc |  |  |  | Oxidase disc |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 96: Sistema de transport cu bulion tioglicolat şi tampon pentru microbi aerobi, microaerifili şi anaerobi |  |  |  | Sistema de transport cu bulion tioglicolat şi tampon pentru microbi aerobi, microaerifili şi anaerobi semilichid |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 97: Sistem pentru hemocultura universal pentru aerobi, anaerobi si microaerofili cu sistema indicatoare |  |  |  | Sistem pentru hemocultura universal pentru aerobi, anaerobi si microaerofili cu sistema indicatoare lichid |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 98: Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium |  |  |  | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 99: Agar bază cu triptoză şi extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia ) |  |  |  | Agar bază cu triptoză şi extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia ) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 100: Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram |  |  |  | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 101: Soluţie de fuxină fenicată Ziehl pentru colorarea Gram |  |  |  | Soluţie de fuxină fenicată Ziehl pentru colorarea Gram Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 102: Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram |  |  |  | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 103: Ser de cal |  |  |  | Ser de cal Tipul reagenţilor - lichid, amb 0,1 litri |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 104: Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G |  |  |  | Kit pentru gruparea streptococului beta-hemolitic Forma de ambalarea: cutii a cîte 50 teste |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 105: ETest Amoxicillin/Clavulanic acid (2mcg/ml) 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri |  |  |  | Set 30 Stripuri |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 106: ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri |  |  |  | Set 30 Stripuri |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 107: ETest Piperacilin/Tazobactam 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri |  |  |  | Set 30 Stripuri |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 108: ETest Imipenem 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri |  |  |  | Set 30 Stripuri |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 109: ETest Meropenem 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri |  |  |  | Set 30 Stripuri |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 110: ETest Metronidazol 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri |  |  |  | Set 30 Stripuri |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 111: ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri |  |  |  | Set 30 Stripuri |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112: Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| Lot 112.1: Ampicilină 2 mcg/disc |  |  |  | Ampicilină 2 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.2: Oxacillin 1 mcg |  |  |  | Oxacillin 1 mcg livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.3: Cefotaxime 5 mcg/disc |  |  |  | Cefotaxime 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.4: Rifampicină 5 mcg |  |  |  | Rifampicină 5 mcg livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.5: Amicacină 30 mcg/disc |  |  |  | Amicacină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.6: Amoxiclav 20/10 mcg/disc |  |  |  | Amoxiclav 20/10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.7: Ampicilină 10mcg/disc |  |  |  | Ampicilină 10mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.8: Erythromicin 15 mcg/disc |  |  |  | Erythromicin 15 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.9: Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc |  |  |  | Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.10: Ceftazidim 10 mcg/disc |  |  |  | Ceftazidim 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.11: Cefepime 30mcg/disc |  |  |  | Cefepime 30mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.12: Ceftriaxon 30 mcg/disc |  |  |  | Ceftriaxon 30 mcg/disc livrarea in cartuse Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.13: Cefuroxim 30 mcg/disc |  |  |  | Cefuroxim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.14: Cefoxitin 30 mcg/disc |  |  |  | Cefoxitin 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.15: Piperacilin/Tazobactam 30/6 mcg/disc |  |  |  | Piperacilin/Tazobactam 30/6 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.16: Cloramfenicol 30 mcg/disc |  |  |  | Cloramfenicol 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.17: Ciprofloxacină 5 mcg/disc |  |  |  | Ciprofloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.18: Clindamicină 2 mcg/disc |  |  |  | Clindamicină 2 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.19: Co-Trimoxazol 25 mcg/disc |  |  |  | Co-Trimoxazol 25 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.20: Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc |  |  |  | Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.21: Fosfomicină 200 mcg/disc |  |  |  | Fosfomicină 200 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.22: Gentamicină 10 mcg/disc |  |  |  | Gentamicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.23: Imipenem 10 mcg/disc |  |  |  | Imipenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.24: Levofloxacină 5 mcg/disc |  |  |  | Levofloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.25: Norfloxacin 10 mcg/disc |  |  |  | Norfloxacin 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.26: Meropenem 10 mcg/disc |  |  |  | Meropenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.27: Acid nalidixic 30 mcg/disc |  |  |  | Acid nalidixic 30 mcg/disc livrarea in cartuse,Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.28: Nitrofurantoin 100 mcg/disc |  |  |  | Nitrofurantoin 100 mcg/disc livrarea in cartuse,Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.29: Nitroxolină 30 mcg/disc |  |  |  | Nitroxolină 30 mcg/disc livrarea in cartuse,Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.30: Ofloxacină 5 mcg/disc |  |  |  | Ofloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.31: Penicilină-G 1 unit/disc |  |  |  | Penicilină-G 1 unit/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.32: Tobramicină 10 mcg/disc |  |  |  | Tobramicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.33: Vancomicină 5 mcg/disc |  |  |  | Vancomicină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.34: Amfotericină B 100 unit/disc |  |  |  | Amfotericină B 100 unit/disc livrarea in cartuse Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.35: Clotrimazol 10 mcg/disc |  |  |  | Clotrimazol 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.36: Fluconazol 25 mcg/disc |  |  |  | Fluconazol 25 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.37: Itraconazol 10 mcg/disc |  |  |  | Itraconazol 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.38: Ketoconazol 10 mcg/disc |  |  |  | Ketoconazol 10 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul existent in IMSP SCR Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.39: Nistatină 100 unit/disc |  |  |  | Nistatină 100 unit/disc livrarea in cartuse Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.40: Moxifloxacina 5 mcg/disc |  |  |  | Moxifloxacina 5 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul existent in IMSP SCR Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.41: Linezolid 10mcg/disc |  |  |  | Linezolid 10mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.42: Tetraciclin 30mcg/disc |  |  |  | Tetraciclin 30mcg/disc livrarea in cartuse Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producatorza |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.43: Voriconazol 1 mcg |  |  |  | Voriconazol 1 mcg livrarea in cartuse,Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.44: Furazolidon 50 mg/ disc |  |  |  | Furazolidon 50 mg/ disc livrarea in cartuse,Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.45: Cloxacilin 50 0mg/disc |  |  |  | Cloxacilin 50 0mg/disc livrarea in cartuse,Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.46: Ceftazidim 30 mcg/disc |  |  |  | Ceftazidim 30 mcg/disc livrarea in cartuse,Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 112.47: *Mueller-Hinton agar pentru antibiograme conform standardelor internationale |  |  |  | *Mueller-Hinton agar pentru antibiograme conform standardelor internationale Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 113: Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi |  |  |  | Mc Farland standard de turbiditate 0,5 unităţi |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 114: Clorura de sodiu "ср" NaCl |  |  |  | Clorura de sodiu "ср" NaCl |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 115: E.coli AТСС 25922 |  |  |  | Tulpini liofelizat, set 10 discuri. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 116: P.aeruginosa AТСС 27853 |  |  |  | Tulpini liofelizat, set 10 discuri. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 117: S.aureus AТСС 29213 |  |  |  | Tulpini liofelizat, set 10 discuri. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 118: ID color Catalase (ID-ASE) |  |  |  | ID color Catalase (ID-ASE) Set 2x5 ml |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 119: Plasma de iepure liofilizata |  |  |  | Plasma de iepure liofilizata 5ml/flacon |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 120: Cutie din plasa inox pentru sterilizarea in autoclav |  |  |  | Cutie din plasa pentru sterilizarea in autoclav din otel inox dimensiuni 405x255, inaltime 70 mm,, |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 121: Anaerojar 2.5 L |  |  |  | Anaerojar V= 2.5 L din policarbonat |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 122: Combi-test (Ceftazidim 30mcg, Ceftazidim 30 mcg + Ac.clavulanic 10 mcg) |  |  |  | Ceftazidim 30mcg , Ceftazidim 30 mcg +Ac.clavulanic 10 mcg, 50 rondele |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 123: Mast Carba PAcE (Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei) |  |  |  | Mast Carba PAcE (Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei) 48 de teste |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 124: Suport petru pipete tip carousel |  |  |  | Pentru 6-7 pipete multicanal si cu un singur canal.Cu element rotativ. Din polypropylen sau polycarbonate. Rezistent la factori chimici agresive. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 125: Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 121°C -20 minute) |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 121°C -20 minute) |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 126: K. pneumoniae ssp pneumoniae ATCC 700603, produce SHV -18, ESBL pozitiva 2 tulpini/ set (clsi și EUCAST control pozitiv pentru testarea ESBL ) |  |  |  | Tulpini liofelizat |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 127: Determinarea glutamat dehidrogenazei(GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica, test rapid |  |  |  | Determinarea glutamat dehidrogenazei(GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica, test rapid |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 128: Determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica, test rapid |  |  |  | Determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica, test rapid |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 129: Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 1-1,2mm, lăţimea - 2,5cm |  |  |  | Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 1-1,2 mm, lăţimea - 2,5cm |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 130: Resist -4 O.K.N.V. set |  |  |  | Resist -4 O.K.N.V. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 131: Container pentru deseuri 1 L cu capac |  |  |  | 107x90x190 Rezistenta la factori chimici agresivi. Din polypropylen. Usor la deschidere si inchidere cu o singura miina. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 132: Container pentru deseuri 5 L cu capac |  |  |  | 210x180x200 Rezistenta la factori chimici agresivi. Din polypropylen. Usor la deschidere si inchidere cu o singura miina. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 133: Termometru pentru frigidere. Verificat metrologic |  |  |  | Termometru pentru frigidere. Verificat metrologic |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 134: Test Anti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| Lot 134.1: Test Anti-ds DNA |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 134.2: Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 134.3: Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 134.4: Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 134.5: Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 134.6: Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 134.7: Test Anti -SS –A |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot134.8: Test Anti - SS – B |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 134.9: Test Anti - Scl – 70 |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 134.10: Test Anti sm/RNP |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 134.11: Test Anti-Centromere B |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 134.12: Test Anticorpii Anti – Mitocondriali |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 134.13: Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 135: Penșeta plastică |  |  |  | Penșetă de unică folosință, din material plastic , avînd lungimea de 12,5 cm. Are formă anatomică și vîrful drept. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 136: Planșetă 96 W pentru ELISA |  |  |  | Transparente, 96 godeuri .Volum de lucru 25- 340 mkl. Total volum 350- 400 mkl. cu fund plat , non pirogenic , fabricate din polisteren sau clorură de polivenil. |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

|  |  |  |  |  |  |  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Consumabile și reagenți de tip deschis necesare Departamentului investigații de laborator pentru anul 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 1: Ansa bacteriologică nihrom d=1 mm | buc. | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 2: Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm | buc. | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 3: Ansa bacteriologică d=4 mm,10mkl sterila din polistirol | buc. | 8000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 4: Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" | buc. | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 5: Container steril, din polisterol, cu lopatica, cu etichetă, volumul 30 ml, cu capac filetat, în ambalaj individual | buc. | 2000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 6: Container pu colectarea sputei cu capac înşurubat din polisteril, diam 60*34mm, 60 ml | buc. | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 7: Etichete autoadezive diam. mm 40x30 | buc. | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 8: Slaiduri pentru sedimentarea urinei 1 x 10 investigaţii (trebue aproviziona impreuna cu pipete) | buc. | 1000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 9: Eprubete hematologice, getabile, din polipropilen cu dop,cu substanţa aditivă “K3EDTA”,mărimea 12×56 mm Volumul de umplere 1,0 ml.valabilitate 18 luni | buc. | 6000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 10: Eprubete din polisteren cu fundul oval fără capac p\u sedimentare 12ml gradat | buc. | 4000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 11: Eprubeta cu tampon steril, polisterol si bumbac | buc. | 2000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 12: Eprubeta din polisteren cu capac filetat, sterila, volum 14- 16 ml cu etichetă în ambalaj individual | buc. | 1000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 13: Vîrfuri plast 100-1000 mkl (albastre) | Bucată | 10000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 14: Eprubete Eppendorf 1,5 ml cu capac | Bucată | 9000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 15: Ependorf 0.5ml cu capac | Bucată | 2000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 16: Pipete Paster de plasti 1,0 ml | Bucată | 16000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 17: Saci pentru autoclav, 50kg | Bucată | 3600 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 18: Saci pentru autoclav 2-3kg | buc | 5500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 19: Saci pentru autoclav 3-5kg | buc | 2600 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 20: Saci pentru autoclav 5-8 kg | buc | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 21: Saci deșeuri (galbene) 50 kg | Bucată | 4000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 22: Hîrtie de filtru | kg | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 23: Marcher CD -PEN | buc. | 480 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 24: Plăci Petri din polistirol (pătrate) 120x120 mm, pentru antibiograma, sterile | buc. | 4000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 25: Placi Petri sterile din polisterol, 90 mm | buc. | 30000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 26: Tampon nesteril din lemn şi bumbac | buc. | 27000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 27: Tampon steril din lemn si coton 150mm | buc. | 10000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 28: Virfurile galbene pentru PA de tip Gilson de 0-200 mcl | buc. | 30000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 29: Planşete pentru aprecierea grupei sangvine din plastic, 50 godeuri (190x290mm) | buc. | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 30: Spirtiera 100 ml | buc. | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 31: Eprubete din polisteren 3,0 ml, cu 0,3 ml citrat de sodiu, penrtu aprecierea indicelui protrombinic, cu capac, etichetă | buc. | 20000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 32: Eprubete vol. 5 ml 75x13 mm din polisteren | buc. | 51000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 33: Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu activator de coagulare, volum 4,5ml, 13/75 mm | buc. | 120000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 34: Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac , cu K3EDTA 3 ml 13/75 mm | buc. | 65000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 35: Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac , cu K3EDTA 5 ml 13/75 mm | buc. | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 36: Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu citrat de sodiu 3,8%, volum 3,5ml, 13/75 mm | buc. | 55000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| Lot 37: Holder lung și Ace subțiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 37.1: Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate | buc. | 1500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 37.2: Ace subțire, cu canulă transparentă, cu lumen lărgit 21G pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate | buc. | 15000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 38: Psihrometru (diapazon de masurare a temperaturii 14-40ºC) Prezenţa certificatului de confirmare corespunzător standardelor ISO, autorizaţie de la producător. Verificat metrologic,inregistrat in Registrul de Stat RM | buc. | 3 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 39: Perie p-u curaţarea eprubetelor | buc. | 60 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 40: Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete 90 x 210 x 50 mm, pentru 20 eprubete cu volum 1,5 ml şi 2mlAutoclavabil, polipropilen la 90 locuri | buc. | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 41: Tuburi de polistiren sterile (clare 12 x 75 mm) | buc | 10000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 42: Chiuvete pentru spectrofotometrie 4,5 ml | buc. | 4000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 43: Chiuvete pentru spectrofotometrie 5 ml | buc. | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 44: Chiuvete pentru spectrofotometrie 10 ml | buc. | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 45: Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) | set | 30 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 46: Reagent tromboplastin - calciu pentru determinarea timpului protrombinic după Quick, reagent liofilizat , ISI 1,05 | set | 80 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 47: Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) cu acid elagic | set | 70 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 48: Set p/u determinarea complexelor fibrin-monomer dizolvante | set | 9 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 49: Set de cuve cu bilă din plastic pentru investigaţii Trombotimer-4 | set | 70 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 50: Acid sulfosalycilic | kg | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 51: Acid boric | gr | 0,5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 52: Tetraborat de sodiu | gr | 0,5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 53: Albastru de metilen | kg | 0,1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 54: Polyethyleneglycol 6000 | kg | 0,5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 55: Strip-test la troponin I în ser | strip | 2050 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 56: Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) | buc | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 57: Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina | buc | 400 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 58: Teste pentru determinarea proteinei în urina | buc | 200 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 59: Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator | set | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 60: Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator | set | 8 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 61: Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 120°C -45 minute) | buc. | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 62: Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 180°C -60 minute) | buc. | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 63: Resazurin-indicator al anaerobiozei | buc. | 50 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 64: Anaerogen 2,5 L | buc. | 50 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 65: Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj | set | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 66: Bloc de 15 cuve Star Dust MC15 | buc. | 300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 67: alfa-Amilaza (alfa-Amylase) | ml | 4000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 68: Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml | ml | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 69: Ser de control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml, | ml | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 70: Lactat | set | 4 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 71: Test anticorpi anti- lamblia | set | 30 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 72: Test anticorpi la toxocara Ig G | set | 30 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| Lot 73: Anticorpi IgE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 73.1: Anticorpi IgE specific anti-articain | set | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 73.2: Anticorpi IgE specific anti-lidocain | set | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 73.3: Anticorpi IgE specific anti-mepivacain | set | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 73.4: Anticorpi IgE specific anti-epinefrin | set | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 73.5: Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin | set | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 73.6: Anticorpi IgE specific anti-dexametazon | set | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 73.7: Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin | set | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 73.8: Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine | set | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 73.9: Anticorpi IgE specific anti-metronidazol | set | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 73.10: Anticorpi IgE specific anti-bupivacain | set | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 73.11: Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen | set | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 73.12: Anticorpi IgE specific anti-atropin | set | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 74: Geloza vismut-sulfit | kg | 0,5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 75: Mediu MRS lichid | kg | 0,5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 76: Medium Bifidobacterium broth( bulion) | kg | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 77: Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes | buc | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 78: Mediul Saburoud lichid (bulion) | kg | 0,5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 79: Mediul MacConkey agar | kg | 0,5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 80: Mediul Tioglicolic | kg | 2,5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 81: Agar hiperclorurat cu manitol | kg | 4 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 82: Suspenzie de galbenuş | l | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 83: Mediul Endo | kg | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 84: Mediul HiCrome UTI Agar,Modificat | kg | 0,5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 85: Mediul HiCrome Candida Diferential Agar | kg | 0,5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 86: Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/ | kg | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 87: Mediul Saburoud | kg | 1,5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 88: Mediul Rappaport-Vassiladis | kg | 0,5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 89: Mediul Kligler | kg | 0,5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 90: Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA | flacon | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 91: Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 | flacon | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 92: Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 | flacon | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 93: Mediul SS (salmonella, shigella) | kg | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 94: Disc cu optohin | buc | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 95: Oxidase disc | buc | 200 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 96: Sistema de transport cu bulion tioglicolat şi tampon pentru microbi aerobi, microaerifili şi anaerobi | buc. | 6000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 97: Sistem pentru hemocultura universal pentru aerobi, anaerobi si microaerofili cu sistema indicatoare | buc. | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 98: Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium | kg | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 99: Agar bază cu triptoză şi extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia ) | kg | 22 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 100: Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram | ml | 250 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 101: Soluţie de fuxină fenicată Ziehl pentru colorarea Gram | ml | 250 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 102: Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram | ml | 250 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 103: Ser de cal | ml | 200 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 104: Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G | cutie | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 105: ETest Amoxicillin/Clavulanic acid (2mcg/ml) 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | set | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 106: ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | set | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 107: ETest Piperacilin/Tazobactam 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | set | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 108: ETest Imipenem 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | set | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 109: ETest Meropenem 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | set | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 110: ETest Metronidazol 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | set | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 111: ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | set | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| Lot 112: Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 112.1: Ampicilină 2 mcg/disc | buc. | 2000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.2: Oxacillin 1 mcg | buc. | 250 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.3: Cefotaxime 5 mcg/disc | buc. | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.4: Rifampicină 5 mcg | buc. | 250 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.5: Amicacină 30 mcg/disc | buc. | 2000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.6: Amoxiclav 20/10 mcg/disc | buc. | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.7: Ampicilină 10mcg/disc | buc. | 1500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.8: Erythromicin 15 mcg/disc | buc. | 2000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.9: Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc | buc. | 1000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.10: Ceftazidim 10 mcg/disc | buc. | 2000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.11: Cefepime 30mcg/disc | buc. | 1000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.12: Ceftriaxon 30 mcg/disc | buc. | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.13: Cefuroxim 30 mcg/disc | buc. | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.14: Cefoxitin 30 mcg/disc | buc. | 4000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.15: Piperacilin/Tazobactam 30/6 mcg/disc | buc. | 1000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.16: Cloramfenicol 30 mcg/disc | buc. | 250 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.17: Ciprofloxacină 5 mcg/disc | buc. | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.18: Clindamicină 2 mcg/disc | buc. | 1000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.19: Co-Trimoxazol 25 mcg/disc | buc. | 2000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.20: Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc | buc. | 1000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.21: Fosfomicină 200 mcg/disc | buc. | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.22: Gentamicină 10 mcg/disc | buc. | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.23: Imipenem 10 mcg/disc | buc. | 2000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.24: Levofloxacină 5 mcg/disc | buc. | 2000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.25: Norfloxacin 10 mcg/disc | buc. | 2000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.26: Meropenem 10 mcg/disc | buc. | 2000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.27: Acid nalidixic 30 mcg/disc | buc. | 250 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.28: Nitrofurantoin 100 mcg/disc | buc. | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.29: Nitroxolină 30 mcg/disc | buc. | 2000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.30: Ofloxacină 5 mcg/disc | buc. | 2000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.31: Penicilină-G 1 unit/disc | buc. | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.32: Tobramicină 10 mcg/disc | buc. | 250 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.33: Vancomicină 5 mcg/disc | buc. | 1000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.34: Amfotericină B 100 unit/disc | buc. | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.35: Clotrimazol 10 mcg/disc | buc. | 250 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.36: Fluconazol 25 mcg/disc | buc. | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.37: Itraconazol 10 mcg/disc | buc. | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.38: Ketoconazol 10 mcg/disc | buc. | 250 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.39: Nistatină 100 unit/disc | buc. | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.40: Moxifloxacina 5 mcg/disc | buc. | 2000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.41: Linezolid 10mcg/disc | buc. | 250 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.42: Tetraciclin 30mcg/disc | buc. | 2000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.43: Voriconazol 1 mcg | buc. | 250 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.44: Furazolidon 50 mg/ disc | buc. | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.45: Cloxacilin 50 0mg/disc | buc. | 250 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.46: Ceftazidim 30 mcg/disc | buc. | 250 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112.47: *Mueller-Hinton agar pentru antibiograme conform standardelor internationale | kg | 6 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 113: Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi | Bucată | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 114: Clorura de sodiu "ср" NaCl | kg | 0,5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 115: E.coli AТСС 25922 | set | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 116: P.aeruginosa AТСС 27853 | set | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 117: S.aureus AТСС 29213 | set | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 118: ID color Catalase (ID-ASE) | set | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 119: Plasma de iepure liofilizata | flacon | 50 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 120: Cutie din plasa inox pentru sterilizarea in autoclav | buc | 4 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 121: Anaerojar 2.5 L | buc | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 122: Combi-test (Ceftazidim 30mcg, Ceftazidim 30 mcg + Ac.clavulanic 10 mcg) | set | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 123: Mast Carba PAcE (Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei) | set | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 124: Suport petru pipete tip carousel | buc | 7 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 125: Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 121°C -20 minute) | buc. | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 126: K. pneumoniae ssp pneumoniae ATCC 700603, produce SHV -18, ESBL pozitiva 2 tulpini/ set (clsi și EUCAST control pozitiv pentru testarea ESBL ) | set | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 127: Determinarea glutamat dehidrogenazei(GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica, test rapid | buc | 300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 128: Determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica, test rapid | buc | 300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 129: Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 1-1,2mm, lăţimea - 2,5cm | buc | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 130: Resist -4 O.K.N.V. set | set | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 131: Container pentru deseuri 1 L cu capac | buc | 4 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 132: Container pentru deseuri 5 L cu capac | buc | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 133: Termometru pentru frigidere. Verificat metrologic | buc | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| Lot 134: Test Anti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 134.1: Test Anti-ds DNA | set | 14 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 134.2: Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | set | 16 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 134.3: Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | set | 5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 134.4: Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | set | 5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 134.5: Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM | set | 6 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 134.6: Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM | set | 6 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 134.7: Test Anti -SS –A | set | 5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 134.8: Test Anti - SS – B | set | 5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 134.9: Test Anti - Scl – 70 | set | 4 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 134.10: Test Anti sm/RNP | set | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 134.11: Test Anti-Centromere B | set | 3 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 134.12: Test Anticorpii Anti – Mitocondriali | set | 5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 134.13: Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG | set | 5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 135: Penșeta plastică | buc. | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 136: Planșetă 96 W pentru ELISA | buc. | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
|  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 24

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Contract Nr. privind achiziţia de Consumabile și reagenți de tip deschis necesare Departamentului investigații de laborator pentru anul 2022, I PARTEA GENERALĂ Obiectul achiziției necesarului de consumabile și reagenți de tip deschis necesare Departamentului investigații de laborator pentru anul 2022, Cod CPV: 33140000-3 “___”_________2021 mun. Chișinău Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin dl director Andrei UNCUȚA, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza regulamentului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător 18.03.2003, IDNO: 1003600150783 (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea necesarului de consumabile și reagenți de tip deschis necesare Departamentului investigații de laborator pentru anul 2022,, (denumirea bunului) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip LD nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului „___” ___________________. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) Caietul de sarcini; c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizorul. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin avizele sanitare pentru apă și butelie. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 30 zile din data comenzii, la necesitatea Autorității Contractante. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: Certificate de conformitate sau declaratie de conformitate, instructiuni de utilizare (la caz). 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Achitarea în termen de 30 de zile de la data prezentării și acceptării facturii fiscale de către Cumpărător. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie și Caietul de Sarcini. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizoruluide a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 10 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens sau constatarea de către persoanele responsabile a Cumpărătorului. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 10 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 10 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este prin transfer la contul Beneficiarului, în cuantum de 5% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare (dacă garanția era în termen de expirare), în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorulpoartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15 % din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. # II. CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI 13.1 Cumpărătorul va solicita livrarea bunurile –la necesitate, în dependență de consumurile reale ale instituției și fluxul de pacienți. 13.2 Cumpărătorul este în drept să nu solicite executarea Contractului în proporții de 100%. Executarea contractului este determinată de factori ce nu depind de voința Cumpărătorului precum ar fi: fluxul de pacienți, diversitatea intervențiilor/ tratamentelor, situații de urgență (ex. Covid-19) și alți factori care influențează cantitatea de bunuri utilizată în activitatea instituției. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. .. Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul.