Lucrari de reparatie la Gimnaziul nr 7	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii 					
		Capitolul 1.1. Pardosele					
1	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	248,7000			
 2	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	248,7000			
 3	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat	m2	15,6000			
 4	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	24,0000			
 5	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	315,0000			
 6	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	248,7000			
 7	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	248,7000			
 8	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, pardosele	m2	248,7000			
 9	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	248,7000			
   		Capitolul 1.2. Tehnica sanitara si canalizare  					
10	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1900			
 11	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,0000			
 12	AcE52A
	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3	2,0000			
 13	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,0000			
 14	AcD18B
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 125 mm	m	20,0000			
 15	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	18,0000			
 16	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	34,0000			
 17	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	62,0000			
 18	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,0000			
 19	RpSC11A
	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	17,0000			
 20	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	1,0000			
 21	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	14,0000			
 22	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	14,0000			
 23	RpSC24A1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000			
 24	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	5,0000			
 25	RpSC23B
	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	14,0000			
 26	RpSD25A
	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	13,0000			
 27	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	62,0000			
 28	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	45,0000			
 29	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	38,0000			
 30	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	15,0000			
 31	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	34,0000			
 32	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	28,0000			
 33	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	11,0000			
 34	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,0000			
 35	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	34,0000			
 36	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	40,0000			
 37	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	15,0000			
 38	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,0000			
 39	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	12,6000			
 40	RCsB29S
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm 	buc	4,0000			
   		Capitolul 1.3. Lucrari diverse					
41	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,0000			
 42	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	4,0000			
 43	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km	t	4,0000			
 		Capitolul 2. Lucrari electrice					
		Capitolul 2.1. Demontarea si montarea utilajului					
44	SE13A
	Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm -- Demontarea (se folos. numai manopera)	buc	1,0000			
 45	SE13A
	Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm -- Montarea (se folos. numai manopera)	buc	1,0000			
 46	SE08A
	Marmita inoxidabila, asezatea pe pardoseala, racordata la instalatiile de alimentare cu apa, combustibil, energie electrica si la cosul de fum, functionind cu combustibil lichid, avind capacitatea de 200 litri si greutatea de 320 kg - Demontarea plitelor electrice (se exclud  materialelel)	buc	2,0000			
 47	SE08A
	Marmita inoxidabila, asezatea pe pardoseala, racordata la instalatiile de alimentare cu apa, combustibil, energie electrica si la cosul de fum, functionind cu combustibil lichid, avind capacitatea de 200 litri si greutatea de 320 kg - Montarea plitelor electrice	buc	2,0000			
   		Capitolul 2.2. Lucrari electrice					
48	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	250,0000			
 49	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	29,0000			
 50	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	4,0000			
 51	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,5000			
 52	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,1500			
 53	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,5900			
 54	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,5000			
 55	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,2500			
 56	08-02-412-8
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2	100 m	0,2500			
 57	Pret material
	Cablu  3 x 2.5 mmp	m	150,0000			
 58	Pret material
	Cablu  5 x 4 mmp	m	35,0000			
 59	Pret material
	Cablu  5 x 6 mmp	m	32,0000			
 60	Pret material
	Cablu  5 x 10 mmp	m	24,0000			
 61	Pret material
	Cablu  5 x 35 mmp	m	15,0000			
 62	Pret material
	Cutie de ramificatie	buc	20,0000			
 63	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,5000			
 64	Pret material
	Tub din polietilena 25 mm	m	50,0000			
 65	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100	buc	1,0000			
 66	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	2,0000			
 67	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	6,0000			
 68	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,0000			
 69	08-02-396-1
	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,3000			
 70	Pret material
	Canal metalic zincat 50*50mm	m	15,0000			
 71	Pret material
	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W ermetic	buc	20,0000			
 72	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	40,0000			
 73	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	15,0000			
 74	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,0000			
 75	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,2500			
 76	Pret material
	Priza	buc	25,0000			
 77	Pret material
	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	25,0000			
 78	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,0000			
 79	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,1000			
 		Capitolul 3. Utilaj					
80	Pret de material
	BZUM DDE-3 tip 7 vru 250-02-12	buc	1,0000			
 81	Pret de material
	BZUM DDE-3 TIP 10 SRS 250-06-47	buc	1,0000			
 82	Pret de material
	Intrerupator rubilinic ЯРП-100А 74 У1 100А	buc	1,0000			
 83	Pret de material
	Dulap metalic ЩРн-36з-1 74 У2 IP54, 579x310x135	buc	1,0000			
 84	Pret de material
	Dulap metalic ЩРн-24з-1 74 У2 IP54, 454x310x135, 	buc	2,0000			
 85	Pret de material
	Intreruptor automat 1F, 10 A	buc	10,0000			
 86	Pret de material
	Intreruptor automat 1F, 16 A	buc	5,0000			
 87	Pret de material
	Intreruptor automat 3F, 16A	buc	2,0000			
 88	Pret de material
	Intreruptor automat 3F, 20A	buc	1,0000			
 89	Pret de material
	Intreruptor automat 3F, 50A	buc	1,0000			
 90	Pret de material
	Intreruptor automat 3F, 63A	buc	2,0000			
 91	Pret de material
	Intreruptor automat 3F, 40A (UZO)	buc	2,0000			
 92	Pret de material
	Siguranta ПH-2-100	buc	2,0000			
 93	Pret de material
	Demaror magnetic 380V	buc	1,0000			

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.