| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: nr. _____din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziţionarea produselor petroliere pentru anul 2025. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzină fără plumb A-95 (în vrac) |  |  |  | Benzină Premium 95, Standard de referință : SM SR EN 228+A1:2017 Carburanți pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerințe și metode de încercare. -SM SR EN ISO 3170:2012 Produse petroliere lichide; - Sunt conforme cu cerințele obligatorii stabilite în: - SM EN 228+A1:2017, P.5.4, tab.2, ind. 1, 4-5, 7-11, 12*,13*,14*, p.5.5.2, tab.4, ind 1-6 Conform cerințelor solicitate în Caietul de Sarcini |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Motorină (Euro 5) (în vrac) |  |  |  | Motorină Euro 5, Standard de referință: SM EN 590+A1:2017 Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare. - SM SR EN ISO 3170:2012 Produse petroliere lichide - Sunt conforme cu cerințele obligatorii stabilite în: SM EN 590+A1:2017, p.5.5.1, tab.1, ind. 2-3, 5, 7-12, 14-17; p.5.6.1, tab.2, ind.1 Conform cerințelor solicitate în Caietul de Sarcini |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaz metan (carduri valorice) |  |  |  | Conform cerințelor obligatorii stabilite SM EN ISO 10715:2023 – Gaz natural. Conform cerințelor solicitate în Caietul de Sarcini |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaz petrolier lichefiat (GPL) (carduri valorice) |  |  |  | - SM SR EN 589+A1:2016 – Carburanți pentru automobile. GPL. Cerințe și metode de încercare. - Conform cerințelor obligatorii stabilite în SM SR EN 589+A1:2016, p.6.1, tab.1, ind. 1,2,7,8,10. Conform cerințelor solicitate în Caietul de Sarcini |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________