Caiet de sarcini

Obiectul: Lucrări avariate de termoizolare a rețelelor termice.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitate de măsură | Cantitate | Caracteristici tehnice. Volume. | Valoarea estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 45300000-0 | Lucrări de termoizolare a rețelelor termice (la solicitare - avarieri) | - | - | Conform pct.7; Conform Anexei nr.1 | 4 500 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 4 500 000 |

- Descriere generală.

Lucrările vor fi executate  la obiectele “TERMOELECTRICA” S.A. – la solicitare.

Perioada de execuție: din data semnării contractului până în decembrie 2025;

Garanții: perioada de garanție, începând de la data recepției lucrărilor conform procesului verbal și facturii fiscale, va fi de 5 ani.

2. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul va garanta calitatea lucrărilor executate la termoizolarea rețelelor termice. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul va avea obligația de a înlătura defectele fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.

3. Cerințe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli inclusiv formularele nr. 3, 5, 7, WinSmeta, calculate în conformitate cu cerințele Ordinului ”Termoelectrica” nr. 195 din 26.12.2024 (https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024-1.pdf).

4. Documentația normativă de reglementare a lucrărilor.

| Nr. | Denumirea documentului |
| --- | --- |
| 1. | Izolația termică a utilajului și a conductelor – NCM G.04.08:2018 |
| 2. | Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale – SM EN 14303:2017, |
| 3. | Sistem management al calității – ISO-9001 |
| 4. | #### Legea Privind calitatea în construcții în Republica Moldova. Nr. 721 din 02-02-1996 |

5.  Documente obligatorii la depunerea ofertelor.

1.  Experiența în domeniu minim 5 ani.

2.  Lista personalului calificat în domeniul dat.

3. Certificat de atestare tehnic-profesională la lucrări specializate și instalații aferente a  dirigintelui de șantier.

4. Certificat ISO 9001 (Sistem management al calității)

6.  Cerințe generale.

- Termenul de executare – conform comenzii Beneficiarului.

- Lucrările se vor executa la solicitare în termen de maxim 48 ore.

- La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze normelor de exploatare a utilajului.

- Ofertele care nu vor corespunde cerințelor caietului de sarcini nu vor fi examinate.

7. Cerințe față de materialul izolației termice.

Corespunderea materialului (cochilii din vată minerală bazaltică), ce se va aplica în calitate de straturi termoizolante și de acoperire în componența construcțiilor termoizolante ale utilajului și ale conductelor, cerințelor privind calitatea producției, cerințelor sanitar-igienice și cerințelor de securitate împotriva incendiilor trebuie să fie certificată (rezultatele încercărilor executate de Organizațiile de acreditare și autentificate vor fi aprobate prin certificat de conformitate al Republicii Moldova în corespundere cu SM EN 14303).

| Nr d/o | Caracteristici | Unitate de măsură | Valori |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Densitatea | kg/m³ | ≥ 70 |
| 2. | Temperatura de utilizare EN 14303 | oC | 500 – 2500 |
| 3. | Absorbția de apă pe termen scurt, conform EN 1609 | kg/m2 | ≤1 |
| 4. | Coeficientul de conductibilitate termică la +50oC | W/(mK) | ≤ 0,037 |
| 5. | Clasa de combustie conform EN 13501-1 | clasa | A1 |
| 6. | Lungimea cochiliei EN 14303 | mm | 1000 |
| 7. | Grosimea cilindru din vată minerală bazaltică | mm | 60 |
| 8. | Protecția la coroziune sub izolație, conform EN 13468 | - | CL10 |