Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect LUCRARI ACUSTICE SI PROIEVTARE	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
1	IzF17A
	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere
	m2			90,226
—————
43,245	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,7500	57,66	43,245	
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0200	46,06	46,981	
2	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  Acustidan (membrana acustica)
	m2			91,908
—————
14,415	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883	
	2682132600465a	Folie suplimentara polimerica  Acustidan (membrana acustica)	m2	1,0000	75,00	77,250	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2,0000	0,01	0,021	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,20	0,222	
3	IzF15B
	Captuseli fonoabsorbante la  tavane executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate prin lipire cu prenadez  Panele acustice pentru tavan 
	m2			636,560
—————
30,560	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	57,66	30,560	
	2670112204050f	Panele acustice pentru tavan 	m2	1,0100	600,00	606,000	
4	IzF15A
	Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate la peretii prin lipire cu prenadez  Vata Min.  ROCKMIN 50mm, 1000*600мм
	m2			27,080
—————
2,710	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0470	57,66	2,710	
	3213213	Diblu din plastic	buc		0,74	0,370	
	2670112204050	Vata Min.  ROCKMIN 50mm, 1000*600мм	m2	1,0000	24,00	24,000	
5	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate   MAD2 мм  (membrana acustica)
	m2			103,516
—————
14,415	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883	
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica   MAD2 мм  (membrana acustica)	m2	1,1500	75,00	88,838	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4,0000	0,01	0,041	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,20	0,222	
6	IzF15A
	Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate la peretii prin lipire cu prenadez Panele acustice pentru perete
	m2			1 157,445
—————
16,145	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,145	
	2670112204050p	Panele acustice pentru perete	m2	1,0100	1 130,00	1 141,300	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.