| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ____________din_______________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat în anul 2023. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot nr.1: Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat conform Anexei nr.1 (Caietul de Sarcini). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Achiziția și montarea climatizorului in Expres laborator, cladirea principală din str. M. Manole, 3; |  |  |  | Suprafața încăperii - 23 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m; Parametrii tehnici a bunului: Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 28-38 dB; Clasa energetică: A+; Dotat cu telecomandă. |  |  |  |
| 2. Achiziția și montarea climatizorului la laboratorul protecția mediului din str. M. Manole, 3; |  |  |  | Suprafața încăperii - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 5 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m; Parametrii tehnici a bunului: Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 28-38 dB; Clasa energetică: A+; Dotat cu telecomandă. |  |  |  |
| 3.Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă din str. Teilor, 7/3; |  |  |  | Suprafața încăperii - 12÷24 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m; Parametrii tehnici a bunului: Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 28-38 dB; Clasa energetică: A+; Dotat cu telecomandă. |  |  |  |
| 4.Achiziția și montarea climatizorului clădirea administrativă din str. Vasili Docuceaev, 2/5; |  |  |  | Suprafața încăperii - 22 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă șiexternă 4÷6 m; Parametrii tehnici a bunului: Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 28-38 dB; Clasa energetică: A+; Dotat cu telecomandă. |  |  |  |
| 5.Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă din str. Calea Basarabiei, 26. |  |  |  | Suprafața încăperii - 12÷18 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 2 și 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m; Parametrii tehnici a bunului: Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 28-38 dB; Clasa energetică: A+; Dotat cu telecomandă. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________