| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ____________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție |
| Obiectul achiziției: Sticlă radioprotectoare pentru cabinetul de radiologie. |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Sticlă radioprotectoare pentru cabinetul de radiologie. Cod CPV - 14820000-5 |  |  |  | Dimensiuni – 1000 x 800 mm. (dimensiune fără rama); Echivalent de plumb cel puțin 2,1 mm. Incorporată în rama de metaloplast. Conformitate: sticla confecționată în conformitate cu normele fundamentale în radioprotecție, material radioprotector însoțit de certificatul de calitate. Cu livrare și instalare. Adresa de livrare: Comuna Ciorescu, satul Goian. Penitenciarul nr.10. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție Obiectul de achiziției: Sticlă radioprotectoare pentru cabinetul de radiologie. Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri Lotul 1 14820000-5 Sticlă radioprotectoare pentru cabinetul de radiologie. . . Buc. 1 În termen de 5 zile de la înregistrarea contractului. Cu livrare și instalare. Adresa de livrare: Comuna Ciorescu, satul Goian. Penitenciarul nr.10. MD98TRPBAA337110A00797AC TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |