| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ____________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Sticlă radioprotectoare pentru cabinetul de radiologie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sticlă radioprotectoare pentru cabinetul de radiologie. Cod CPV - 14820000-5 |  |  |  | Dimensiuni – 1000 x 800 mm. (dimensiune fără rama); Echivalent de plumb cel puțin 2,1 mm. Incorporată în rama de metaloplast. Conformitate: sticla confecționată în conformitate cu normele fundamentale în radioprotecție, material radioprotector însoțit de certificatul de calitate. Cu livrare și instalare. Adresa de livrare: Comuna Ciorescu, satul Goian. Penitenciarul nr.10. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției: Sticlă radioprotectoare pentru cabinetul de radiologie.. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. Lotul 1. 14820000-5; Sticlă radioprotectoare pentru cabinetul de radiologie. . .; Buc.; 1; În termen de 5 zile de la înregistrarea contractului. Cu livrare și instalare. Adresa de livrare: Comuna Ciorescu, satul Goian. Penitenciarul nr.10.; MD98TRPBAA337110A00797AC. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |