Reconstructia sistemelor edilitare interioare a obiectivelor Academiei "Stefan cel Mare" a MAI ,mun.Chisinau,str.Sf.Vineri,7.	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 043/2020
Deviz-oferta № 043/2020
Incalzirea
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. lucrari santehnice					
		Capitolul 1.1. Tevi si armaturi					
1	IB01A
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (3628секц.*0.208м2)	m2	754,62			
 2	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" 	buc	299,00			
 3	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (запорный клапан угловой Dy15, RLV-CX)	buc	412,00			
 4	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)	buc	186,00			
 5	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( клапан угловой Dy15, RA-NCX)	buc	186,00			
 6	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (ASV-M D15)	buc	2,00			
 7	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (ASV-M D20 )	buc	52,00			
 8	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (ASV-M D25 )	buc	2,00			
 9	ID04A
	Robinet de evacuarea apei si implere , avind diametrul nominal de 1/2" 	buc	112,00			
 10	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" ,EMMETI	buc	110,00			
 11	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран шаровый  д=25мм)	buc	6,00			
 12	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (кран шаровый д=32мм)	buc	8,00			
 13	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (кран шаровый д=40мм)	buc	6,00			
 14	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2mm	m	60,00			
 15	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3mm	m	193,00			
 16	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2mm	m	206,00			
 17	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3mm	m	64,00			
 18	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3mm	m	55,00			
 19	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm 	buc	214,00			
 20	
	Отвод 90*  ст.d20мм	buc	18,00			
 21	
	Отвод 90*  ст.d25мм	buc	22,00			
 22	
	Отвод 90*  ст.d32мм	buc	60,00			
 23	
	Отвод 90*  ст.d45мм	buc	10,00			
 24	
	Отвод 90*  ст.d57мм	buc	4,00			
 25	
	Тройник  ст.d20/20/20мм	buc	6,00			
 26	
	Тройник  ст.d20/25/20мм	buc	8,00			
 27	
	Тройник  ст.d25/20/25мм	buc	32,00			
 28	
	Тройник  ст.d25/32/20мм	buc	6,00			
 29	
	Тройник  ст.d32/32/20мм	buc	34,00			
 30	
	Тройник  ст.d32/45/20мм	buc	2,00			
 31	
	Тройник  ст.d45/45/20мм	buc	2,00			
 32	
	Тройник  ст.d57/57/20мм	buc	4,00			
 33	
	Тройник  ст.d57/32/45мм	buc	4,00			
 34	
	Тройник  ст.d57/57/57мм	buc	2,00			
 35	IC35B
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4mm	m	1 425,00			
 36	IC35C
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm 	m	1 575,00			
 37	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm	m	14,00			
 38	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (переход cо ст.трубы  d20/25 PPR  мм)	buc	108,00			
 39	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (переход со ст. трубы d25/32 PPR)	buc	4,00			
 40	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (отвод 90*  d20 мм PPR)	buc	1 220,00			
 41	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (отвод 90* d25мм PPR)	buc	142,00			
 42	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (отвод 90* d 32 мм PPR)	buc	4,00			
 43	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (тройник  d20/20/20 мм PPR)	buc	102,00			
 44	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (тройник  d20/20/25 мм PPR)	buc	184,00			
 45	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (тройник  d20/25/25 мм PPR)	buc	370,00			
 46	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник d25/25/25мм PPR)	buc	32,00			
 47	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (тройник d 32/25/20 мм PPR)	buc	4,00			
 48	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепления стальных трубопроводов d20)	buc	24,00			
 49	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепления стальных трубопроводов d25)	buc	32,00			
 50	IC40E
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепления стальных трубопроводов d32)	buc	70,00			
 51	IC40E
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепления стальных трубопроводов d45)	buc	18,00			
 52	IC40E
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепления стальных трубопроводов d57)	buc	14,00			
 53	IC41A
	Bratara pentru fixarea conductelor din PPR pentru instalatia de incalzire centrala , montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Крепление  трубопроводов PPR d20)	buc	180,00			
 54	IC41A
	Bratara pentru fixarea conductelor din PPR pentru instalatia de incalzire centrala , montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Крепление  трубопроводов PPR d25)	buc	1 566,00			
 55	IC41B
	Bratara pentru fixarea conductelor din PPR pentru instalatia de incalzire centrala , montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"  (Крепление  трубопроводов PPR d32)	buc	14,00			
 56	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	3 253,00			
 57	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	339,00			
 58	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	3 253,00			
 59	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	339,00			
 60	RpSF50A
	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	3 592,00			
 61	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm 	m	60,00			
 62	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25mm 	m	193,00			
 63	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm 	m	206,00			
 64	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=45 mm 	m	64,00			
 65	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57 mm 	m	55,00			
   		Capitolul 1.2. Demontare					
66	RpIB11B
	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei 	1секц	2 080,00			
 67	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"  (d25х3)	m	890,00			
 68	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"  (d32х3)	m	50,00			
 69	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (d45x3)	m	15,00			
 70	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (d57x3)	m	50,00			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Transport materialov	7,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Costul utilajului					
71	Danfoss
	Regulator de presiune diferentiala   ASV-PV д=15мм , Danfoss	buc	54,00			
 72	Danfoss
	Regulator de presiune diferentiala   ASV-PV  д=25мм , Danfoss	buc	2,00			
 73	
	Robinet de  sfera кран D50мм,Danfoss	buc	4,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %				
 		Capitolul 3. Lucrari de montare					
74	11-02-042-02
	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15	buc	54,00			
 75	11-02-042-03
	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25	buc	2,00			
 76	ID05B
	Robinet cu sfera, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm 	buc	4,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Transport materialov	7,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 	(Bognibova L.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)