| Nr, d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea /UM | Cerinţe speciale | Perioada pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dezinfectant Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 180 sec.) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru) | 377 litri | Acțiunea dezinfectantului: - virucidă EN 14476 –acțiune virucidă completă - bactericidă EN 13727 (inclusiv MRSA) EN 1500,EN 12791 - fungicida EN13624 - micobactericida EN 14348 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificatul de înregistrare de stat a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu (copie semnată și ștampilată de către articipant) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la livrare. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza de alcool (se admit substanțe adăugătoare) - produs lichid; - produs gata pentru ultilizare; - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: - Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) - Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 180 sec.) | Cît mai curînd posibil |
| 2 | Dezinfectant Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin acțiune mecanică) | 83 litri | Acțiunea dezinfectantului: - virucidă EN 14476 EN 16777 - bactericidă SR EN 13727 - fungicida SR EN13624, 16615 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi numai mic de 80 % din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrare a produsului biodistructiv , de către autoritatea naţională competentă în domeniu , până la deschiderea ofertelor . -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulaţie internaţională şi traducerea în limba română , confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului . - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la livrare . - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. Cerinţe tehnice : - compuşi de amoniu cuaternar ( clorura de benzalconiu şi clorura de didecildimetilamoniu) precum şi componente auxiliare (agenţi tensioactivi, sinergici ai biocidelor, inhibitor de coroziune ş .a .) - produs concentrat lichid /solid ; - cu inhibitori de coroziune ; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puţin de 2 ani. - expoziţia : < 60 min |  |