Lista suplimentară de reagenți/reactivi/consumabile de tip închis pentru 2026

Laboratorul Analize medicale

| Nr. d/o | Modelul dispozitivului medical la care sunt efectuate investigațiile | Denumirea investigațiilor conform Normelor metodologice | Reagenții și consumabilele Utilizate la investigație | UM | Cantitatea |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot1 | BioMerieux, MINI VIDAS, Immunoassay Systems Imunologice | Procalcitonina | Kit pentru determinarea concentrației de Procalcitonină (Kitul include 2 soluții standard, 2 niveluri de control și 60 de teste) | buc | 4 |  |  |
|  |  | NT ProBNP2 | Kit pentru determinarea concentrației de NT-proBNP2 (Kitul include 2 soluții standard, 2 niveluri de control și 60 de teste) | buc | 4 |  |  |
| Lot2 | Caretium, XI-921F, Electrolyte Analyzer Biochimice | Potasiu, Sodiu, Clor | Electrod Na | buc | 1 |  |  |
|  |  |  | Electrod K | buc | 1 |  |  |
|  |  |  | Electrod Cl | buc | 1 |  |  |
|  |  |  | Electrod de referinta | buc | 1 |  |  |
|  |  |  | Membrana de asamblare | buc | 1 |  |  |
|  |  |  | Tub de silicon pt reagent, ser și deșeuri | buc | 1 |  |  |
|  |  |  | Material de control (3 nivele (Low, Normal, High)) | buc | 1 |  |  |
|  |  |  | Soluție Pack K/Na 800 ml | fl | 15 |  |  |
|  |  |  | Soluție de spălare fiecare zi - 100 ml | fl | 6 |  |  |
|  |  |  | Soluție de spalare K/Na odată pe săptămâna -100ml | fl | 2 |  |  |
| Lot3 | ElitechGroup, Selectra Pro S, Chemistry Analyzer Biochimice | Proteina C reactivă | Calibrator (set) | set | 2 |  |  |
|  |  |  | Control(set) | set | 2 |  |  |
|  |  |  | Reagent(set) | set | 8 |  |  |
|  |  | Feritina | Calibrator(set) | set | 1 |  |  |
|  |  |  | Reagent(set) | set | 3 |  |  |
|  |  | Transferina | Calibrator(set) | set | 1 |  |  |
|  |  |  | Reagent(set) | set | 3 |  |  |
|  |  | Methotrexate | Calibrator(set) | set | 2 |  |  |
|  |  |  | Control(set) | set | 2 |  |  |
|  |  |  | Dillution Buffer(set) | set | 5 |  |  |
|  |  |  | Reagent(set) | set | 4 |  |  |
| Lot4 | ElitechGroup, Selectra Pro XL, Chemistry Analyzer Biochimice | Biochimie | Solutie de sistem (Flacon a câte 1L) | fl | 15 |  |  |
|  |  |  | Solutie de spalare de system(cleaning) (Flacon a câte 1L) | fl | 3 |  |  |
|  |  |  | Eprubeta pentru ser volum 2 ml | buc | 20000 |  |  |
|  |  |  | Rotor de chiuvete | buc | 15 |  |  |
|  |  |  | Soluție Hipoclorid 0,5% | L | 12 |  |  |
|  |  |  | Calibrator Biochimie | ml | 150 |  |  |
| Lot5 | HUMAN, HumaClot DUO Coagulation Analyzer Hematologice | Hemostază | D-Dimer (set) | buc | 60 |  |  |
|  |  |  | Hemostat D-Dimer control High (set) | set | 2 |  |  |
|  |  |  | Hemostat D-Dimer control Low (Set) | set | 2 |  |  |
|  |  |  | Canule | buc | 10000 |  |  |
|  |  |  | Mioglobina (teste strip) | buc | 1000 |  |  |
|  |  |  | Set p\u determinarea indexului protrombinic I.N.R (Setul contine: a)Tromboplastin liofelizat cu activitate 13+1sec 5ml H2O2; b)cu solvent BUFER 5ml) | set | 8100 |  |  |
|  |  |  | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA): (Setul contine: a)a) eritrofosfatidă; b)cu solvent) | set | 1500 |  |  |
| Lot6 | Mindray, BC-30s, Hematology Analyzer Hematologice | Hematologie | M-30D DILUIENT | L | 1200 |  |  |
|  |  |  | M-30CFL LYSE | ml | 15000 |  |  |
|  |  |  | Probe Cleanser | ml | 2000 |  |  |
|  |  |  | Control 3x3 ml Tri-papack (IL;IN:IH) | ml | 216 |  |  |
| Lot7 | Nova Biomedical, Stat Profile Prime Plus, Blood Gas Analyzer Biochimice | Echilibru acidobazic | Stat Profile Prime Plus Sensor card with COOx (High Volume) 200 teste. Ref: 57822 | buc | 60 |  |  |
|  |  |  | Stat Profile Prime Plus Calibrator Catridge 400 teste Ref: 57828 | buc | 32 |  |  |
|  |  |  | Stat Profile Prime Plus Auto QC Cartridge 320 teste Ref: 57839 | buc | 32 |  |  |
|  |  |  | Stat Profile Prime Plus BUN, Creatinine - Blank Sensor Card 58379 | buc | 4 |  |  |
|  |  |  | Reference Sensor Cartridge Ref: 57823 | buc | 6 |  |  |
| Lot8 | Sysmex, XN-330, Hematology Analyzer Hematologice | Hematologie | Cellpack DCL (1 flacon a câte 20l) | fl | 64 |  |  |
|  |  |  | Sulfolyser (set 3 flaoane a câte 500ml) | set | 11 |  |  |
|  |  |  | Lysercell WDF (1 flacon a câte 2l) | fl | 32 |  |  |
|  |  |  | Fluorocell WDF (1 set = 2 flacoane a câte 22ml) | set | 18 |  |  |
|  |  |  | Cellclean(1 flacon a câte 50ml) | fl | 14 |  |  |
|  |  |  | XN-L Check L1(1 flacon a câte 3ml) | fl | 16 |  |  |
|  |  |  | XN-L Check L2(1 flacon a câte 3ml) | fl | 16 |  |  |
|  |  |  | XN-L Check L3 (1 flacon a câte 3ml) | fl | 16 |  |  |
|  |  |  | XN CAL (1 flacon a câte 3ml) | fl | 2 |  |  |
| Lot9 | TECO, Coatron M2, Coagulation Analysers Hematologice |  | Canule | buc | 25000 |  |  |
| Lot10 | Analizatorul ionselectiv Easylyte Na/K | Potasiu, sodiu | Material de control (3 nivele) | set | 1 |  |  |
|  |  |  | Pachet reactive: Standard A, Standard B, solutie de spalare 800 ml | fl | 12 |  |  |
|  |  |  | Soluție de spălare (6x15ml) | fl | 6 |  |  |