Anexa nr.23

la Documentația standard

nr.     ocds-b3wdp1-MD-1778679193106

Specificații de preț

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1778679193106 din 13.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru sistemele de climatizare Daikin VRV IV seria RXYQ-T7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42512000 | COMPRESSOR JT15J-VDKYR@J servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  | Livrarea, demontarea și montarea bunurilor se va efectua în termen de cel mult 30 zile din data semnării Contractului, în condiții DDP, la sediul Beneficiarului din Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Dacia 80/3. | MD17ML022510000000002341 |
|  | PCB ASSY FN380-Y-1A servicii demontare/montare inclus | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | PCB ASSY 2P273633-1 FN376-Y-1 servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | INVERTER ASSY 2P309908-1 PC1116-1 servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | INVERTER PCB SUB ASSY 20/16HP servicii demontare/montare inclus | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | INVERTER ASSY 2P309906-1 PC1116-3 servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | INSULATION SHEET (TF RUBBER) 4P323451-1 servicii demontare/montare inclus | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | HEAT SINK TRANSFER SHEET 270x70mm 4P326090-1 servicii demontare/montare inclus | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | HEAT SINK TRANSFER SHEET 183x70mm 4P320974-1 servicii demontare/montare inclus | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | HEAT SINK TRANSFER SHEET 80x24mm servicii demontare/montare inclus | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | WIRE HARNESS ASSY(COMP) 3P310646-1 servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5011892 FAN MOTOR servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | PCB PC13001-1 servicii demontare/montare inclus | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | SEALING KIT VRV IV LARGE CASING SWB 3P54281-1 servicii demontare/montare inclus | buc. | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | UPS SINE WAVE ONLINE 220 - 240 V 2 kVA/1.6 kW servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Atenție: Autoritatea contractantă va oferi accesul pentru Operatorii economici de a face cunoștință cu locurile amplasării sistemelor de climatizare Daikin, până la data limită de depunere a ofertei.

Semnat:  _______________  Numele, Prenumele: ________________________________  În calitate de:  ________________

Ofertantul: ______________________  Adresa: _____________________________________________________________