| Lucrari de reparatii curente Subdiviziunea Donduseni CSP Edinet, or. Donduseni, str. Pacii 5. 3401104.024.01 suprafata 343 m.p. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Reparatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 154,65 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 17,01 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,01 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,64 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 736,45 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 88,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 110,47 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 36,82 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 7,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  |  | m2 |  | 30,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,61 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,54 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 3,40 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,71 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCU10B |  | Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122010013050 |  | Sobar |  |  | h-om |  | 6,36 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din placaj |  |  | m2 |  | 70,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 32,90 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 32,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane in WC |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 23,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 23,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de ceramice |  |  | m2 |  | 16,80 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 6,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,55 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,84 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCB18B |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (praguri exterioare) |  |  | m3 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 237,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 101,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  | 36,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 12,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,96 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (sapatura pentru pereu) |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 80,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 105,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  | 80,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 36,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 80,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 20,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 36,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 36,04 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 41,86 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,64 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 7,64 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 15,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 181,95 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 145,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,20 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 18,65 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 366,80 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 11,83 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 10,92 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 18,20 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 1,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa VR 150*150*4mm) |  |  | kg |  | 546,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,73 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 551,46 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,73 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,46 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 163,80 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 181,95 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 109,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,20 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 6,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 365,35 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 7,64 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,82 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,46 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Coridor) |  |  | m2 |  | 88,35 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 20,67 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 1 351,76 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 7,95 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,71 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (gresie ceramica portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 133,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 146,85 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 138,88 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 862,94 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 55,28 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 696,70 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 2,24 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 8,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm |  |  | m |  | 112,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 33,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,20 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 119,95 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 41,16 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 705,60 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 11,76 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 33,60 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 5,60 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Birourir) |  |  | m2 |  | 136,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 32,01 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 2 093,04 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 12,31 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 5,75 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CG56A1 k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 5mm grosime: |  |  | m2 |  | -136,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -15,73 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -1 046,52 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,68 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -2,74 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi din laminat 10mm grosime, seria 33, rezistent la umiditate, montat pe strat sintetic minim 5mm, plinte PVC 80mm innaltime) |  |  | m2 |  | 136,80 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 157,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,52 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat 10mm grosime, seria 33, rezistent la umiditate |  |  | m2 |  | 145,08 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic 5mm |  |  | m2 |  | 145,08 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 124,35 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Consolidari |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Consolidare treceri cu cornier 90mm, imbinate cu profil lat 40/4mm) |  |  | kg |  | 235,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 44,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,35 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,35 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,35 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 235,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,17 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,88 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  | t |  | 0,24 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,75 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 2,88 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 695,35 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 20,86 |  |  |
|  | 2416586105303-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 104,30 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 34,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 695,35 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 973,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 208,60 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7 301,18 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 20,86 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,87 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,78 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 5,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 1 221,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 48,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,10 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 1 233,21 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 6,10 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 12,21 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 366,30 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 407,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 81,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,42 |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 4,88 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 183,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 80,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,26 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 179,34 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,92 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,13 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  | m2 |  | 45,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 75,24 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 46,98 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 170,41 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 21,65 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 921,12 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 649,75 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,49 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 97,46 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 32,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 649,75 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 792,70 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 4 639,22 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 51,33 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 10,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Cornier perforat din aluminiu |  |  | m |  | 230,00 |  |  |
|  | 35453335 |  | Cornier perforat din aluminiu |  |  | m |  | 230,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 81,73 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 16,50 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 803,55 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,34 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 1,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 704,75 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 140,95 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 775,22 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 105,71 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 704,75 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21,14 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 105,71 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 35,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 704,75 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 317,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 70,48 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 743,44 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 745,85 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,38 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 111,88 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 37,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea Mattlatex sau analog culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 745,85 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 410,22 |  |  |
|  | 2430116103800-1 |  | Vopsea Mattlatex sau analog |  |  | kg |  | 298,34 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 44,75 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 372,92 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 37,29 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CK28C |  | Tavane suspendate executate pe santier din placi OSB 10mm (Coeficient la salariu K=0.5) |  |  | m2 |  | 30,70 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 35,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 2670112204050-1 |  | Placi OSB 10mm |  |  | m2 |  | 33,20 |  |  |
|  | 2670112202900 |  | Baghete din lemn |  |  | m |  | 80,63 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 270,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,54 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 554,12 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 1 081,20 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 283,81 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa PVC 2000x800-1buc; 2000x900-1 buc) |  |  | m2 |  | 3,40 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 3,40 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 13,60 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,70 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa PVC in cerdac 700x700mm) |  |  | m2 |  | 0,49 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 0,49 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,96 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,29 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,49 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Ferestre PVC in cerdac, fara deschidere, rotunde d=800mm- 2 buc) |  |  | m2 |  | 1,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Ferestre PVC 1000x700mm cu deschidere) |  |  | m2 |  | 1,40 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,19 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 1,40 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 8,40 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,99 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,84 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 150mm |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Termoizolare tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Eliminarea umpluturii tavanului din zgura si argila) |  |  | m3 |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 30,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 10,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula antidifuzie) |  |  | m2 |  | 340,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 68,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,00 |  |  |
|  | 2682132600465-1 |  | Pelicula antidifuzie |  |  | m2 |  | 402,73 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 4 202,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | IzF14D |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata minerala 20cm grosime asezata in cerdac, Vata minerala densitatea 45kg\m3- 150mm; Vata minerala densitatea 45kg\m3- 50mm) |  |  | m2 |  | 340,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 47,60 |  |  |
|  | 3543535 |  | Placi vata minerala pentru izolatii generale 45kg/m3-50mm |  |  | m2 |  | 346,80 |  |  |
|  | 2682162611371-1 |  | Placi vata minerala pentru izolatii generale 45kg/m3-150mm |  |  | m2 |  | 346,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondens) |  |  | m2 |  | 340,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 68,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,00 |  |  |
|  | 2682132600465-2 |  | Pelicula anticondens |  |  | m2 |  | 402,73 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 4 202,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Termoizolare tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Reparatie acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpCH05A |  | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle |  |  | m |  | 36,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 20,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,04 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpCI22E |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 17,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 2710403642287 |  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm |  |  | kg |  | 38,48 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 10,40 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 41,60 |  |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CE25A |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu mastica pentru lucrari exterioare |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2430226103000 |  | mastica pentru lucrari exterioare |  |  | kg |  | 3,15 |  |  |
|  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  |  | l |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Amenajare |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,96 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 4,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,50 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa VR 150*150*4mm) |  |  | kg |  | 117,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 118,17 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,17 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 35,10 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 15,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton B15 |  |  | m3 |  | 4,14 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2416586105303-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 105,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 30,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 30,30 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (sub pavaj) |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici B4 100х20x8 см, pe fundatie de beton B7.5) |  |  | m |  | 6,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 6,53 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2666122800325-1 |  | Bordure mici B4 100х20x8 см |  |  | m |  | 6,43 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 40mm) |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2661112800655-3 |  | Placi din beton, pentru trotuare 40mm |  |  | m2 |  | 10,15 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 16,00 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 78,70 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,43 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |