LOTUL nr.1

«Întrerupătoare automate şi separatoare»

(denumirea concursului)

LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

| П.н / Nr | Наименование / Denumire | Марка, ГОСТ, тип, аналог / Marca, GOST, tip, similar | Ед. изм / Un. de măsură | Количество / Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автоматический выключатель / Întrerupător automat | _6A 2P | шт / buc | 40,00 |
| 2 | Автоматический выключатель / Întrerupător automat | _дифф-ный / diferențial Schneider EZ9D32616 C 30мA 16 A 1P+N 230-240V | шт / buc | 5,00 |
| 3 | Автоматический выключатель / Întrerupător automat | _дифф-ный Schneider ICV40 (код A9DE3716) C 30мA 16 A 3P+N 400V | шт / buc | 13,00 |
| 4 | Автоматический выключатель / Întrerupător automat | _дифф-ный Schneider ICV40 (код A9DE3725) C 30мA 25 A 3P+N 400V | шт / buc | 17,00 |
| 5 | Автоматический выключатель / Întrerupător automat | _дифференциальный С25 | шт / buc | 22,00 |
| 6 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | _1P 4А | шт / buc | 12,00 |
| 7 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | _1Р 32A | шт / buc | 1,00 |
| 8 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | _1Р В10А | шт / buc | 70,00 |
| 9 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | _1Р В13А | шт / buc | 12,00 |
| 10 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | _1Р В16А | шт / buc | 38,00 |
| 11 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | _1Р В20А | шт / buc | 6,00 |
| 12 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | _1Р В25А | шт / buc | 38,00 |
| 13 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | _1Р В6А | шт / buc | 46,00 |
| 14 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | _1Р С10А | шт / buc | 102,00 |
| 15 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | _1Р С16А | шт / buc | 117,00 |
| 16 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | _1Р С20А | шт / buc | 5,00 |
| 17 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | _1Р С25А | шт / buc | 94,00 |
| 18 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | _1Р С6А | шт / buc | 12,00 |
| 19 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | _C 100 А 3Р | шт / buc | 4,00 |
| 20 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | _C 40 А 3Р | шт / buc | 8,00 |
| 21 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | _C 50 А 3Р | шт / buc | 7,00 |
| 22 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | _C 63 А 3Р | шт / buc | 4,00 |
| 23 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | _С 16 А 3Р | шт / buc | 12,00 |
| 24 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | _С 25 А 3Р | шт / buc | 11,00 |
| 25 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | _С 32 А 3Р | шт / buc | 11,00 |
| 26 | Автоматический выключатель ВА88-32 / Întrerupător automat VA88-32 | _3Р 100А | шт / buc | 4,00 |
| 27 | Автоматический выключатель ВА88-32 / Întrerupător automat VA88-32 | _3Р 63А | шт / buc | 2,00 |
| 28 | Автоматический выключатель ВА88-32 / Întrerupător automat VA88-32 | _3Р 80А | шт / buc | 4,00 |
| 29 | Бумага синтофлекс / Hârtie Syntoflex | _616 0,25мм | кг / kg | 50,00 |
| 30 | Вилка / Fișă | _электрическая с заземлением / electrica cu împământare 220B 16А | шт / buc | 202,00 |
| 31 | Выключатель / Întrerupător | _внутренний двухклавишный / incorporabil, ascuns, 2 clape | шт / buc | 56,00 |
| 32 | Выключатель / Întrerupător | _внутренний одноклавишный / incorporabil, ascuns, o clapă | шт / buc | 60,00 |
| 33 | Выключатель / Întrerupător | _наружный двухклавишный с заземлением влагозащ. / aplicat, exterior, 2 clape, IP 54 | шт / buc | 36,00 |
| 34 | Выключатель / Întrerupător | _наружный одноклавишный / aplicat, exterior, o clapă | шт / buc | 40,00 |
| 35 | Выключатель / Întrerupător | _наружный двухклавишный / aplicat, exterior, 2 clape | шт / buc | 23,00 |
| 36 | Выключатель / Întrerupător | _наружный одноклавишный с заземлением влагозащ. / aplicat, exterior, o clapă, IP 54 | шт / buc | 35,00 |
| 37 | Гильза / Mufă | _для защиты волокна 40мм / pentru a proteja fibra 40mm | шт / buc | 200,00 |
| 38 | Гильза / Mufă | _для защиты волокна 60мм / pentru a proteja fibra 60mm | шт / buc | 200,00 |
| 39 | Клемма / Clema | _АКБ плюс, медная / pentru acumulator, cupru | шт / buc | 30,00 |
| 40 | Контакт / Contact | _к предохранителям / pentru siguranțele КО-01 У3 | шт / buc | 20,00 |
| 41 | Контактор / Contactor | _КМИ-11810 18А 230В | шт / buc | 13,00 |
| 42 | Предохранитель / Siguranța | _KASAN RT 10-38 25A 500 В (номинальный ток плавкой вставки 25А / curentul nominal al siguranței 25A) | шт / buc | 10,00 |
| 43 | Предохранитель / Siguranța | _ВЛ-10кв ПКТ 101-10-2-12,5УЗ | шт / buc | 46,00 |
| 44 | Предохранитель / Siguranța | _ВЛ-10кв ПКТ 101-10-5-12,5УЗ | шт / buc | 71,00 |
| 45 | Предохранитель / Siguranța | _ПКТ-011-10-5-31,5 УЗ | шт / buc | 16,00 |
| 46 | Разрядник / Descărcător | _RVO-10 10 кВ | шт / buc | 2,00 |
| 47 | Разрядник / Descărcător | _ОПНп-0,38 УХЛ1,2 | шт / buc | 48,00 |
| 48 | Разъединитель / Separator | _РЛНДз-1-10Б/400-У1 | шт / buc | 2,00 |
| 49 | Рейка-DIN монтажная / Şina de montare | _35 мм (ТН35-7,5 ТН35-15) | м / m | 3,00 |
| 50 | Розетка / Priză | _внутренняя одинарная 220В / interior unitară 220V | шт / buc | 43,00 |
| 51 | Розетка / Priză | _двойная внутренняя 16А / interior dublă 16A | шт / buc | 80,00 |
| 52 | Розетка / Priză | _двойная наружная RJ45 cat.6 / dublă exterior RJ45 cat.6 | шт / buc | 40,00 |
| 53 | Розетка / Priză | _наружная 220В / exterior 220V | шт / buc | 8,00 |
| 54 | Розетка / Priză | _наружная двойная с заземлением / exterior, dublă cu pământare | шт / buc | 52,00 |
| 55 | Розетка / Priză | _наружная двойная с заземлением влагозащищенная / exterior, dublă cu pământare, IP66 | шт / buc | 60,00 |
| 56 | Розетка / Priză | _наружная одинарная с заземлением / exterior, unitară cu pământare | шт / buc | 30,00 |
| 57 | Розетка / Priză | _наружная четвертная с заземлением / exterior, cu pământare, 4 locuri | шт / buc | 2,00 |
| 58 | Розетка / Priză | _с крышкой Makel Nemliyer 16 A 250 В Серый / cu capac Makel Nemliyer 16 A 250 V sură | шт / buc | 40,00 |
| 59 | Розетка / Priză | _силовая / industrială P5152 5P 16 A/25 A 380 В IP44 | шт / buc | 1,00 |
| 60 | Розетка / Priză | _силовая / industrială TG-015 3P+N+E 16 A 380 В IP44 | шт / buc | 1,00 |
| 61 | Траверса / Traversă | _ТМ-6 | шт / buc | 10,00 |
| 62 | Удлинитель / Cablu prelungitor | _на катушке / pe tambur 50 м 16 A 2 * 2.5 мм² 220 - 240 В IP20 | шт / buc | 13,00 |
| 63 | Удлинитель / Cablu prelungitor | _с выключателем / cu întrerupător APC Electronic 19" 1U power socket, PDU-GM001 , 8 ports, 16A, 1.8M | шт / buc | 2,00 |
| 64 | Удлинитель / Cablu prelungitor | _с выключателем / cu Întrerupător GEMBIRD EG-PDU-014-C14, Power distribution unit (PDU), 8 Schuko sockets, 1U, 16A, C14 plug 3 m cable | шт / buc | 40,00 |
| 65 | Удлинитель / Cablu prelungitor | _с выключателем / cu întrerupător Schneider ST9453W 3м 16A 3*1.5 мм | шт / buc | 2,00 |
| 66 | Удлинитель / Cablu prelungitor | _катушка / pe tambur 50м на 4 розетки, 250В, 16А, WKP10-16-04-50 | шт / buc | 1,00 |
| 67 | Чувствительный элемент датчика / Elemente sensibile ale senzorului | _ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.050 элемент измерительный / element de măsurare | шт / buc | 5,00 |
| 68 | Чувствительный элемент датчика / Elemente sensibile ale senzorului | _ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.051 элемент сравнительный / element comparativ | шт / buc | 5,00 |
| 69 | Датчик / Detector gaz | _бытовой на загазованность / de uz casnic | шт / buc | 16,00 |
| 70 | Сирена / Sirenă | _наружная со стробоскопом / de exterior cu stroboscop AU-SL-900B | шт / buc | 20,00 |
| 71 | Щит распределительный / Cutie de distribuție | _ЩРн-12 IP31 | шт / buc | 5,00 |
| 72 | Щит распределительный / Cutie de distribuție | _ЩРн-12з-0,36 265х310х120 | шт / buc | 1,00 |
| 73 | Щит распределительный / Cutie de distribuție | _ЩРн-18з-1 265х420х120 | шт / buc | 3,00 |
| 74 | Щит распределительный / Cutie de distribuție | _ЩРн-24-1 36 IP31 | шт / buc | 15,00 |
| 75 | Щиток для автоматов / Cutie pentru automate | _(пластм. наруж.влагозащ.) на 4 мест | шт / buc | 5,00 |
| 76 | Щиток для автоматов / Cutie pentru automate | _(пластм. наружн.) на 12 мест | шт / buc | 10,00 |
| 77 | Щиток для автоматов / Cutie pentru automate | _(пластм. наружн.) на 8 мест | шт / buc | 5,00 |
| 78 | Щиток для автоматов / Cutie pentru automate | _ЩРн-48з-0 74 У2 670 x 330 x 120 мм IP54 IEK | шт / buc | 1,00 |
| 79 | Щиток для автоматов / Cutie pentru automate | _ЩРн-24з-1 74 У2 454 х 310 х 135 мм IP54 IEK | шт / buc | 1,00 |
| 80 | Щуп для мультиметра / Cleme pentru multimetru | _1 кВ CAT 111 10A | к-т / set | 3,00 |