# ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Lucrărilor de conectare a generatorului electric diesel, la reteaua electrica de distributie 0,4kV a postului de transformare PT-396, amplasat pe teritoriul a IMSP "Institutul Oncologic", prin procedura de achiziție de valoare mică.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; - IDNO: 1003600151023; - Adresa: mun.Chişinău str. N. Testemițianu 30; - Numărul de telefon/fax: 0(22)-852-670; 0(22)72-78-80; - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: anticamera@onco.md achizitiionco@gmail.com - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea serviciilor medicale; - Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Procedura este inclusă în planul provizoriu de achizitii publice Link-ul către planul de achiziții publice publicat:________________ - Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări: № crt.; Simbol norme și cod resurse; Denumirea lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de constructie. 1; TsC61B k=1,2; Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (sapatura la transee); 100 m3; 0,07. 2; TsC59B k=1.2; Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (sapatura la transee); 100 m3; 0,035. 3; TsI51A10; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km; t; 5,80. 4; RpEJ04B; Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina; m3; 7,00. 5; RpCU05I1; Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat; buc; 2,00. 6; RpCU07A; Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari; buc; 2,00. Capitolul 2. Lucrari de montare. 7; 08-02-142-1; Executarea patului pentru un singur cablu in transee; 100 m; 0,13. 8; 08-02-142-2; Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1; 100 m; 0,69. 9; pret furnizor; Nisip amenajari; m3; 3,53. 10; 08-02-143-1; Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu; 100 m; 0,13. 11; 08-02-143-2; Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator; 100 m; 0,69. 12; pret furnizor; Caramida constructie 250x120x65 mm; buc; 430,00. 13; 08-02-145-4; Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg; 100 m; 0,04. 14; 08-02-146-5; Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg; 100 m; 0,06. 15; pret furnizor; Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШп 4х240 mmp; m.l.; 10,00. 16; 08-02-145-3; Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg; 100 m; 0,52. 17; 08-02-146-4; Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg; 100 m; 0,48. 18; pret furnizor; Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШп 4х120 mmp; m.l.; 100,00. 19; 08-02-405-5; Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 240 mm2; 100 m; 0,15. 20; pret furnizor; Conductor de tip ПАВ 1х240 mm2; m.l.; 15,00. 21; 08-02-145-1; Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg; 100 m; 0,26. 22; 08-02-146-1; Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg; 100 m; 0,24. 23; pret furnizor; Cablu de energie cu izolatie de polietilena reticulata (XLPE) si si manta de PVC, SR HD 603 S1 C2XY-F 14х1,5 mm2; m.l.; 50,00. 24; 08-02-163-3; Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2; buc; 4,00. 25; pret furnizor; Mufa terminala de tip 4ПКТп-1-150/240 - 1.0kV 150-240 mm2; buc; 4,00. 26; 08-02-163-2; Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2; buc; 8,00. 27; pret furnizor; Mufa terminala de tip 4ПКТп-1-70/120 - 1.0kV 70-120 mm2; buc; 8,00. 28; 08-01-068-2; Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 500 mm2; 100 m; 0,15. 29; pret furnizor; Sina din aluminiu cu marimile 50x6 mm2; m.l.; 15,00. 30; 08-01-053-1; Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV; buc; 6,00. 31; 08-01-080-2; Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (ampermetru, voltmetru); buc; 8,00. 32; 08-03-521-29; Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A; buc; 2,00. 33; 08-01-102-1; Dulap de dirijare si reglare (AAR); buc; 2,00. 34; 08-03-573-5; Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500; buc; 1,00. 35; 08-03-521-29; Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A; buc; 2,00. Capitolul 3. Utilaj. 36; pert furnizor; Transformator de curent ТТИ-A 400/5 А; buc; 6,00. 37; pret furnizor; Ampermetru montat in panou inclusiv suportul scara 0-400 A; buc; 6,00. 38; pret furnizor; Voltmetru montat in panou inclusiv suportul scara 0-500 V; buc; 2,00. 39; pret furnizor; Intrerupator VA88-39 3P 400A 35kA MASTER cu declansare electronica; buc; 2,00. 40; pret furnizor; Panou PM2/P-37 retractabil cu racord frontal pentru instalare VA88-39; buc; 2,00. 41; pret furnizor; Dulap de anclansare automata a rezervei (analogic АВР ТСM 400/400А; 3P); buc; 2,00. 42; pret furnizor; Cofret metalic de tip ЩМП-4-0 У1, IP65, dimensiuni 800 x 650 x 250 mm; buc; 1,00. 43; pret furnizor; Intrerupator VA88-39 3P 400A 35kA MASTER cu declansare electronica; buc; 2,00.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant______________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;

- Termenii și condițiile de executare solicitați: În decurs de 30 zile conform solicitării IMSP IO;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu;

- Executarea lucrărilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.; Descrierea criteriului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:; Nivelul minim/ Obligativitatea. 1; Oferta de preț; Confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 2; Oferta tehnică conform Caietului de sarcini; Devizele locale (formularele 3, 5, 7) aferente ofertei elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini, original confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 3; Extras din registrul de stat; copie, confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 4; Certificat ISO 9001; copie, confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 5; Certificat ISO 14001; copie, confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: Nu; - Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):________________ - Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu; - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: corespunderea cerințelor pe lot, cel mai mic preț; - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nr. d/o; Denumirea factorului de evaluare; Ponderea%. - Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP; - Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP - Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile; - Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP; Ofertele întîrziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. - Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat; - Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu; - Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu este cazul; - În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: - Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: - Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data conform platformei SIA RSAP; - În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: Denumirea instrumentului electronic; Se va utiliza/accepta sau nu. depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare; Se acceptă. sistemul de comenzi electronice; Se acceptă. facturarea electronică; Se acceptă. plățile electronice; Se acceptă. - Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu; - Alte informații relevante: Conducătorul grupului de lucru: ______________________________ L.Ș.