Specificaţii tehnice F- 4.1.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Saci pentru deșeuri menajere |  |  |  | Rezistenți la acțiuni mecanice. Să nu permită scurgerea lichidelor.Culoare neagră. Capacitate 35 L. Ambalaj 1 rulon – 50 buc. |  |  |
|  | Saci pentru deșeuri menajere |  |  |  | Rezistenți la acțiuni mecanice. Să nu permită scurgerea lichidelor.Culoare neagră. Capacitate 120 L. Ambalaj 1 rulon – 10 buc. |  |  |
|  | Saci pentru deșeuri menajere |  |  |  | Rezistenți la acțiuni mecanice. Să nu permită scurgerea lichidelor.Culoare galbenă. Capacitate 120 L. Ambalaj 1 rulon – 10 buc. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț F-4.2.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 19640000-4 | Saci pentru deșeuri menajere | Buc. | 1000 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 19640000-4 | Saci pentru deșeuri menajere | Buc. | 800 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 19640000-4 | Saci pentru deșeuri menajere | Buc. | 500 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________