| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziţionarea indicatoarelor și baricadelor de protecție” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 Plăcuţe indicatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicator pentru a avertiza despre pericolul electrocutării”STAI! PERICOL DE ELECTROCUTARE” |  |  |  | Portabil,СО153-34.03.603-2003;litere negre pe fond alb, marginea albă cu lăţimea de 1,25mm, bordura roşie cu lăţimea de 15mm, săgeata roşie conform STAS P.12.4. 026;dimensiuni 300x150mm |  |  |  |  |
| Indicator pentru a interzice punerea tensiunii la locul de lucru “NU CUPLAȚI! SE LUCREAZĂ” |  |  |  | Portabil,СО 153-34.03.603-2003;litere roşii pe fond alb, marginea albă cu lăţimea de 1,25mm, bordura roşie cu lăţimea de 10 şi 5mm; dimensiuni 200x100 mm |  |  |  |  |
| Indicator pentru a indica locul de lucru: ”LUCRAȚI AICI” |  |  |  | Portabil,СО 153-34.03.603-2003;pătrat alb cu latura 80mm pe fond albastru, marginea albă cu lăţimea de 1,25mm, literele în pătrat negre;dimensiuni 100x100 mm |  |  |  |  |
| Indicator pentru a indica calea nepericuloasă de urcare spre locul de executare a lucrării, situat la înălțime: ”URCAȚI AICI” |  |  |  | Portabil,СО 153-34.03.603-2003;pătrat alb cu latura 200mm pe fond albastru, marginea albă cu lăţimea de 1,25mm, literele în pătrat negre;dimensiuni 250x250 mm |  |  |  |  |
| Indicator pentru a indica inadmisibilitatea punerii tensiunii pe porțiunea instalației electrice legate la pamânt ”LEGAT LA PĂMÎNT” |  |  |  | Portabil,СО 153-34.03.603-2003; litere albe pe fond albastru. Marginea albă cu lățimea de 1,25 mm;dimensiuni 200x100 mm |  |  |  |  |
| Lotul 2 Materiale de semnalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banda delimitare și semnalizare |  |  |  | lățime:75mm,lungime: 100 m,material: polimer, alb / roșu |  |  |  |  |
| Lotul 3 Indicatoare rutiere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicator rutier temporar T1.1 ”DRUM ÎNGUSTAT PE AMBELE PĂRȚI” |  |  |  | HG 3457/2009 din 13.05.2009 Anexa nr.5 la Regulamentul circulației rutiere SM GOST R 52290 |  |  |  |  |
| Indicator rutier temporar T1.2 ”DRUM ÎNGUSTAT PE PARTEA DREAPTĂ” |  |  |  | HG 3457/2009 din 13.05.2009 Anexa nr.5 la Regulamentul circulației rutiere SM GOST R 52290 |  |  |  |  |
| Indicator rutier temporar T1.3 ”DRUM ÎNGUSTAT PE PARTEA STÎNGĂ” |  |  |  | HG 3457/2009 din 13.05.2009 Anexa nr.5 la Regulamentul circulației rutiere SM GOST R 52290 |  |  |  |  |
| Indicator rutier temporar T1.8 ”LUCRĂRI” |  |  |  | HG 3457/2009 din 13.05.2009 Anexa nr.5 la Regulamentul circulației rutiere SM GOST R 52290 |  |  |  |  |
| Indicator rutier temporar T2.1 ”PRIORITATE PENTRU CIRCULAȚIA DIN SENS OPUS ” |  |  |  | HG 3457/2009 din 13.05.2009 Anexa nr.5 la Regulamentul circulației rutiere SM GOST R 52290 |  |  |  |  |
| Indicator rutier temporar T3.2 ”VITEZĂ MAXIMĂ LIMITATĂ (30 KM/H)” |  |  |  | HG 3457/2009 din 13.05.2009 Anexa nr.5 la Regulamentul circulației rutiere SM GOST R 52290 |  |  |  |  |
| Indicator rutier temporar T5.1 ”DIRECȚIE DE OCOLIRE” |  |  |  | HG 3457/2009 din 13.05.2009 Anexa nr.5 la Regulamentul circulației rutiere SM GOST R 52290 |  |  |  |  |
| Indicator rutier temporar T5.1 / 1.5 ”DIRECȚIE DE OCOLIRE PE PARTEA DREAPTĂ” |  |  |  | HG 3457/2009 din 13.05.2009 Anexa nr.5 la Regulamentul circulației rutiere SM GOST R 52290 |  |  |  |  |
| Indicator rutier temporar T5.1 / 1.5 ”DIRECȚIE DE OCOLIRE PE PARTEA STÎNGA” |  |  |  | HG 3457/2009 din 13.05.2009 Anexa nr.5 la Regulamentul circulației rutiere SM GOST R 52290 |  |  |  |  |
| Indicator rutier 3.1 ”ACCES INTERZIS” |  |  |  | HG 3457/2009 din 13.05.2009 Anexa nr.5 la Regulamentul circulației rutiere SM GOST R 52290 |  |  |  |  |
| Indicator rutier 3.2 ”CIRCULAȚIE INTERZISĂ” |  |  |  | HG 3457/2009 din 13.05.2009 Anexa nr.5 la Regulamentul circulației rutiere SM GOST R 52290 |  |  |  |  |
| Indicator rutier 3.20.1”VIRAJ LA DREAPTA INTERZIS” |  |  |  | HG 3457/2009 din 13.05.2009 Anexa nr.5 la Regulamentul circulației rutiere SM GOST R 52290 |  |  |  |  |
| Indicator rutier 3.20.2”VIRAJ LA STÎNGA INTERZIS” |  |  |  | HG 3457/2009 din 13.05.2009 Anexa nr.5 la Regulamentul circulației rutiere SM GOST R 52290 |  |  |  |  |
| Indicator rutier 4.1.2 ”DIRECȚIE OBLIGATORIE DE DEPLASARE” |  |  |  | HG 3457/2009 din 13.05.2009 Anexa nr.5 la Regulamentul circulației rutiere SM GOST R 52290 |  |  |  |  |
| Indicator rutier 4.1.3 ”DIRECȚIE OBLIGATORIE DE DEPLASARE” |  |  |  | HG 3457/2009 din 13.05.2009 Anexa nr.5 la Regulamentul circulației rutiere SM GOST R 52290 |  |  |  |  |
| Indicator rutier 4.2.1”DIRECȚIE OBLIGATORIE DE OCOLIRE A OBSTACOLULUI” |  |  |  | HG 3457/2009 din 13.05.2009 Anexa nr.5 la Regulamentul circulației rutiere SM GOST R 52290 |  |  |  |  |
| Indicator rutier 4.2.2”DIRECȚIE OBLIGATORIE DE OCOLIRE A OBSTACOLULUI” |  |  |  | HG 3457/2009 din 13.05.2009 Anexa nr.5 la Regulamentul circulației rutiere SM GOST R 52290 |  |  |  |  |
| Indicator rutier 4.2.3 ”DIRECȚIE OBLIGATORIE DE OCOLIRE A OBSTACOLULUI” |  |  |  | HG 3457/2009 din 13.05.2009 Anexa nr.5 la Regulamentul circulației rutiere SM GOST R 52290 |  |  |  |  |
| Indicator rutier 5.53.1 ”DRUM FĂRĂ IEȘIRE” |  |  |  | HG 3457/2009 din 13.05.2009 Anexa nr.5 la Regulamentul circulației rutiere SM GOST R 52290 |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________