| ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor |
| --- |
| Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic IDNO: 1003600151023 Tip procedură achiziție: Valoare Mică Obiectul achiziției: Piese de schimb și accesorii utile pentru utilizarea, repararea și întreținerea tehnică a dispozitivelor medicale Cod CPV: 33184410-0 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Pieselor de schimb și accesorii utile pentru utilizarea, repararea și întreținerea tehnică a dispozitivelor medicale conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic (în continuare – Cumpărător). Pentru perioada bugetară 2019, este alocată suma necesară din: Buget propriu. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii: |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| 1 | Set TUR Laparoscopic Richard Wolf (Evaluarea pe lot) |
| 1.1 | 33184410-0 | Teacă externă | buc | 1 | Teaсă externă; mărime 26 Fr.; galben; compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf (PN:8675426) |
| 1.2 |  | Teacă internă | buc | 1 | Teaсă internă; mărime 24 Fr.; galben; compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf (PN:8675324) |
| 1.3 |  | Obturator | buc | 1 | Obturator; mărime 24 Fr.; galben; compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf (PN:8673024) |
| 1.4 |  | Electrod de tăiere monopolar 24Fr 12/30⁰ | buc | 10 | Electrod de tăiere 24FR 12/30° irigație continuă, bucla rotunda, sârma Ø 0.35mm, culoarea galbenă, reutilizabil, compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf cu teaca 24Fr (PN:86782435) |
| 2 |  | Senzor O2 | buc | 7 | Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. |
| 3 |  | Electrod PO2 | buc | 1 | Electrod de oxigen, p/u Analizator Easy Blood Gas |
| 4 |  | Set de tuburi | buc | 1 | Set de tuburi p/u EasyLyte Na/K compatibil cu PN 2104 |
| 5 |  | Adaptor metallic pentru cuvă pediatrică (10 buc in set) | Set | 6 | Pentru Analizatorul biochimic automat ,, Selectra Pro XL,, |
| 6 |  | Soluție HCl concentrație 0,5 % pentru spălare și întreținere dispozitiv | litri | 9 | Pentru Analizatorul biochimic automat ,, Selectra Pro XL,, |
| 7 |  | Suport pentru casete pentru dispozitivul Microtom Rotativ Accu-Cut SRM 200 | buc | 2 | Suport pentru casete ,, Dovetail clamp, complete,, compatibil cu part number de la producator 1438 |
| 8 | Sistem imagistic videoendoscopic Olympus CV-190 (Evaluarea pe lot) |
| 8.1 |  | Injector de unică folosință | 160 | buc | Injector de unică folosință, lungimea de lucru 2300mm; diametru minim a canalului 2,8 mm; lungime ac 4 mm; diametru ac 0.6 mm(23G); diametru maxim a porțiunii de inserție 2,5mm |
| 8.2 |  | Ansă electrochirurgicală, ovală, reutilizabilă | 20 | buc | Ansă tip ovală, reutilizabilă, multifilamentară, lungimea de lucru 2300 mm; diametru minim a canalului 2,8 mm; diametru oval deschis(Loop) 20-25 mm; grosimea ansei 0,4-0,5mm; diametru maxim a porțiunii de inserție 2,6 mm. |
| 8.3 |  | Ansă electrochirurgicală, hexagon, reutilizabilă | 20 | buc | Ansă tip hexagon, reutilizabilă, multifilamentară, lungimea de lucru 2300 mm; diametru minim a canalului de lucru 2,8 mm; diametru hexagon deschis(Loop) 20-25 mm; grosimea ansei 0,4-0,5mm; diametru maxim a porțiunii de inserție 2,6 mm. |

- Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: Conform necesităților IMSP IO la comandă prin fax sau telefon în decurs de 10 zile INCOTERMS DDP.

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 1 Formularul ofertei Original, conform formularului F3.1 – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului DA 2 Formularul informativ despre ofertant original, conform formularului F3.3 – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului DA 3 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare /atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional DA 4 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 Declarație pe proprie răspundere, conform formularului F3.4 – original, confirmat prin semnătura şi ştampila Ofertantulu; DA 5 Ultimul raportul financiar, avizat şi înregistrat de organele competente, copie confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului DA 6 Certificatul bancar confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului DA Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic Adresa: Testemitanu 30 Tel: 0-22-85-26-70 Fax: 0-22-72-78-80 E-mail: vitaliejora@mail.ru Numele şi funcţia persoanei responsabile: Vitalie Jora Șef serviciul AP Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate: pînă la: Conform SIA “RSAP” pe adresa: [E-Licitație]. Ofertele întîrziate vor fi respinse. Criteriul de atribuire este: [prețul cel mai scăzut pe lot, pe poziții]. Termenul de valabilitate a ofertelor: [30 zile]. Garanția pentru ofertă: [„Nu se cere” ] Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 0 %. în formă de: Garanție bancară sau Transfer la contul autorității. Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; (b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; (d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar [indicaţi]; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa] Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 172 083,34 lei

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. Vitalie Jora

Tel. 85-26-70