| Proiectarea sistemului de canalizare in com.Chircaiestii Noi, satul Chircaiestii Noi, r-nul Causeni N01/16-A-AEE | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-6

Retele electrice ВЛ-0,4 кВ (Statie de pompare SPC-1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16D1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare |  |  | m3 |  | 2,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,294 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,841 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,813 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,80 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,0008 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011-4 |  | Sustineri pentru stilpi CB-95 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 3,72 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,76 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 0,96 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,96 |  |  |
|  | 021141-1 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 0,56 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului - СИП-2А -3x35+1x50 mm2 |  |  | 1000 m |  | 0,08 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,2192 |  |  |
|  | 55551 |  | Cablu СИП-2А -3x35+1x50 mm2 |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 3410520006739-1 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,0656 |  |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  |  | h-ut. |  | 0,7808 |  |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  |  | h-ut. |  | 0,956 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  | h-ut. |  | 1,9528 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 163 |  | Consola CA 1500 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 163 |  | Consola CA 1500 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 161 |  | Clema PA 1500 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 161 |  | Clema PA 1500 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 136 |  | Banda F2007 |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 136 |  | Banda F2007 |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 137 |  | Screpa A200 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 137 |  | Screpa A200 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 162 |  | Сurau CSB |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 162 |  | Curau CSB |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 110-0303 |  | Clema de perforare "P2x95" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 110-03033 |  | Clema de perforare "P2x95" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1623 |  | Clema CDR/CN/IS95/UC |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1623 |  | Clema CDR/CN/IS95/UC |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1682 |  | Armatura BRPF70-150-1F |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1682 |  | Armatura BRPF70-150-1F |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1517 |  | Capac CPTAU-35 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1517 |  | Capac CPTAU-35 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 15177 |  | Capac CPTAU-54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 15177 |  | Capac CPTAU-54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundati beton simplu clasa В7,5 |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,8625 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton clasa B7,5 |  |  | m3 |  | 0,2601 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut. |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsA16D1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления) |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,58 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления) |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,91 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, |  |  | km |  | 0,008 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,064 |  |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,0006 |  |  |
|  | 530-01811 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  |  | m |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 404-23 |  | Caramida |  |  | buc |  | 65,00 |  |  |
|  | 404-23 |  | Caramida |  |  | buc |  | 65,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 408-93 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 408-93 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 20 A SV19-20 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,51 |  |  |
|  | 54022 |  | Siguranta SV19-20 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,477 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,04 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,496 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0003 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0002 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0004 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,0156 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,0156 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pretul firmei |  | Cablu ВВГ-5х6 mm2 |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 590-20509 |  | Cablu ВВГ-5х6 mm2 |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm |  |  | 100 m |  | 0,03 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,041 |  |  |
|  | 64656 |  | Furtun metalic D40mm |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0015 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0315 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,654 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,654 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,75 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 021102-1 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,0066 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,537 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,1332 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,0066 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-02-407-4 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 70 mm |  |  | 100 m |  | 0,03 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,025 |  |  |
|  | 252105 |  | Teava din otel D70 |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,228 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0186 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,228 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0204 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,0063 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,093 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,24 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,0024 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,0011 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0435 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1926 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0435 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102-1 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,07 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana 3P 16A C |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 021102-1 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor ВP32-30-63А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102-1 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-01-066-1 |  | Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,11 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,622 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,0018 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,0015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,0174 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,151 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,0174 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 0,06 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,3978 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,2994 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,2994 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,06 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,822 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0005 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,0234 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,1932 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,1932 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,14 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,736 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0012 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0006 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0013 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,0546 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,42 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,42 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,0546 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,06 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,3906 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,2544 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,2544 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pretul firmei |  | Cablu АПcБбШв-5х6 mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 590-2057 |  | Cablu АПсБбШп-5х6 mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-02-407-2 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,60 |  |  |
|  | 252103 |  | Teava din otel D40 |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0008 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,328 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,272 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,26 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,408 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,64 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,20 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,032 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,0128 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,32 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 10,72 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,568 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 3,388 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Провод АПВ 6мм) |  |  | 100 m |  | 0,01 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,0786 |  |  |
|  | 590-11 |  | Conductor АПВ-6мм |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0002 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,0031 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,0005 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0032 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 10 buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,29 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,081 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 021102-1 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,54 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,65 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,845 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,0026 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,585 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 5,33 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 5,33 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,56 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,975 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 8,71 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1235 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,184 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1235 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,622 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,0018 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,0015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,0174 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,151 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,0174 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 404-28 |  | Clema K296 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 404-28 |  | Clema K296 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 404-29 |  | Clema K687 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 404-29 |  | Clema K687 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 404-30 |  | Clema K867 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 404-26 |  | Clema K867 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pretul firmei |  | Dulap BZUM-TF-01-63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 620-10- |  | Dulap BZUM-TF-01-63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pretul firmei |  | Contor electric ZMR310CR 380B |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 503-9969 |  | Contor electric ZMR310CR 380B |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pretul firmei |  | Intreruptor BР32-30-63A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 530-2011 |  | Intreruptor BР32-30-63A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pretul firmei |  | Automat ВА47-29 3Р 16А С |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 540-2616 |  | Automat ВА47-29 3Р 16А С |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pretul firmei |  | Limitator LVA-440-CS |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 510-12 |  | Limitator LVA-440-CS |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |