# ANUNT DE PARTICIPARE

privind achizitionarea

Reactivi pentru investigaţii biochimice generale,                                                                  pentru anul 2024

prin procedura de achizitie   cererea ofertelor de prețuri

1. Denumirea autoritătii contractante: I.M.S.P. Centrul de Sănătate Durleşti

2. IDNO: 1003600153050

3.  Adresa:  str.Cartuşa 56, MD-2003, or.Durleşti

4. Numărul de telefon/fax:  0 22 587967

5. Adresa de e-mail si de internet a autoritătii contractante:  csdurlesti@ms.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): __Nu se aplică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Reactivi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 15 Biosystems (a.17 Ord MS nr.374) (Sistem inchis) |  |  |  |  |  | 83160 |
|  | 33696500-0 | AST/GOT set 5 fl. x 50 ml | Set | 5 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenţi va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. | 2700 |
|  | 33696500-0 | ALT/GPT set 5 fl. x 50 ml | Set | 5 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. | 2700 |
|  | 33696500-0 | ALP-AMP set 5 fl. x 20 ml | Set | 1 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon.. | 260 |
|  | 33696500-0 | α-AMYLASE set 5 fl. x 20 ml | Set | 8 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 20 ml. | 7900 |
|  | 33696500-0 | BILIRUBIN (TOTAL) set 5 fl. x 50 ml | Set | 5 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon | 1300 |
|  | 33696500-0 | BILIRUBIN (DIRECT) set 5 fl. x 50 ml | Set | 5 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. | 1300 |
|  | 33696500-0 | CALCIUM- ARSENAZO set 10 fl. x 50 ml | Set | 1 | Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml. | 650 |
|  | 33696500-0 | CHOLESTEROL set 10 fl. x 50 ml | Set | 3 | Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml. | 2500 |
|  | 33696500-0 | CREATININE set 10 fl. x 50 ml | Set | 1 | Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml. | 320 |
|  | 33696500-0 | γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 5 fl. x 50 ml | Set | 0,5 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenţi va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. | 500 |
|  | 33696500-0 | GLUCOSE set 10 fl. x 50 ml | Set | 3 | Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml. | 890 |
|  | 33696500-0 | IRON-FERROZINE set 5 fl. x 50 ml | Set | 1 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml. | 750 |
|  | 33696500-0 | TRIGLYCERIDES set 10 fl. x 50 ml | Set | 3 | Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml. | 2600 |
|  | 33696500-0 | UREA/BUN-UV set 5 fl. x 50 ml | Set | 5 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenţi va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. | 2670 |
|  | 33696500-0 | URIC ACID set 10 fl. x 50 ml | Set | 3 | Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml. | 2590 |
|  | 33696500-0 | CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă | Set | 10 | Ambalaj standard p/u A 15, set 4 fl. x 20 ml. | 22400 |
|  | 33696500-0 | CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă | Set | 10 | Ambalaj standard p/u A 15, set 4 fl. x 20 ml. | 13350 |
|  | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 5 fl. x 5 ml | Set | 2 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml. | 3000 |
|  | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) I set 5 fl. x 5 ml | Set | 2 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml. | 3000 |
|  | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) II set 5 fl. x 5 ml | Set | 2 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml. | 3000 |
|  | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 1 x 72 ml | Set | 1 | Ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 60 ml +1 x 12ml. | 6050 |
|  | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 4 x 0,5 ml | Set | 1 | Ambalaj standard p/u A 15, set 4 x 0,5 ml. | 2400 |
|  | 33696500-0 | Magneziu (Magnesiu) set 5 fl. x 20 ml | Set | 0,5 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. | 330 |
| Lotul 2 Consumabile p/u analize biochimice automat A 15 Biosystems (a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb |  |  |  |  |  | 71300 |
|  | 33696500-0 | Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A 15 | Flacon | 1 | fl. 100 ml. | 1800 |
|  | 33696500-0 | Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A 15 | Flacon | 1 | fl. 1000 ml. | 1600 |
|  | 33696500-0 | Soluţie de spălare fl. 1000 ml p/u A 15 | Flacon | 1 | fl. 1000 ml. | 1050 |
|  | 33696500-0 | CAP BOTTLE | Buc. | 1 | compatibil cu canistrele existente. | 200 |
|  | 33696500-0 | Rotor de reacţie pentru analizator A15 set 10 buc | Set | 50 | Specific pentru A15 set 10 buc. | 64850 |
|  | 33696500-0 | Cuvă pentru ser la analizatorul A15 set 1000 buc | Set | 4 | Specific pentru A15 (dimensiuni 13.75x 24.90 mm, vol. 2 ml) set 1000 buc. | 1800 |
| Lotul 3 Reactivi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat Mindray BC 20 S (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) |  |  |  |  |  | 14890 |
|  | 33696500-0 | M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray | Set | 9 | Set 20 lit. | 9000 |
|  | 33696500-0 | Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray | Flacon | 5 | Flacon 50 ml. | 2500 |
|  | 33696500-0 | B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray | Set | 3 | Set 3 x 3,0 ml. | 3390 |
| Lotul 4 Reactivi, calibratori, material de control şi consumabile pentru Coagulometrul CA-02 |  |  |  |  |  | 13020 |
|  | 33696500-0 | Protrombină liofilizată în set cu bufer de Calciu | Set | 5 | Set 4 fl x 5 ml. | 2800 |
|  | 33696500-0 | Fibrinogen, set 11x8 ml | Set | 2 | Set 4 fl x 2 ml. | 750 |
|  | 33696500-0 | Imidazol, set 4x15 | Set | 1 | Set 4 fl x 1,5 ml. | 1100 |
|  | 33696500-0 | Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT) 1x1 | Set | 2 | Set 1 fl x 1, 0 ml. | 1250 |
|  | 33696500-0 | Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT) 1x1 | Set | 2 | Set 1 fl x 1, 0 ml. | 1250 |
|  | 33696500-0 | Plasmă de calibrare (PT,FIB,TT,APTT) 1x1 | Set | 1 | Set 1 fl x 1, 0 ml. | 570 |
|  | 33696500-0 | Cuve cu bare metalice, pentru coagulometru CA-02, set 1x1000 | Set | 1 | Set 1x1000 buc. | 5300 |
| Lot 5 | 33696500-0 | Hârtie pentru electrocardiograf AR 600 Cardiette, rolă 60x15x16 | Buc. | 40 | ISO CE Marca. | 280 |
| Lot 6 | 33696500-0 | Teste rapide cantitative HbA1C compatibile cu analizatorul, FIA Meter Plus Finecare | Buc. | 500 | Teste ambalate a cite unul-cartridj | 2700 |
| Lot 7 | 33696500-0 | Protector pentru pat 60x90 (scutece) | Buc. | 1500 | Ambalaj a câte 10 bucăţi. | 7500 |
| Lot 8 | 33696500-0 | Eprubete cu citrate de sodiu 3.8% compatibile cu analizatorul VSH XC-A-30 | Buc. | 5000 | Eprubete cu val.146ml, cu inel de liniută, de sticlă cu dop din cauciuc. | 8400 |
| Lot 9 | 33696500-0 | Teste rapide cantitative TSH compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus Finecare | Buc. | 50 | Test cartridj. | 4000 |
| Lot 10 | 33696500-0 | Ţoliclon Anti A pentru aprecierea grupei sanguine | Flacon | 5 | fl. 10 ml. | 220 |
| Lot11 | 33696500-0 | Ţoliclon Anti B pentru aprecierea grupei sanguine | Flacon | 5 | fl. 10 ml. | 220 |
| Lot12 | 33696500-0 | Ţoliclon Anti Dsuper pentru Rfactor | Flacon | 5 | Fl. a câte 10 ml. | 300 |
| Lot13 | 33696500-0 | HBsAg-cartridj | Cartridj | 500 | Ambalaj a câte 1 cartridje ISO CE Marca. | 3300 |
| Lot14 | 33696500-0 | HCV-cartridje | Cartridje | 400 | CE Marca. | 3980 |
| Lot15 | 33696500-0 | Set de reactivi pentru determinarea antistreptolizinei-O prin metoda Latex | Set | 4 | Fl. a câte 5 ml cu control pozitiv şi negative. | 670 |
| Lot16 | 33696500-0 | Set reactivi pentru determinarea proteinei C reactive prin metoda Letex | Set | 4 | Flacoane. | 720 |
| Lot17 | 33696500-0 | Set reactivi pentru determinarea Factorului rematoid (FR) prin metoda Latex | Set | 4 | Flacoane. | 650 |
| Lot18 | 33696500-0 | Teste rapide cantitave T4 compatibele cu analizatorul , FIA Meter Plus Finecare | Buc. | 50 | Test cartridj. | 3850 |
| Lot19 | 33696500-0 | Teste rapide cantitativ T3 compatibil cu analiyatorul FIA Meter Plus, Finecare | Buc. | 50 | Test cartridj. | 3850 |
| Lot20 | 33696500-0 | Teste rapide cantitave PSA compatibile cu analizatorul FIA Meter Plus Finecare | Buc. | 25 | Test cartridj. | 1600 |
| Lot21 | 33696500-0 | Teste pentru determinarea glucozei compatibile cu aparatul Tysonbio HT-100 | Set | 50 | Set a câte 25 teste fiecare. | 12850 |
| Lot 22 | 33696500-0 | Test-strip pentru determinarea parametrilor urinei compatibile cu analizatorul Urit 500B | Buc. | 1000 | Stripuri compatibile cu analizatorul Urit 500B, 14 parametri. | 4000 |
| Lot 23 | 33696500-0 | Test-strip pentru determinarea parametrilor urinei compatibile cu analizatorul CYBOV Reader 300 | Buc. | 3000 | Stripuri compatibile cu analizatorul CYBOV Reader 300, 11 parametri. | 12600 |
| Lot 24 | 33696500-0 | Prezervative pentru ultrasonografie | Buc. | 300 | Prezervative pentru USG fără lubrifianți și fără pungă de colecție. | 600 |
| Lot 25 | 33696500-0 | Teste rapide pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale | Buc. | 500 | Test cartridj. | 12000 |
| Lot 26 | 33696500-0 | Set Azopiram | Set | 3 |  | 810 |
| Valoarea estimativă totală: 267470 lei |  |  |  |  |  |  |

9.	În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _Nu este aplicabil_

10. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta:

1) Pentru un singur lot

2) Pentru mai multe loturi

3) Pentru toate loturile

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii şi condiţiile de livrare solicitaţi: 45 de zile după semnarea Contractului

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2024

14. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat şi ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobatăprin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 4 | Garanția pentru ofertă - 1% din valoarea ofertei fără TVA | Original, confirmat prin semnătura electronică a ofertantului: 1) Scrisoare de garanție bancară conform Formularului F3.2 sau 2) Transfer la contul autorității Obligatoriu contractante confirmat prin ordinul de plată: Beneficiarul plății: I.M.S.P CS DURLEȘTI Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA,suc.Durlesti Codul fiscal: 1003600153050 Cod IBAN: MD85ML000000002251957200 Cod bancar: MOLDMD2X357 Garanția pentru ofertă se prezintă, în cuantumul solicitat, doar de către operatorul economic care depune oferta, indiferent dacă are sau nu asociați/subcontractanți. | Obligatoriu |
| 5 | Garanția de bună execuție 5% (cu TVA) din suma contractului în cazul adjudecării contractului: | Declarație privind prezentarea garanției de bună execuție, în cuantum de 5%, la data semnării contractului, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. Forma garanției de bună execuție: - transfer pe contul autorității contractante | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic – cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | Obligatoriu |

17. Garanția pentru ofertă:  se solicită_.

18.	   Garanția de bună execuție a contractului: se solicită.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

20.Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică

21. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică

22. Ofertele se prezintă în valuta: MDL

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut, pe loturi ;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

-     pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: str. Cartuşa, 56, MD-2003, or. Durleşti, mun. Chişinău_

( SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii

(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

Europene:  nu se aplică

- Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:

nu se aplică

- Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:23.10.2023

- În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plăţile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informaţii relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Liliana Frunza                L.S.