CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

1. Autoritatea contractantă: Primăria s. Costesti, raionul Ialoveni

2. Obiectul achiziţiei: Lucrări de intreținere a edificiilor si străzilor din satul Costești.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrări de intretinere a edificiilor si strazilor din s. Costesti |  |  |  |  |  |
| 1 | DI18G | Autogreder pina la 175 CP | h-ut |  | 420,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,0000 | 420,00 |
| 2 | DI18I | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.00 mc | h-ut |  | 240,00 |
|  | 2952270007100 | Incarcator frontal pe pneuri <1 mc | h-ut | 1,0000 | 240,00 |
| 3 | DI18K | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.5-2.5 mc | h-ut |  | 120,00 |
|  | 2952270007300 | Incarcator frontal pe pneuri 1,5-2,5 mc | h-ut | 1,0000 | 120,00 |
| 4 | DI19A | Autobasculante de 10 t | h-ut |  | 280,00 |
|  | 3410520005703 | Autobasculante de 10 t | h-ut | 1,0000 | 280,00 |
| 5 | DI106 modificat | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu matura-aspirator | h-ut |  | 150,00 |
|  | 34105400005603 | Matura-aspirator | h-ut | 1,0000 | 150,00 |
| 6 | pret de piata | Servicii automacara 12-25 tone | h-ut |  | 30,00 |
|  | 1 | Automacara 12-25 tone | h-ut | 1,0000 | 30,00 |
| 7 | pret de piata | Servicii compactor 10-14 tone | h-ut |  | 40,00 |
|  | 2 | Compactor 10-14 tone | h-ut | 1,0000 | 40,00 |
| 2. Sector din strada M. Sihastru |  |  |  |  |  |
| 8 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (amenajarea acostamentelor) | 100m2 |  | 4,19 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 | 0,6285 |
| 9 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 16,96 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna | h-ut | 0,0250 | 0,424 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa SM EN 13808:2014, 0,3 l/m2) | t |  | 0,509 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa | t | 1,0300 | 0,5243 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,1527 |
| 11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4 CP D.02.25:2021, nisip bitumat exclus) | m2 |  | 1 696,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 101,76 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica BAD22,4 | t | 0,1440 | 244,224 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 27,136 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 13,3984 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 13,3984 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 13,3984 |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta la acostamente, amestec 0-40 SM EN 13242+A1:2008 | m3 |  | 28,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 27,72 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta amestec 0-40 | m3 | 1,1500 | 32,20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 2,80 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 5,88 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 11,76 |
| 3. Sector strada Alexandru cel Bun |  |  |  |  |  |
| 13 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 10,72 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna | h-ut | 0,0250 | 0,268 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa SM EN 13808:2014, 0,3 l/m2) | t |  | 0,322 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa | t | 1,0300 | 0,3317 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,0966 |
| 15 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (BAD22,4 CP D.02.25:2021) | t |  | 12,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5660 | 7,2448 |
|  | 11110001000131 | Mixtura asfaltica BAD22,4 | t | 1,0100 | 12,928 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0809 | 1,0355 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 | 1,7024 |
| 16 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (CP D.02.25:2021, nisip bitumat, otel patrat exclus) K=1,25 | m2 |  | 1 072,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 67,00 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0970 | 129,98 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 7,102 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 7,102 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 7,102 |
| 4. Sector strada A. Mateevici si acces pe str. Alexandru cel Bun |  |  |  |  |  |
| 17 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 2,45 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 8,8445 |
| 18 | TsC35A12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 |  | 2,45 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 6,0200 | 14,749 |
| 19 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 428,75 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 | 14,7919 |
| 20 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,45 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,882 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,98 |
| 21 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 30,55 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 5,774 |
| 22 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 3,06 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 | 6,4566 |
| 23 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12 cm SM EN 13242+A1:2008 | m3 |  | 366,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 219,96 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm | m3 | 0,2030 | 74,4198 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm | m3 | 1,2190 | 446,8854 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 15,3972 |
| 24 | DA21D | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment (SM EN 14227-1:2015, S=3055 m.p., h=0,2 m, V=611 m.c.) | 100 m3 |  | 6,11 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 | 7,0265 |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 | 7,0265 |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 | 3,055 |
| 25 | ciment | Ciment 32,5R | t |  | 44,30 |
|  | 2651122100002 | Ciment 32,5R | t | 1,0000 | 44,30 |
| 26 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (611 m.c. x 5%) | m3 |  | 30,55 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 30,55 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna | h-ut | 0,1000 | 3,055 |
| 27 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (2 treceri, k=2) K treceri=2,00 | 100m2 |  | 30,55 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 | 9,165 |
| 28 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 6,11 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 | 18,4522 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 | 20,2852 |
| 29 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa SM EN 13808:2014, 0,7 l/m.p.) | t |  | 2,139 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa | t | 1,0300 | 2,2032 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,6417 |
| 30 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  | 7,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 15,192 |
| 31 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la fintini | buc |  | 24,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,2000 | 28,80 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 | 5,28 |
| 32 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 0,384 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 1,225 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 | 0,3917 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 0,0142 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 0,1693 |
| 33 | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (fara pret, de la demontare) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 | buc |  | 24,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 | 52,80 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama (de la demontare) | buc | 1,0000 | 24,48 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 | 881,28 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1300 | 3,1824 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton (de la demolare) | buc | 1,0100 | 24,7248 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0350 | 0,8568 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 3,60 |
| 34 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului | m |  | 470,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 | 75,20 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 1,645 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 18,80 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 | 75,20 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna | h-ut | 0,1600 | 75,20 |
| 35 | TsC61C | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 | 100 m3 |  | 0,376 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,0000 | 3,76 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 24,8500 | 9,3436 |
| 36 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 75,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 2,3086 |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta amestec 0-40 SM EN 13242+A1:2008 | m3 |  | 7,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 6,9795 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta amestec 0-40 | m3 | 1,1500 | 8,1075 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,705 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 1,4805 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 2,961 |
| 38 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD3 XF4 (turnarea bordurii) Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 29,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 94,743 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 | 30,294 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 1,0989 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 13,0929 |
| 5. Sector din strada Miorita |  |  |  |  |  |
| 39 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 |  | 398,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00065 | 0,2587 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00065 | 0,2587 |
| 40 | DA12B | Strat de fundatie din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15 cm SM EN 13242+A1:2008 | m3 |  | 59,70 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 35,82 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm | m3 | 0,2030 | 12,1191 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm | m3 | 1,2190 | 72,7743 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 8,955 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 2,5074 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 15,4026 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna | h-ut | 0,0150 | 0,8955 |
| 41 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa SM EN 13808:2014, 0,6 l/m2) | t |  | 0,239 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa | t | 1,0300 | 0,2462 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,0717 |
| 42 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (CP D.02.25:2021, nisip bitumat exclus) | m2 |  | 398,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 23,88 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica BAD22,4 | t | 0,1440 | 57,312 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 6,368 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 3,1442 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 3,1442 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 3,1442 |

| Autoritatea contractanta | Primaria Costesti |
| --- | --- |
| Data |  |