Reactive imunohistochimice pentru diagnosticul tumorilor solide care sunt compatibile cu  autostainere (Epredia 480S  sau Link48 )

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Cantitatea/ U/M | Cerințele tehnice | Pret cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anticorpi monoclonal Cytokeratin Coctail (clone AE1/AE3) | 1200/teste | Anticorpi monoclonale mouse Clone clone AE1/AE3, Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină; IVD.ISO.CE , concentrat | Pentru un an |
| 2 | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin HMW (high molecular weight) | 100/teste | Anticorpi monoclonale mouse Clone 34be12, Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU,concentrat | Pentru un an |
| 3 | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 7 | 1200/teste | Anticorpi monoclonale mouse Clone OV-TL 12/30 ; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat | Pentru un an |
| 4 | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 20 | 1200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat | Pentru un an |
| 5 | Anticorpi Monoclonal INSM 1 | 500/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat | Pentru un an |
| 6 | Anticorpi Monoclonal Synaptofizin | 500/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat | Pentru un an |
| 7 | Anticorpi Monoclonal Vimentin | 500/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, | Pentru un an |
| 8 | Anticorpi Monoclonal GFAP | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 9 | Anticorpi Monoclonal MUC4 | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 10 | Anticorpi Monoclonal Actin | 400/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, | Pentru un an |
| 11 | Anticorpi Monoclonal Desmin | 400/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, | Pentru un an |
| 12 | Anticorpi Monoclonal Calponin | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 13 | Anticorpi Monoclonal CD31 | 100/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, | Pentru un an |
| 14 | Anticorpi Monoclonal CD34 | 250/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat | Pentru un an |
| 15 | Anticorpi Monoclonal ERG | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU, | Pentru un an |
| 16 | Anticorpi Monoclonal HHV8 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 17 | Anticorpi Monoclonal D2-40 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 18 | Anticorpi Monoclonal SS18-SSX | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 19 | Anticorpi Monoclonal TLE1 | 400/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat | Pentru un an |
| 20 | Anticorpi Monoclonal MDM2 | 100/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat | Pentru un an |
| 21 | Anticorpi Monoclonal CDK4 | 100/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD ISO CE, concentrat | Pentru un an |
| 22 | Anticorpi Monoclonal/Polyclonal CD 117 | 300/teste | Anticorpi monoclonale/polyclonal mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD ISO CE, concentrat | Pentru un an |
| 23 | Anticorpi Monoclonal DOG1 | 300/teste | Anticorpi monoclonale/polyclonal mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat | Pentru un an |
| 24 | Anticorpi Polyclonal S100 | 300/teste | Anticorpi monoclonale/polyclonal mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat | Pentru un an |
| 25 | Anticorpi Monoclonal SOX10 | 100/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD ISO CE, concentrat | Pentru un an |
| 26 | Anticorpi Monoclonal CK5/6 | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD ISO CE, concentrat | Pentru un an |
| 27 | Anticorpi Monoclonal GCDFP15 | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD ISO CE, concentrat | Pentru un an |
| 28 | Anticorpi Monoclonal mamoglobin | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD ISO CE, concentrat | Pentru un an |
| 29 | Anticorpi Monoclonal Myosine Smooth Muscle heavy Chain (SMMHC) | 100/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, | Pentru un an |
| 30 | Anticorpi Monoclonal GATA 3 | 300/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, | Pentru un an |
| 31 | Anticorpi Monoclonal E-cadherin | 300/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, | Pentru un an |
| 32 | Anticorpi Monoclonal p120 | 300/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, | Pentru un an |
| 33 | Anticorpi Monoclonal NKX3.1 | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, | Pentru un an |
| 34 | Anticorpi Monoclonal PAX8 (c-terminus) | 600/teste | Anticorpi monoclonale clone PAX8R1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, | Pentru un an |
| 35 | Anticorpi Monoclonal WT1 | 300/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit clone WT49 sau 6F-H2, anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrate, | Pentru un an |
| 36 | Anticorpi Monoclonal AMACR /Racemase/P504S | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU, concentrat | Pentru un an |
| 37 | Anticorpi Monoclonal Carbonic Anhydrase (CAIX) | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, | Pentru un an |
| 38 | Anticorpi Monoclonal SOX2 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 39 | Anticorpi Monoclonal OCT 4 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 40 | Anticorpi Monoclonal SALL 4 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 41 | Anticorpi Monoclonal hCG | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 42 | Anticorpi Monoclonal AFP | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 43 | Anticorpi Monoclonal TTF-1 | 700/teste | Anticorpi monoclonale clone 8G7G3/1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, | Pentru un an |
| 44 | Anticorpi Monoclonal tireoglobulin | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 45 | Anticorpi Monoclonal calcitonin | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 46 | Anticorpi Monoclonal CDX2 | 350/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, | Pentru un an |
| 47 | Anticorpi Monoclonal SATB2 | 350/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, | Pentru un an |
| 48 | Anticorpi Monoclonal Napsin A | 400/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 49 | Anticorpi Monoclonal p63 | 800/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, | Pentru un an |
| 50 | Anticorpi Monoclonal Claudin 4 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 51 | Anticorpi Monoclonal Calretinin | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 52 | Anticorpi Monoclonal p53 | 300/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 53 | Anticorpi Monoclonal p16 | 400/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat, | Pentru un an |
| 54 | Anticorpi Monoclonal ki67 | 800/teste | Anticorpi monoclonale clone MIB1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , concentrat | Pentru un an |
| 55 | Anticorpi Monoclonal PRAME | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 56 | Anticorpi Monoclonal CEA | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 57 | Anticorpi Monoclonal HBME1 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 58 | Anticorpi Monoclonal PAX2 | 100/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 59 | Anticorpi Monoclonal OLIG2 | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 60 | Anticorpi Monoclonal Cathepsin K | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 61 | Anticorpi Monoclonal ATRX | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 62 | Anticorpi Monoclonal IFTM1 | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD.ISO.CE , RTU | Pentru un an |
| 63 | Detection System | 17000/teste | Non-biotin Mouse/Rabbit HRP/DAB Brown; sau HRP /RED sau HRP green IVD-ISO CE, | Pentru un an |
| 64 | Tris Buffer Saline | 17000/teste | Mouse/Rabbit concentrate IVD-ISO CE, | Pentru un an |
| 65 | HIER Buffer | 17000/teste | Citrate Buffer sau EDTA pH 6,0 -9,0 in dependenta de anticorpi si protocol Mouse/Rabbit concentrate IVD-ISO CE | Pentru un an |
| 66 | Antibody Diluent | 14000/teste | Pentru diluarea anticorpilor Mouse/Rabbit IVD-ISO CE | Pentru un an |
| 67 | Slides pentru IHC | 30000/buc | Lame pentru IHC 25x75x1mm cu suprafata adeziva | Pentru un an |
| 68 | Detection System | 17000/teste | Non-biotin Mouse/Rabbit HRP/DAB Brown; sau HRP /RED sau HRP green IVD-ISO CE, | Pentru un an |
| 69 | Delimiting pen (creion) | 7 |  | Pentru un an |

Termen de valabitatea -2 ani

Sef serviciu Anatomie Patologica                                             Inga Chemencedji