- ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. 12 din 30.06.2022

privind achiziționarea Aparate de aer condiționat (climatizatoare) de tip On/Off și instalare

prin procedura de achiziție de mică valoare

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://ifa.md/ro/stateacquisitions

- Denumirea autorității contractante: I.P. Institutul de Fizică Aplicată

- IDNO: 1005600034034

- Adresa mun. Chișinău, str. Academiei, 5, MD 2028

- Numărul de telefon/fax: 022 738 169 / 022 738 149

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@ifa.md, www.ifa.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică de cercetări științifice în domeniul fizicii fundamentale și aplicate.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat (climatizatoare) de tip On/Off și instalare | bucata | 1 | Tip: On/Off Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: min. 40 m2 Putere: min. 18000 BTU Funcție Răcire / Încălzire Clasa de eficienta energetica > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+ Alimentare (Ph-V-Hz)1 Ph-220V240V-50Hz Accesorii: telecomanda Garanție: min 2 ani Pretul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialele necesare Pentru instalaree va fi nevoie aproxamitiv de: Traseul frigorific aproxamitiv 5 m. | 10,0 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 10, 0 |

NOTĂ : Procurarea va fi efectuată din proiectul ”H2020-MSCA-RISE-2017 nr. 778357- SMARTELECTRODES „Electrozi  metalici și semiconductori inteligenți pentru procesarea electrochimica și dispozitivele electrochimice” inclus în Anexa nr. 2 al HG 246 din 08.04.2010 cu modificările ulterioare (cu cota zero a TVA).

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot.

- Admiterea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: în termen de 15 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim al cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standart, completată integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, model/cod de referință (model/cod care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/ broșurilor producătorului), producător, țară de origine. În cazul în care se atașează anexă, ea trebuie să fie atașată la formular completată integral și semnată electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standart, completată integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnată electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 3 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standart, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 4 | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului | semnat electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 5 | Date despre operatorul economic | Conform modelului din Formularul 1, din Anunțul de participare | Obligatoriu |
| 6 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | conform Formularul 2 din Anunțul de participare | Obligatoriu după primirea scrisorii de înștiințare a cîștigătorului |
| 7 | Demonstrarea înscrierii în Lista producătorilor de EEE, prin SIA MD (https://siamd.gov.md/ portal/deee.html) | Prezentarea numărului de înregistrare din ,,Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului” a producătorului/distribuitorului, drept dovadă a conformării prevederilor Legii nr.209 din 29.07.2016 privind deșeurile (pentru operatorul economic participant la procedura de achiziție sau operatorul economic care produce, comercializează sau importă bunurile) | Obligatoriu |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică. Numărul rundelor - 3. Pasul minim – 1%.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor tehnice solicitate.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- pe: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 30.06.2022.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică.

- Alte informații relevante: În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu 01.01.2021, facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura;

Conducătorul grupului de lucru:							Marina ȚURCAN

Tel 022738169

E-mail: achizitii@ifa.md

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2022 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1656595592590 din 30.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat (climatizatoare) și instalare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparate de aer condiționat (climatizatoare) de tip On/Off și instalare |  |  |  |  |  | Tip: On/Off Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: min. 40 m2 Putere: min. 18000 BTU Funcție Răcire / Încălzire Clasa de eficienta energetica > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+ Alimentare (Ph-V-Hz)1 Ph-220V240V-50Hz Accesorii: telecomanda Garanție: min 2 ani Pretul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialele necesare Pentru instalaree va fi nevoie aproxamitiv de: Traseul frigorific aproxamitiv 5 m. |  |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2022 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1656595592590 din 30.06.2022. Obiectul de achiziției: Aparate de aer condiționat (climatizatoare) și instalare. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1. 39717200-3; Aparate de aer condiționat (climatizatoare) de tip On/Off și instalare; buc; 1; în termen de 15 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.; MD90TRPHAA314110B16312AD. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către__________________________________________________________________                 (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________

(se indică obiectul achiziției) prin procedura de achiziție_____________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile,

(durata în litere și cifre),

respectiv până la data de ___________________

(ziua/luna/anul),

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării _______________ Cu stimă,

Ofertant/candidat

___________________

(semnătura autorizată)

Formular 1

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei

- Adresa Firmei

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)

- Codul fiscal / IDNO

- Nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat

- Telefon de contact

- E-mail

- Tipul Firmei __________________________________

privat, public, plătitor/neplătiror de TVA etc

- Întreprinderea este:

Cu capital autohton □

Cu capital mixt/asociere □

Cu capital străin □

10. Fondatorul Firmei și ultimul PatronFondatorul Firmei și ultimul Patron

- Numele, Prenumele director/administrator

- Experiența în domeniu

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța)

- adresa băncii

- c/b

- cod IBAN

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.

- Modalitatea de semnare a contractului (se va menține sau bifa opțiunea agreată):

□ electronic

□ olograf

Data_____/______/____________	Semnătura _____________________________

__________________________L.Ș

Formular 2

APROBAT

prin Ordinul

Ministrului Finanțelor

nr. 145 din 24 noiembrie 2020

- DECLARAŢIE

- privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. _________________ din data __/__/___, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________