## Foaie1
Lot 2. Modul pentru mecanică și fenomenele mecanice
2.1 | 38000000-5 | Balanță | Buc | 17 | Balanță cu talere din plastic, cu brațe egale, cu mecanism de echilibrare, pe suport din oțel, cu set de mase marcate inclus, cu masa maximă de măsurare cel puțin 200 g și precizia de cel puțin 0,1 g, înălțimea maximă nu mai mult de 200 mm.
2.2 | 38000000-5 | Balanță cu 3 brațe | Buc | 1 | Instrument de măsurare a a greutății corpurilor prin echilibrarea lor cu greutăți etalonate. Balanța este realizată dintr-un aliaj de aluminiu şi oţel de înaltă calitate, cu suprafaţa uşor manevrabilă. Mecanismul permite obţinerea unor indicatori foarte precişi de măsurare. Specificaţii tehnice: capacitate: 2610g; lizibilitate: 0,1g; scala primară: 10x0,1g; scala secundară: 100x10g.
2.3 | 38000000-5 | Cântar electronic | Buc | 3 | Cântar staționar, cu dimensiuni maxime de 200x3000x50 mm, cu afișaj digital, masa maximă măsurată cel puțin 1000 g, precizia 0,1 g, bloc de alimentare inclus.
2.4 | 38000000-5 | Dinamometru cilindric cu arc 2,5N | Buc | 5 | Dinamometru cilindric transparent, scara dublã, Capacitate: 2.5N / 250g. Permite mãsurarea forței și a masei.
2.5 | 38000000-5 | Dinamometru cilindric cu arc 5N | Buc | 17 | Dinamometru cilindric transparent, scara dublã, Capacitate: 5N / 500g. Permite mãsurarea forței și a masei.
2.6 | 38000000-5 | Dinamometru cilindric cu arc 10 N | Buc | 10 | Dinamometru cilindric transparent, scara dublã, Capacitate: 10N / 1000g. Permite mãsurarea forței și a masei.
2.7 | 38000000-5 | Set arcuri elicoidale | Buc | 10 | Setul include 4-5 arcuri elicoidale cu capacitate de: 0,5N, 1N, 2N, 3N și 5N, folosite pentru măsurarea forței și a masei
2.8 | 38000000-5 | Dispozitiv pentru demonstrarea legii lui Hooke | Buc | 17 | Dispozitivul studiaza deformarea elastica a unui resort. Pune in evidenta alungirea in functie de forta deformatoare. Componenta: suport metalic, scala gradata.
2.9 | 38000000-5 | Set greutăți alamă placate cu nichel | Buc | 17 | Setul conține urmãtoarele tipuri de gre-utãți așezate într-o cutie de lemn: 2x10mg, 1x20mg, 1x50mg, 1x1g, 2x2g, 1x5g, 2x10g, 1x20g, 1x50g.
2.10 | 38000000-5 | Set pentru demonstrarea legii lui Arhimede | Buc | 17 | Conține: vas din plastic cu racord lateral de scurgere a apei, dinamometru gradat în N, cilindri din plastic, unul plin, cu tortiță, altul gol cu tortiță și cârlig de prindere în partea de jos, astfel că cilindrul plin încape strict în cel gol.
2.11 | 38000000-5 | Aparat pentru demonstrarea legii gazelor | Buc | 1 | Aparat utilizat pentru a demonstra legile gazelor la predarea fizicii în școli. Utilizată pentru a demonstrarea legii lui Boyle-Mariotte, legii lui Chatles, a legii și ecuației pentru gaze ideale a lui Gay-Lussac.
2.12 | 38000000-5 | Dispozitiv pentru demonstrarea legii flotabilității | Buc | 1 | Aparat pentru a demonstra Principiul lui Arhimede flotabilității în fluide. Constă dintr-un cilindru gol, cu un etrier și cârlig, precum și un cilindru montat tocmai bun cu un ochi.
2.13 | 38000000-5 | Dispozitiv pentru demonstrarea legii lui Pascal | Buc | 1 | Dispozitivul cu doi cilindri de sticla cu pistoane asezate vertical pe suport metalic. Cilindri sunt racordati la un tub flexibil de plastic. Setul mai cuprinde 15 saibe de incarcare metalice ce permit modificarea presiunii.
2.14 | 38000000-5 | Presă Hidraulică | Buc | 1 | Dispozitiv folosit în școli pentru a demonstra transmiterea presiunii în lichide. Este o aplicatie a legii lui Pascal.
2.15 | 38000000-5 | Aparat pentru demonstrarea legii Boyle | Buc | 1 | Aparat pentru determinarea relaþiei dintre volumul și presiunea unui gaz, la temperaturã constantã. Reprezintã un cilindru de plexiglas. Este compus din: piston, un manometru și valve de intrare/ieșire a aerului. La rotirea mânerului pistonul se mișcã în cilindru. Astfel se poate crea presiune micã sau mare.
2.16 | 38000000-5 | Emisferile Magteburg | Buc | 1 | Dispozitiv utilizat pentru a demonstra existența presiunii atmosferice, prin creare de vid in interiorul emisferelor. Material - metal
2.17 | 38000000-5 | Pompă Vacuum | Buc | 2 | Pompă de presiune sau vacuum cu manometru (instalaţie mecanică, sau electrică , cu puterea minimă 90 W), pentru evacuarea şi pomparea aerului în experimentele de studiere a proceselor din gaze. Prevăzută cu robinet permite evacuarea aerului până la presiunea 130 Pa; În regim de pompare pot fi obţinute presiuni până la 0.3 MPa.
2.18 | 38000000-5 | Pompa Komovschi | Buc | 1 | Dispozitiv pentru evacuarea şi pomparea aerului în experimentele de studiere a proceselor din gaze. Prevăzută cu robinet permite evacuarea aerului până la presiunea 130 Pa; În regim de pompare pot fi obţinute presiuni până la 0.3 MPa. Material - fontă. Dimensiuni bază min 140x200 mm
2.19 | 38000000-5 | Set cilindru (metale) | Buc | 34 | Set cilindri pentru determinarea densității și căldura specifică a materialului. Setul cconstituie trei cilindri din cupru, fier, aluminiu cu același diametru de min. 20mm și aceeași înălțime de min 32mm.
2.20 | 38000000-5 | Set materiale solide | Buc | 10 | O varietate de materiale sub formă de cilindru, destinat să familiarizeze elevii cu aspectul, textura, duritatea și densitatea urmatoarelor matriale: Alamă Aluminiu PVC Nailon Rășină
2.21 | 38000000-5 | Plan înclinat cu accesorii | Buc | 17 | Plan înclinat cu accesorii (tribometru din lemn șlefuit, din specie de conifere, fără cioturi, lungimea de 900-1000 mm, lățimea cel puțin 100 mm și grosimea 25-35 mm, cu element de fixare în stativ. La un capăt tribometrul este prevăzut cu un scripete din plastic sau metal cu diametrul maxim de 40 mm și grosimea 4-5 mm). Accesorii: cel puțin o bară de lemn cu dimensiuni minime 30x40x120 mm, cu câte trei orificii oarbe cu diametrul de 10 mm făcute până la jumătatea corpului, distribuite simetric pe fiecare din două fețe adiacente; la mijlocul unei fețe mici să fie un cârlig de prindere.
2.22 | 38000000-5 | Uluc înclinat cu accesorii | Buc | 17 | Uluc metalic (Cornieră cu lungimea 900-1000 mm, lățimea 15-25 mm oțel sau aluminiu, cu grosimea metalului de minim 1,5 mm. Abaterea de la planeitate nu mai mare de 1 mm la toată lungimea ulucului, prevăzut cu bară cu diametrul minim 5 mm pentru fixare în stativ) cu accesorii – 3 bile cu diametru diferit cuprins între 6 și 12 mm
2.23 | 38000000-5 | Dispozitiv pentru studiul comportării forțelor | Buc | 1 | Aparat pentru examinarea cantitativã a compunerii și descompunerii forțelor, constând dintr-o placã de lucru circularã pe picior stabil, cu scalare dublã a diviziunilor unghiului. Prin trei role de schimbare a direcþiei (așezate în rulmenți cu clame de fixare) se agațã greutãți la șireturile cu cârlige.
2.24 | 38000000-5 | Manometru | Buc | 11 | Aparat pentru măsurarea presiunii gazelor. Manometru cu lichid (un tub de sticlă în formă de U fixat pe un suport plat cu scară gradată în ±150 mm. Dimensiuni aprox: 380x40x25 mm
2.25 | 38000000-5 | Barometru aneroid | Buc | 1 | Barometru cilindric din plastic, cu indicator, cu gama de măsurare 700-800 mm Hg, cutia barometrică vidată din alamă. Dimensiuni longitudinale nu mai mici de 150 mm.
2.26 | 38000000-5 | Model turbină Hidraulică | Buc | 1 | Aparat folosit pentru demonstrarea principiului de lucru al generatorului turbinei hidraulice.
2.27 | 38000000-5 | Aparat pentru demonstrarea nivelelor lichidelor / Vase comunicante | Buc | 2 | Vase comunicante este un sistem de tuburi sau de vase care comunică între ele, astfel încât un lichid turnat într-unul dintre tuburi trece și în celelalte, ridicându-se în toate la același nivel. Aparatul cuprinde patru tuburi de sticlă de diferite forme și volum plasate vertical și conectate la un tub de comunicare orizontal. Tuburile sunt montate pe un suport de plastic.