Lucrari de reparatie a birourilor la IP Stefan Voda	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Lucrari electrice interioare

Valoarea de deviz  52 616,20 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie
					
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	6,0000	66,309
——————————
66,309
	397,854
——————————
397,854
	
2	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	10,0000	17,298
——————————
17,298
	172,980
——————————
172,980
	
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	16,0000	9,758
——————————
8,649
	156,128
——————————
138,384

		Total	 Lei			 726,962
	
		ASM	22,5 %			 159,574
	
		Cheltuieli de transport	10 %			 1,014
	
		Cheltuieli de regie	13 %			 115,382
	
		Beneficiu de deviz	4 %			 40,117
	
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu				1 043,049
709,218	
		2. Lucrari de montare
					
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,0000	230,614
——————————
136,654
	230,614
——————————
136,654
	
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AD-12)
	buc	3,0000	150,220
——————————
89,950
	450,659
——————————
269,849
	
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (VA47-29)
	buc	5,0000	150,220
——————————
89,950
	751,098
——————————
449,748
	
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	3,2600	1 144,517
——————————
714,984
	3 731,124
——————————
2 330,848
	
8		Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2
	m	250,0000	12,600
——————————
0,000
	3 150,000
——————————
0,000
	
9		Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2
	m	168,0000	8,300
——————————
0,000
	1 394,400
——————————
0,000
	
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	3,6000	2 360,975
——————————
1 372,308
	8 499,509
——————————
4 940,309
	
11		Teava gofrata din PVC d=16 mm
	m	360,0000	2,600
——————————
0,000
	936,000
——————————
0,000
	
12	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc	0,1700	13 911,565
——————————
9 744,541
	2 364,966
——————————
1 656,572
	
13		Corp iluminat luminiscent 4x18, IP20
	buc	17,0000	320,000
——————————
0,000
	5 440,000
——————————
0,000
	
14	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,0100	7 812,600
——————————
5 091,400
	78,126
——————————
50,914
	
15		Corp de iluminat cu lampi incandescente 60W
	buc	1,0000	180,000
——————————
0,000
	180,000
——————————
0,000
	
16	pret furnizor	Lampa luminiscenta 18 W
	buc	40,0000	24,000
——————————
0,000
	960,000
——————————
0,000
	
17	pret furnizor	Lampa incandescenta 60 W
	buc	1,0000	32,000
——————————
0,000
	32,000
——————————
0,000
	
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,1400	2 718,664
——————————
2 490,914
	380,613
——————————
348,728
	
19	pret furnizor	Priza cu PE (N) unitara
	buc	14,0000	32,000
——————————
0,000
	448,000
——————————
0,000
	
20	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,0800	2 757,375
——————————
2 531,275
	220,590
——————————
202,502
	
21	pret furnizor	Intrerupator interior bipolar
	buc	8,0000	24,000
——————————
0,000
	192,000
——————————
0,000

		Total	 Lei			 29 439,699
	
		ASM	22,5 %			 2 336,878
	
		Cheltuieli de transport	10 %			 1 428,996
	
		Cheltuieli de regie	65 %			 6 750,981
	
		Beneficiu de deviz	4 %			 1 598,262
	
		Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu				41 554,816
10 386,124	
		3. Utilaj
					
22		Dulap de comanda cu 18 module
	buc	1,0000	380,000
——————————
0,000
	380,000
——————————
0,000
	
23		Automat diferential AD-12, 16A, 30mA
	buc	2,0000	228,000
——————————
0,000
	456,000
——————————
0,000
	
24		Automat diferential AD-12, 16A, 10mA
	buc	1,0000	228,000
——————————
0,000
	228,000
——————————
0,000
	
25		Automat VA47-29, 1P, 10A,B
	buc	4,0000	35,000
——————————
0,000
	140,000
——————————
0,000
	
26		Automat VA47-29, 3P, C-25A
	buc	1,0000	45,000
——————————
0,000
	45,000
——————————
0,000

		Total	 Lei			 1 249,000
	
		Total Utilaj
Inclusiv salariu				1 249,000

							
		Total	 Lei			43 846,83
	
		TVA	20 %			8 769,37

Total deviz:
Inclusiv salariu				52 616,20
——————
11 095,33

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)