CAIET DE SARCINI

pentru achiziția serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerințelor minime pentru servicii de reglare și verificare metrologică, demontare/montare mijloace de măsurare din componența sistemelor de evidență a consumului de apă, gaze naturale și agent termic la sursele “Termoelectrica”S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor | U/M, set |  | Cant. |  | Specificația tehnică |  |  | Valoare estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50411000-9 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PMI 2025 CAT_D_Generare_M_p.22, CET Sursa1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Reglare și verificare metrologică, demontare/montare sisteme de evidență comercială a consumului de apă potabilă/tehnică, gaze naturale, pe bază de dispozitive de strangulare, și a sistemului de evidență a consumului de gaze în bază de contor de gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) | buc. |  | 28 |  | Conform anexei nr.1 |  |  | 38 000,00 |
|  |  | PMI 2025 CAT_D_Generare_M_p.42, CET Sursa2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Reglare și verificare metrologică sisteme de evidență comercială a consumului de apă și gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, absolută și termometre cu rezistență. Înlocuirea acumulatoarelor pentru alimentare de rezervă-după necesitate) | buc. |  | 20 |  | Conform anexei nr.1 |  |  | 39 500,00 |
|  |  | PMI 2025 CAT_D_Generare_M_p.53, CT Vest |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Reglare, montare și verificare metrologică sistem de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ (corector, traductori de presiune și temperatură) | set |  | 1 |  | Conform anexei nr.1 |  |  | 15 000,00 |
|  |  | PMI 2025 CAT_D_Generare_M_p.61, CT Sud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Reglare, montare și verificare metrologică sistem de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ (corector, traductori de presiune și temperatură) | set |  | 1 |  | Conform anexei nr.1 |  |  | 15 000,00 |
|  |  | Total Lot 1 |  |  |  |  |  |  | 107 500,00 |  |
| 2. | 50411000-9 | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PMI 2025 CAT_D_Generare_M_p.23, CET Sursa1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Reglare și verificare metrologică, demontarea/montarea sisteme de evidență tehnologică a evidenței consumului de agent termic direcția Ciocana tur/retur, pe bază de dispozitive de strangulare ( calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) | buc. | 18 |  | Conform anexei nr.1 |  |  | 25 000,00 |  |
|  |  | PMI 2025 CAT_D_Generare_M_p.43, CET Sursa2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Reglare și verificare metrologică sisteme de evidență tehnologică a consumului de apă de supliment, agent termic direcție Ciocana tur/retur (calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, absolută și termometre cu rezistență. Înlocuirea acumulator pentru alimentare de rezervă-după necesitate ) | buc. | 8 |  | Conform anexei nr.1 |  |  | 22 000,00 |  |
|  |  | Total Lot 2 |  |  |  |  |  |  | 47 000,00 |  |
| 3. | 50411000-9 | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PMI 2025 CAT_D_Generare_M_p.24, CET Sursa1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Reglare și verificare metrologică, demontare/montare a traductorilor de presiune Blocul nr.1 (măsurarea presiunii și debitului combustibilului gaz și păcură 36 buc + rezervă 2 buc) | buc. | 38 |  |  |  | Conform anexei nr.1 | 35 000,00 |  |
|  |  | Total Lot 3 |  |  |  |  |  |  | 35 000,00 |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 189 500,00 |  |

- Termenul de realizare a serviciilor: lucrările vor fi realizate în lunile martie-decembrie 2025.

Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat de către Beneficiar din diferite motive tehnice sau de exploatare a utilajului tehnologic, despre acest fapt Executantul va fi anunțat în prealabil.

- Documente obligatorii de prezentare a ofertelor:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include specificația de preț pentru executarea serviciilor conform cerințelor din punctul 1.

- Certificat de înegistrare a companiei.

- Devizele de cheltuieli pentru serviciile solicitate (conform listelor cu cantitățile lucrărilor din Anexa nr.2).

- Aviz tehnic de înregistrare în domeniul reparației mijloacelor de măsurare specificate, cu prezentarea avizului tehnic de înregistrare (pentru efectuarea lucrărilor de reglare/reparare mijloace de măsurare specificate).

- Certificatul de acreditare și certificatul de desemnare pentru activitățile de verificare metrologică solicitată,  valabile la data depunerii ofertelor.

- Informația privind subcontractactanți (în cazul în care serviciul reglare/reparare sau  de verificare metrologică va fi efectuat de un alt executant).

- Certificate de competență a personalului în domeniul serviciilor solicitate.

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toată tehnica și instrumentele necesare pentru efectuarea serviciilor, sau să dețină contract de arendă;

- Dovadă de experiență în domeniul reparației și ajustării mijloacelor de măsurare specificate.

- Documentaţia normativă tehnică de reglementare a serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Legea nr.19 din 04.03.2016 |  | Legea metrologiei |
| 2. | HG 1118/2018 |  | cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală privind modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes public |
| 3. | HG nr.552 din 12.07.2017 |  | Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural |
| 4. | SM GOST 8.461:2010 |  | Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Procedura de verificare metrologică |
| 5. | SM EN ISO 5167-1:2022 |  | Măsurarea debitului de fluide prin metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune. Principii și condiții generale |
| 6. | RGML 12:2018 |  | Sistemul Naţional de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică |
| 7. | NML 3-12:2018 |  | Dispozitive de conversie a volumului. Procedura de verificare metrologică |
| 8. | NML 6-05:2017 |  | Contoare de energie termică. Procedura de verificare metrologică |
| 9. | МИ 1997-89 |  | Преобразователи давления измерительные. Методика поверки |
| 10. | NCM G.03.03:2015 |  | Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare |
| 11. | NRS 35-03-59:2003 |  | Reguli de construire și exploatare a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte |
| 12. | HG Nr.603 din 11.08.2011 |  | privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă |
| 13. | HG Nr.353 din 05.05.2010 |  | cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă |

- Cerințe de îndeplinire a serviciilor:

- Executantul serviciilor trebuie să asigure integral toate tipurile de lucrări specificate în Tabelul volumelor de lucrări (Anexa nr.1) al prezentului caiet de sarcini, respectînd prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova (RGML, NML, MИ ş.a.) inclusiv și celor stipulate în punctul 5, pentru tipurile specificate de mijloace de măsurare.

- Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

- Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe cerințele tehnicii securității și prevederile actelor normative stipulate în punctul 4.

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de Executantul serviciilor.

- Serviciile de demontare și montare a mijloacelor de măsurare pînă/după verificarea metrologică, este asigurată de Executantul serviciilor, în prezența obligatorie a reprezentanților Beneficiarului. Aceiași cerință se aplică și pentru procesul de punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare.

- Pentru executarea serviciilor, Executantul va utiliza toate aparatele, ustensile, instrumente și alte materialele necesare din dotarea sa personală.

- Executantul va asigura verificarea metrologică și punerea în funcțiune a corectoarelor de volum de gaze  și calculatoarelor de energie termică, traductorilor de presiune și termometrelor cu rezistență de lucru.

- Prestarea serviciilor de reglare, calibrare, reparație (după caz) se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare din momentul transportării mijloacelor de măsurare la sediul Executantului, serviciile de verificare metrologică se vor efectua în termen de 10 zile lucrătoare.

- Executantul serviciilor va prezenta la final proces verbal de îndeplinire a lucrărilor cu descrierea lucrărilor efectuate.

- Executantul va elibera documente de verificare metrologică (buletin de verificare sau de inutilizabilitate – după caz) pentru fiecare mijloc de măsurare verificat metrologic sau pentru fiecare sistem de evidență în parte.

- În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de verificare metrologică la data şi în termenii stabiliţi, executantul trebuie să informeze întreprinderea despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen.

- Perioada de garanție pentru lucrările de reparație, reglare,calibrare și punere în funcțiune a

echipamentului de măsurare va constitui – minim 12 luni din momentul recepției.

- Volumul lucrărilor de reparație, calibrare, reglare:

- Procedura de reglare sau reparație va cuprinde toate lucrările necesare pentru ca mijloacele de măsurare să fie admise spre verificare metrologică și să susțină verificarea metrologică (după caz- ajustare, înlocuire piese uzate, calibrare ș.a.), cu întocmirea documente confirmative de executare a lucrărilor.

- Procedura de punere în funcțiune va cuprinde toate lucrările necesare, inclusiv și ajustarea bazei de date a corectoarelor de gaze și calculatoarelor de energie, pentru ca mijloacele de măsurare după montare să înregistreze date veridice și să transmită informația în regim online.

- În cazul în care va apărea necesitatea verificării inopinate, de către furnizorii de resurse energetice (apă, gaze), a corectitudinii funcționării sistemelor de evidență în perioada de garanție a lucrărilor de calibrare și reglare, Executantul serviciilor va asigura procedura corespunzătoare de verificare a funcționării sistemelor de evidență în prezența Beneficiarului și Furnizorilor.

- În cazul când mijlocul de măsurare (corectoare de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune absolută și diferențială) nu poate fi reparat, reglat sau calibrat, se vor întocmi documente confirmative pentru fiecare mijloc de măsurare în parte.

- Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în caz de apariție a necesității lucrărilor nominalizate.

- Cerinţe de mentenanţă:

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor apărute în procesul de exploatare a mijloacelor de măsurare).

- Condiţii de recepţie a lucrărilor/serviciilor:

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

- Beneficiarul  urmează   să  recepționeze  lucrările  efectuate  în termen  de 10 zile  calendaristice  prin  semnarea  procesului-verbal  de  recepție a lucrărilor,  sau  să  remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficiențelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Cerințe privind calculul costului:

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA, și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant  pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii (reparație, ajustare, calibrare mijloc de măsurare, ajustarea bazei de date, transportare mijloacelor de măsurare, verificare metrologică ș.a.).

Anexa nr.1

Tabel volumelor de lucrări

I. Volumul lucrărilor CET Sursa nr.1

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- |
| Mijloace de măsurare evidență comercială |  |  |
| Evidența comercială apă tehnică și potabilă |  |  |
| 1 | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 1 |
| 2 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori presiune și presiune diferențială, tip Deltabar S PMD75 și САПФИР-22-ДИ. | 5 |
| 3 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru tip ТСМ-1088 | 2 |
| Evidența comercială gaze naturale (consum mare prin diafragmă/ consum mic prin contor de gaze) |  |  |
| 4 | Verificare metrologică, reglare și reparare* corector de volum de gaze СПГ-761 | 1 |
| 5 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială, tip Rosemount 2088, Rosemount 3051 | 4 |
| 6 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru tip Rosemount Pt100. | 1 |
| Mijloace rezervă de avarie |  |  |
| 7 | Verificare metrologică, reglare și reparare* corector de volum de gaze СПГ-761 | 1 |
| 8 | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 1 |
| 9 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială, tip Deltabar S PMD75, САПФИР-22-ДИ, Rosemount 2088, Rosemount 3051 | 6 |
| 10 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială stația de electroliză, tip PMD-75-68A/0, PMP131 și MT100P. | 4 |
| 11 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru tip ТСМ-1088, Pt100. | 2 |
| Mijloace de evidență Blocul nr.1 (măsurarea presiunii și debitului combustibilului gaz și păcură) |  |  |
| 12 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială (36+2rezervă), tip SITRANS PLS-7MF4033, P200-7MF1565. | 38 |
| Mijloace de măsurare evidență tehnologică |  |  |
| Mijloace de evidență agent termic direcția Ciocana (tur/retur) |  |  |
| 13 | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 1 |
| 14 | Verificare metrologică termometre cu rezistență de lucru, tip ТСП-1088 100P | 2 |
| 15 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune și presiune diferențială, tip Rosemount 3051, САПФИР-22-MT, Signal MT101T. | 6 |
| Mijloace rezervă de avarie |  |  |
| 16 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială, tip Rosemount 3051, САПФИР-22-MT, MT-101T. | 5 |
| 17 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru, ТСП-1088 100P | 2 |
| 18 | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 2 |

*Repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defect.

II. Volumul lucrărilor CET Sursa nr.2

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- |
| Mijloace de măsurare evidență comercială |  |  |
| Evidenţa comercială apă tehnică şi potabilă |  |  |
| 1 | Verificare metrologică, reglare şi reparare* traductori de presiune absolută şi diferenţială, tip Deltabar S PMD75 și САПФИР-22-ДИ. | 5 |
| 2 | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 1 |
| 3 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru, ТСП-1088 | 4 |
| 4 | Înlocuirea acumulatoare pentru alimentare de rezervă la СПТ-961 (după necesitate) | 1 |
| Evidenţa comercială gaze naturale |  |  |
| 5 | Verificare metrologică, reglare şi reparare* corector de volum de gaze СПГ-761 | 2 |
| 6 | Verificare metrologică, reglare şi reparare* traductori de presiune absolută şi diferenţială, tip Rosemount 2088, Rosemount 3051 | 6 |
| 7 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru, ТСП-1088 | 2 |
| 8 | Înlocuirea acumulatoare pentru alimentare de rezervă СПГ-761 (după necesitate) | 1 |
| Mijloace de măsurare evidență tehnologică |  |  |
| Mijloace de evidență apă de supliment, agent termic direcția Ciocana (tur/retur) |  |  |
| 9 | Verificare metrologică, reglare şi reparare* traductori de presiune absolută şi diferenţială , tip, САПФИР-22-Д Д, КРТ-75. | 4 |
| 10 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru, TCM-1088 | 3 |
| 11 | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 1 |
| 12 | Înlocuirea acumulatoare pentru alimentare de rezervă СПТ (după necesitate) | 1 |

*Repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defect.

III. Volumul lucrărilor CT Vest

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- |
| Mijloace de măsurare evidență comercială |  |  |
| Evidența comercială gaze naturale |  |  |
| 1 | Verificare metrologică, reglare și reparare* corector de volum de gaze СПГ-761 | 1 |
| 2 | Verificare metrologică termometre cu rezistență de lucru, tip TPR Pt100 și TСМ-1088 | 3 |
| 3 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială, tip Rosemount 2088, Rosemount 3051 | 4 |

*Repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defect.

IV. Volumul lucrărilor CT Sud

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- |
| Mijloace de măsurare evidență comercială |  |  |
| Evidența comercială gaze naturale |  |  |
| 1 | Verificare metrologică, reglare și reparare* corector de volum de gaze СПГ-761 | 1 |
| 2 | Verificare metrologică termometre cu rezistență de lucru, tip TPR Pt100 și TСМ-1088 | 3 |
| 3 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială, tip Rosemount 2088, Rosemount 3051 | 4 |

*Repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defect.

Anexa nr.2

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.1

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Apă tehnologică pe baza calculatorului de energie СПТ 961.2 la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 4 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.1 | Pregătirea calculatorului СПТ pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale. | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 3 |
| 2 |  | Calculator de energie termică СПТ | un. | 1 |
| 3 |  | Traductor de temperatură ТСМ | un. | 1 |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.2

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Apă potabilă pe baza calculatorului de energie СПТ 961.2 la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 1 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 1 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 1 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 2 |
| 9 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 2 |
| 10 | 21.2.14.05.2 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 22.1.01.01.1 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 2 |
| 2 |  | Traductor de temperatură ТСМ | un. | 1 |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.3

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Gaze (consum mare/iarnă gazoduct T1) pe baza corectorului de gaze СПГ 761.2 la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 4 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului de gaze СПГ | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 3 |
| 2 |  | Corector de gaze СПГ | un. | 1 |
| 3 |  | Traductor de temperatură Pt100 | un. | 1 |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.4

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Gaze prin contor (consum mic/ gazoduct T2)

pe baza corectorului de gaze СПГ 761.2

la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 2 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 3 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 4 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 1 |
| 6 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 1 |
| 7 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 8 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului de gaze СПГ | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 1 |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.5

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a mijloacelor de măsură Rezervă de avarie (Apă tehnică/potabilă-5 un., gaze-5 un., stația de electroliză-4 un.) la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 6 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 4 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 6 |
| 4 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 4 |
| 5 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 12 |
| 6 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 12 |
| 7 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 8 | 21.2.12.03.1 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 9 | 22.1.12.03.1 | Pregătirea calculatorului СПТ pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 10 |
| 2 |  | Corector de gaze СПГ | un. | 1 |
| 3 |  | Calculator СПT | un. | 1 |
| 4 |  | Traductor de temperatură TCM | un. | 2 |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.6

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a mijloacelor de măsurare Blocul nr.1 (măsurarea presiunii și debitului combustibilului gaz și păcură) la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 4 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 34 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 4 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 34 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 5 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 4 |
| 6 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 34 |
| 7 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 38 |
| 8 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 38 |
| 9 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 38 |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.7

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență tehnologică a consumului de agent termic direcția Ciocana (tur/retur) pe baza calculatorului de energie termică СПT 961.2 la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 4 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 2 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 4 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 2 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 2 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 2 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 7 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 7 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.1 | Pregătirea calculatorului de energie termică СПT pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului de energie termică СПT | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 6 |
| 2 |  | Calculator de energie termică СПT | un. | 1 |
| 3 |  | Traductor de temperatură TCM | un. | 2 |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.8

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a mijloacelor de măsură

evidență tehnologică agent termic Rezervă de avarie la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 3 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 2 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 3 |
| 4 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 2 |
| 5 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 7 |
| 6 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 7 |
| 7 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 8 | 22.1.12.03.1 | Pregătirea calculatorului de energie termică СПT pentru verificare metrologică. | un. | 2 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 5 |
| 2 |  | Traductor de temperatură TCM | un. | 2 |
| 3 |  | Calculator de energie termică СПT | un. | 2 |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.9

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Apă tehnologică pe baza calculatorului de energie СПТ 961.2 la CET SURSA 2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 2 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 1 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 4 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale | un. | 1 |
| 12 | 22.1.12.03.1 | Pregătirea calculatorului de energie termică СПT pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 3 |
| 2 |  | Traductor de temperatură TCM | un. | 2 |
| 3 |  | Calculator de energie termică СПT | un. | 1 |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.10

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Apă potabilă pe baza calculatorului de energie СПТ 961.2 la CET SURSA 2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 1 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 1 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 1 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 2 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 2 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 2 |
| 2 |  | Traductor de temperatură TCM | un. | 2 |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.11

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Gaze (consum mare/iarnă) pe baza corectorului de gaze СПГ 761.2

la CET SURSA 2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 4 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului de gaze СПГ | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 3 |
| 2 |  | Corector de gaze СПГ | un. | 1 |
| 3 |  | Traductor de temperatură | un. | 1 |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.12

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Gaze (consum mic) pe baza corectorului de gaze СПГ 761.2 la CET SURSA2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 4 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului de gaze СПГ | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 3 |
| 2 |  | Corector de gaze СПГ | un. | 1 |
| 3 |  | Traductor de temperatură | un. | 1 |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.13

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență tehnologică a consumului de apă de supliment, agent termic direcția Ciocana (tur/retur) pe baza calculatorului de energie termică СПT 961.2 la CET SURSA 2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 2 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 2 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 3 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 2 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 5 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 5 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.1 | Pregătirea calculatorului de energie termică СПT pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului de energie termică СПT-2 canale | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 4 |
| 2 |  | Calculator de energie termică СПT | un. | 1 |
| 3 |  | Traductor de temperatură TCM | un. | 3 |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.14

Servicii de achiziționare și înlocuire a acumulatoarelor pentru alimentarea de rezervă a sistemelor de evidență a consumului de apă potabilă - apă tehnologică, agent termic pe baza calculatorului de energie termică СПТ, și a sistemelor de evidență a consumului de gaze pe baza corectorului de gaze СПГ CET SURSA 2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montarea și verificarea funcționării |  |  |  |
| 1 |  | Baterie de alimentare continue: tensiune 12V, capacitatea (50-70Ah) | un. | 3 |
| 2 |  | Servicii de montare baterie de alimentare continue | un. | 3 |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.15

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Gaze (gazoductul 1) pe baza corectorului de gaze СПГ 761.2 la CT Vest.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 4 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului de gaze СПГ | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 3 |
| 2 |  | Corector de gaze СПГ | un. | 1 |
|  |  | Traductor de temperatură TCM | un. | 2 |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.16

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Gaze (gazoductul 2) pe baza corectorului de gaze СПГ 761.2 la CT Vest.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 2 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 3 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 4 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 1 |
| 6 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 1 |
| 7 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 8 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 9 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului de gaze СПГ | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 1 |
| 2 |  | Traductor de temperatură TCM | un. | 1 |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.17

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Gaze (debit mare) pe baza corectorului de gaze СПГ 761.2 la CT Sud.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 4 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului de gaze СПГ | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 3 |
| 2 |  | Corector de gaze СПГ | un. | 1 |
|  |  | Traductor de temperatură TCM | un. | 2 |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.18

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Gaze (debit mic) pe baza corectorului de gaze СПГ 761.2 la CT Sud.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 2 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 3 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 4 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 1 |
| 6 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 1 |
| 7 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 8 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 9 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului de gaze СПГ | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 1 |
| 2 |  | Traductor de temperatură TCM | un. | 1 |