|  |  |  |  |  | Anexa nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicii de reparație a sistemului de pază pe parcursul anului 2021 |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Cablu COR 6/6CAL | metru | 1 |  |  |
| 2 | Cablu 4x0,50 CU, Flex (nu se supune arderii) | metru | 1 |  |  |
| 3 | Cablu electric SVVP 2*0,75 | metru | 1 |  |  |
| 4 | Canal cablu 20x10 | metru | 1 |  |  |
| 5 | Canal cablu 25x16 | metru | 1 |  |  |
| 6 | Sensor magnetic HO-03B alb | buc | 1 |  |  |
| 7 | Detector la mișcare LC-100 PI | buc | 1 |  |  |
| 8 | Detector combinat LC-102 PIGBS | buc | 1 |  |  |
| 9 | Buton de alarma radio ACS102R | buc | 1 |  |  |
| 10 | Croinstein HO-021 | buc | 1 |  |  |
| 11 | Panou de control ESIM364 | buc | 1 |  |  |
| 12 | Box E-ME1 | buc | 1 |  |  |
| 13 | Box metalic 110 | buc | 1 |  |  |
| 14 | Radioemițător radio Links 1M cu antena | buc | 1 |  |  |
| 15 | EKB3 LED Keypad | buc | 1 |  |  |
| 16 | Extinzator de paza EPGM1 | buc | 1 |  |  |
| 17 | Acumulator 12V 7,2 Ah | buc | 1 |  |  |
| 18 | RIP 3A | buc | 1 |  |  |
| 19 | Panou Antiincendiu Luni 9P | buc | 1 |  |  |
| 20 | Panou Antiincendiu Luni 1mod.2 | buc | 1 |  |  |
| 21 | Tastatura Luni 9M | buc | 1 |  |  |
| 22 | Detector de fumm SPD 3.10 | buc | 1 |  |  |
| 23 | Buton de alarmă IPR HF-911 | buc | 1 |  |  |
| 24 | Strobsirena HC-103 | buc | 1 |  |  |
| 25 | Detector termic FTL-A2 | buc | 1 |  |  |
| 26 | Panou de control PC-585 (CLAVIATURA 1555) | buc | 1 |  |  |
| 27 | Panou de control PC 1832 NKEH | buc | 1 |  |  |
| 28 | Claviatura PK 5501 E1H (LCD) | buc | 1 |  |  |