## f41
Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din ”15” septembrie 2021
Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție 21074465/ ocds-b3wdp1-MD-1677155315209 din 23.02.2023
Obiectul de achiziției: Reactivi de laborator
Denumirea bunurilor | Denumirea modelului serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bunuri
Lot 1
Kit pentru mentenanță anuală a analizatorului Selectra Pro XL (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Componenta setului : 1 BEARING, BALL 8 X 16 X 5 MM /Rulment unit 2 2 BEARING, BALL 7 X 14 X 5 MM/ Rulment unit 2 3 DRIVINGBELT MIXER / Garnitura din cauciuc unit 8 4 WATER FILTER/ Filtru pentru apa unit 2 5 SYRINGE LONG LIFE 100 uL/ Seringa de dozare unit 2 6 SYRINGE LONG LIFE 1 ML/ /Seringa de dozare unit 2 7 DUST FILTER/ Flitru unit 2 8 LAMP, CLEAR QUARTZ 12V/20W/ Lampa unit 2 9 SERVICE KIT WATER/ COOLING PUMP / Garnituri din cauciuc pu pompa de racire si pompa de apa unit 3 10 FILTER BLOCK ASSY / Flitru pu rotor de reactie unit 8 11 TUBE ASSY SAMPLE /Tub din teflon pu ser unit 2 12 TUBE ASSY REAGENT / Tub din teflor pu reagent unit 2 13 MEMBRANE KIT EPDM / Garnituri din cauciuc pu pompa de vacuum unit 2
Lot 2
Piesa de schimb Bearing, Ball 2.5x6x2.6mm |  |  |  | Rulment pentru ac pipetor compatibil cu analizatorul Automat Selectra ProXL
Lot 3
Piesa de schimb Needle Unit |  |  |  | Ac pipetor cu element de incalzire încorporat cu analizatorul Automat Selectra ProXL

## f42
Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din ”15” septembrie 2021
Specificaţii de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție 21074465/ ocds-b3wdp1-MD-1677155315209 din 23.02.2023
Obiectul de achiziției: Servicii mentenanță a analizatorului automat Selectra Pro XL (tip închis)
Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de prestare | Clasificație bugetară (IBAN)
Bunuri
50421000-2 | Lot 1 : Kit pentru mentenanță anuală a analizatorului Selectra Pro XL (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | set | 1 | [5 empty] | MD75TRPCCQ518430A00083AA
50421000-2 | Lot 2 : Piesa de schimb Bearing, Ball 2.5x6x2.6mm | buc | 2 | [5 empty] | MD75TRPCCQ518430A00083AA
50421000-2 | Lot 3 : Piesa de schimb Needle Unit | buc | 1 | [5 empty] | MD75TRPCCQ518430A00083AA
Total Lot:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
| MD75TRPCCQ518430A00083AA |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!