| Reparatia capitala a acoperisului cladirii Casei de Cultura din satul Etulia, raionul Vulcanesti. Actualizarea devizului de cheltuieli. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3600-2-1

Deviz-oferta № 3600-2-1

Капитальный ремонт крыши

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Демонтаж асбестоцементных листов | m2 | 1 530,00 |  |  |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Демонтаж жести | m2 | 80,00 |  |  |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor Cнятие обрешетки | m2 | 1 530,00 |  |  |
| 4 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. ( демонтаж слуховых окон ) | m3 | 0,50 |  |  |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc демонтаж водосточных труб | m | 50,30 |  |  |
| 6 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga Мусора | t | 31,00 |  |  |
| 7 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi | t | 31,00 |  |  |
| 8 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 31,00 |  |  |
| 9 | TsC51C | Lucrari la descarcarea gunoi in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis |  |  |  |  |
| 10 |  | SA (PE 5.6) |  | 0,00 |  |  |
| 11 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor ( Металочерепица 335+1195 ) | m2 | 1 530,00 |  |  |
| 12 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Покрытие кровельным листом с полимерным покрытием | m2 | 113,80 |  |  |
| 13 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V древесины =21,3м3 | m2 | 1 555,00 |  |  |
| 14 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime ОСВ толщ 10мм влагостойкий | m2 | 23,50 |  |  |
| 15 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 21,30 |  |  |
| 16 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (BARA 50*30) (прижимная планка +п7) V=0.4+1.35+0.17 | m3 | 1,75 |  |  |
| 17 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,75 |  |  |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (пароизоляционная пленка 360+1195=1498 | m2 | 1 555,00 |  |  |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 122,00 |  |  |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 98,00 |  |  |
| 21 | Цена фирмы | Rigleta antizapada (68 buc ) | m | 54,40 |  |  |
| 22 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Обшивка доской толщ.19мм Лобовая доска | m2 | 24,98 |  |  |
| 23 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Уголок 46,5+48,2+44,2 | kg | 138,90 |  |  |
| 24 |  | Lucarma слуховые окна L1.2 (SA PE 7) |  | 0,00 |  |  |
| 25 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (BARA )(п6.7) | m3 | 0,13 |  |  |
| 26 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,13 |  |  |
| 27 | RpCH11A | Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara | buc | 6,00 |  |  |
| 28 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F1.2 с жалюзями | m2 | 9,18 |  |  |
| 29 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Покрытие кровельным листом с полимерным покрытием | m2 | 28,50 |  |  |
| 30 |  | Фасад( SA PE 4) |  | 0,00 |  |  |
| 31 | RpCJ34B | Reparatii la fatade, prin pregatirea suprafetelor de tencuieli exterioare, zugravite cu huma sau var, in vederea vopsirii cu vinacet sau alte vopsele | m2 | 20,50 |  |  |
| 32 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente Окраска фасадными красками | m2 | 20,50 |  |  |

|  | Социальное страхование | 24,00 % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Транспортировка матер | 10,00 % |  |  |  |
|  | Заготовительно-складские расходы | 2,00 % |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 14,50 % |  |  |  |
|  | Итого | 100,00 + |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 6,00 % |  |  |  |