	Scoala primara-gradinita "A. Ursu", str. C. Iesilor, 57/3, DETS Buiucan
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatia blocului alimentar
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de reparatia blocului alimentar

	
	
	

	
	
	1.1.1. Demontari

	
	
	

	1
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane 

	m2
	103,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	12,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,4500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	5,1500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,0300

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	305,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	36,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	45,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	15,2500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,0500

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	150,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	120,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	120,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,4500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,2500

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	103,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	40,1700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	40,1700

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	5,1500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5,1500

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpCO56A


	Demontari: timplarie (Usi) 

	m2
	14,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,9400

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,9400

	
	
	Total
	
	
	

	6
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel 

	buc
	3,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	3,1500

	
	
	Total
	
	
	

	7
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	15,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	4,5000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	4,5000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,9000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2,0550

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3300

	
	
	Total
	
	
	

	8
	RpSA03A


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	18,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,4000

	
	
	Total
	
	
	

	9
	RpSB01A


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 

	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,6800

	
	
	Total
	
	
	

	10
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 

	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,4800

	
	
	Total
	
	
	

	11
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500

	
	
	Total
	
	
	

	12
	RpSC11A


	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox 

	buc
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,0000

	
	
	Total
	
	
	

	13
	RpSD02A


	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple 

	buc
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,6000

	
	
	Total
	
	
	

	14
	RpSB05C


	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.1.2. Pereti

	
	
	

	15
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht"sau similar  intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafuri, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	305,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	42,7000

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	126,5750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	15,2500

	
	
	Total
	
	
	

	16
	CF05A


	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	305,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	503,2500

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	106,7500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	91,5000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	5,1850

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	1,5250

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	3,0500

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	9,1500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3 050,0000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	549,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	11,2850

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,0500

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	115,9000

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	716,7500

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	15,2500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,9150

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,2200

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CF02D5


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=2,0000


	m2
	305,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	207,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	48,8000

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	3,3550

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	469,7000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	518,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,2700

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,2200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1830

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,9150

	
	
	Total
	
	
	

	18
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	55,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	24,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,1000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	53,9000

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0550

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,2750

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3410

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0825

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0550

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0550

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	305,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	9,1500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	45,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	15,2500

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la  25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	305,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	686,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	61,0000

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	320,2500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	122,0000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6 100,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	100,6500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,4400

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	1 220,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,1000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,6600

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CK18B


	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm 

	m
	55,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	28,6000

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1100

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	4,6750

	
	25211062718391
	Coltare din mase plastice - пластиковый уголок для плитки
	m
	57,7500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,3750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0550

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,1100

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,8250

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,3300

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,2200

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,1100

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,1100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0550

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,3300

	
	
	Total
	
	
	

	22
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 30*30 cm 

	buc
	12,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,6400

	
	2811236306222
	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	12,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	1,8000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	6,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.1.3. Tavan

	
	
	

	23
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht"sau similar  intr-un strat, la tavan 

	m2
	103,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	14,4200

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	42,7450

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,1500

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CK50A


	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, inclusiv corob 

	m2
	103,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	185,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,4500

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	5,1500

	
	2662102700202
	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm
	buc
	36,0500

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	88,5800

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	27,8100

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	4 635,0000

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	2 060,0000

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	123,6000

	
	2875276305105
	Conector
	buc
	457,3200

	
	
	Total
	
	
	

	25
	CK35B


	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat 

	buc
	103,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	20,6000

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	103,0000

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaji, nclusiv corob 

	m2
	103,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	20,6000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	113,3000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	15,4500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0309

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor, inclusiv corob 
K=2,0000


	m2
	103,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	92,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,6000

	
	26531021008334
	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"
	kg
	217,3094

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2060

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2060

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata pentru lucrari la interior,(de tip "Mattlatex" sau similar),  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	103,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	56,6500

	
	2430116103800
	Vopsea latex
	kg
	41,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	6,1800

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	51,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	5,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2060

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.1.4. Pardoseli

	
	
	

	29
	CN54A


	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau similar intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 

	m2
	103,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	14,4200

	
	243022610101014
	 GHIDROIZOL sau similar 
	kg
	82,4000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,1500

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CK18C


	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	103,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	26,7800

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	108,1500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,5750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,1030

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	618,0000

	
	
	Total
	
	
	

	31
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	103,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	61,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,3000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	3,3990

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 339,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,3260

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,0300

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,0900

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,2360

	
	
	Total
	
	
	

	32
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=6,0000


	m2
	103,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	61,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,3600

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	3,3990

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 328,7000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,3260

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,2360

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,8540

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,9270

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	103,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,0900

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	15,4500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,1500

	
	
	Total
	
	
	

	34
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  -Portelonat, 9 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm 

	m2
	103,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	231,7500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	25,7500

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	106,0900

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	417,1500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	30,9000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	2 060,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	92,7000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,6350

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,2360

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.1.5. Timplaria

	
	
	

	35
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB 

	m2
	14,0000

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	11,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4000

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	14,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	56,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	7,0000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	2,4500

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	8,4000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	14,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2800

	
	
	Total
	
	
	

	36
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Incalzita cu penoplast 4 cm interior, imbracata cu lambriuri din lemn si data cu lac (gata confectionata) 

	m2
	1,8900

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	6,6906

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7560

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,3591

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,5103

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,8900

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,5292

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,2646

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,6460

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0094

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,9450

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	1,3230

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0019

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0378

	
	
	Total
	
	
	

	37
	CK22B1


	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 

	m2
	3,1500

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,3075

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1890

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu
	m2
	3,1500

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	12,6000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5040

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1764

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,2600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,8900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0788

	
	
	Total
	
	
	

	38
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle 

	buc
	1,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,4200

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000

	
	
	Total
	
	
	

	39
	Pret firmei


	Plasele plisse anti insecte  pentru usi 

	м2
	1,8900

	
	2
	Plasa de moschit pentru usa
	м2
	1,8900

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplaria
	            
	

	 
	
	1.1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	
	

	40
	SB24E


	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm,  avind diametrul de 100 mm 
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,1000

	
	2875114202905
	Sifon pardosea cu iesire orizontala,

PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP,

нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50


	buc
	2,0400

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,2448

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,1020

	
	
	Total
	
	
	

	41
	RpSC21C


	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,6000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6120

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	4,0800

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2,0400

	
	
	Total
	
	
	

	42
	RpSC23A


	Montarea Spalator inox pentru spalat legume cu o cuva dimens. (Lxlxh) 1200x700x850 mm., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 
Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200


	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,5500

	
	28751142003002
	Spalator inox pentru spalat legume cu o cuva dimens. (Lxlxh) 1200x700x850 mm
	buc
	3,0600

	
	2875114203130
	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"
	buc
	3,0600

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	3,0600

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	6,1200

	
	2521216717051
	Teava din material plastic dn =40 mm
	m
	1,8360

	
	
	Total
	
	
	

	43
	SC06A


	Spalator inox cu o cuva, Dimensiune spalator (Lxlxh): 1200x600x850 mm,Adancime cuva 400 mm 
Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,1000

	
	28751142003001
	Spalator 1200x600x850 mm,Adancime cuva 400 mm
	buc
	2,0400

	
	2875114203130
	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	4,0800

	
	2521216717051
	Teava din material plastic dn =40 mm
	m
	1,2240

	
	
	Total
	
	
	

	44
	RpSC23A1


	Spalator inox pentru spalat legume cu o cuva dimens. (Lxlxh) 1800x700x850 mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 
Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,0200


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5000

	
	28751142003003
	Spalator inox pentru spalat legume cu o cuva dimens. (Lxlxh) 1800x700x850 mm
	buc
	2,0400

	
	2875114203130
	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"
	buc
	4,0800

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	4,0800

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	6,1200

	
	2521216717051
	Teava din material plastic dn =40 mm
	m
	2,2440

	
	
	Total
	
	
	

	45
	RpSD35A


	Montarea Baterie de bucatarie profesionala Chrome- dus extractabil si pipa rotativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	7,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	14,0000

	
	29131242013701
	Baterie bucatarie profesionala Chrome dus extractabil si pipa rotativa
	buc
	7,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	14,0000

	
	
	Total
	
	
	

	46
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,0000

	
	
	Total
	
	
	

	47
	RpSD20A


	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150


	buc
	7,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5200

	
	2913124201600-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	7,1050

	
	
	Total
	
	
	

	48
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200


	buc
	7,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,5400

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	7,1400

	
	
	Total
	
	
	

	49
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	25,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	18,7500

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	25,5000

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	17,5000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	11,2500

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	2,5000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	25,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,5000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1500

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0500

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	1,0475

	
	
	Total
	
	
	

	50
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,7000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1080

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,2700

	
	
	Total
	
	
	

	51
	RpSA43C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" 

	buc
	20,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,6000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	20,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,1000

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	6,2000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0240

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0200

	
	
	Total
	
	
	

	52
	RpSB13E


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	15,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,7000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	15,4500

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2250

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2250

	
	
	Total
	
	
	

	53
	RpSA43I


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" 

	buc
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,4000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	14,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0840

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	4,3400

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0168

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0140

	
	
	Total
	
	
	

	54
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	10,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,4000

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	10,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,3500

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	55
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210372
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	56
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	7,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,6600

	
	25231567210151
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	7,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,4900

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2100

	
	
	Total
	
	
	

	57
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	7,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3800

	
	25231567210373
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d=110
	buc
	7,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2450

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1050

	
	
	Total
	
	
	

	58
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	25231567210153
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	59
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210374
	Trecere d=110/50mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	60
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	25,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,5000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	25,7500

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	61
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0800

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
	
	
	

	62
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,1200

	
	25231567210372
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic  pentru canalizare
	buc
	12,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1440

	
	
	Total
	
	
	

	63
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,1200

	
	252315672103732
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d= 50
	buc
	12,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1440

	
	
	Total
	
	
	

	64
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6000

	
	25231567210155
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0480

	
	
	Total
	
	
	

	65
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,6000

	
	25231567210156
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	12,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2880

	
	
	Total
	
	
	

	66
	RpSA43F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,8800

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	12,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0720

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0144

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0120

	
	
	Total
	
	
	

	67
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	12,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,3600

	
	
	Total
	
	
	

	68
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	12,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,9600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,9600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0120

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0012

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0720

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	69
	RpSF02A


	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2" 

	buc
	7,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4900

	
	2875274123514
	Dop pentru busonare
	buc
	7,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0490

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0910

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatia blocului alimentar
	            
	

	 
	
	1.2. Lucrari diverse

	
	
	

	70
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	35,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	38,8500

	
	
	Total
	
	
	

	71
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	35,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	105,3500

	
	
	Total
	
	
	

	72
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	35,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	13,1250

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


