| ## Specificaţii tehnice. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,].. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul achiziției:Generator de energie electrică. Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Generator de energie electrică; T Tip generatorului: Diesel; Puterea motorului: ≥ 100 kW; P Puterea maximală motorului: 121 W; Cantitatea și poziționarea cilindrilor: 6 cilindri, în rînd vertical; Număr de rotiri: ≈ 1500 rot/min; Puterea generatorului: ≥ 100kW; Puterea maximală a generatorului: ≈110kW; Grad de automatizare: 2; Conectare: Automată; Frecvență: 50 Hz; Volumul rezervorului pentru combustibil: ≈ 300 L; Consumul de combustibil la 100% de putere:28,5-30,5 l/h; Consumul de combustibil la 75% de putere:≈ 23-25 l/h; Consumul de combustibil la 50% de putere:≈ 16-18 l/h; Puterea curentului nominal: 180 A; Tensiunea de ieșire: 220/380V; Autonomie: ≥ 8 ore; Baterii de acumulator: 2×12V/120AH; Tip de alternator: Sincron, fără perii; Tip de răcire: lichidic (prin radiator); Controler: HGM6120; Koeficient de putere: 0,8; Întrerupător: 200A;. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________ Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________ E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________ |  |
| --- | --- |